## Uputstvo
U P U T S T V O : Ponuđač popunjava Prilog B konkursne dokumentacije za javnu nabavku usluga - SERVISIRANJE I UGRADNJA - POTROŠNI MATERIJAL I REZERVNI DELOVI ZA APARAT TOC ELEMENTAR analizator ukupnog organskog ugljenika za potrebe Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, unošenjem traženih podataka u odgovarajuća polja/kolone u narednom listu (sheet-u), ovog fajla (Obrazac ponude sa strukturom cene - obrazac 1 tačka 5) - opis predmeta nabavke sluga - servis laboratorijske opreme proizvođača SHIMADZU. Način unosa cene: Ponuđač unosi Broj radnih sati potreban za zamenu /po jednom rezervnom delu (kolona 3), Cena radnog sata bez PDV-a, u din. (kolona 5), Cena rezervnog dela bez PDV, u din. - po komadu (kolona 7) zaokruženu na dve decimale Nije potrebno unositi vrednosti u kolone 4., 6., 8., i 9. , i Tabeli "Rekapitulacija ponude", koje se same obračunavaju prema unapred zadatim formulama. Ako se konstatuje računska greška, ista će biti otklonjena rukovodeći se jediničnom cenom. Ponuđač obrazac mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u navedeni. Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, predmetni obrazac se potpisuje I overava u skladu sa sporazumom. Ponuđač je dužan da: - dostavi Prilog B konkursne dokumentacije za javnu nabavku usluga - SERVISIRANJE I UGRADNJA - POTROŠNI MATERIJAL I REZERVNI DELOVI ZA APARAT TOC ELEMENTAR analizator ukupnog organskog ugljenika za potrebe Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, - Obrazac ponude sa strukturom cene - obrazac 1 tačka 5) - opis predmeta nabavke usluga odštampan, overen pečatom i potpisan; - dostavi predmetni Prilog i u elektronskom obliku (excel fajl), na CD/DVD-u ili USB, nepotpisanu kopiju. U slučaju neslaganja između podataka (uključujući i cene) u štampanom obliku i kopije dostavljene u elektronskom obliku, verodostojnom će se smatrati štampana verzija. Ponuđač je dužan da unese i podatke koji se odnose na rok odaziva po pozivu naručioca, rok izvršenja usluge, garantni rok za izvršenu uslugu i rok važenja ponude.

## TOC ELEMENTAR
PRILOG B KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JAVNU NABAVKU USLUGA -- OBRAZAC PONUDE SA STRUKTUROM CENE - OBRAZAC 1 TAČKA 5) - OPIS PREDMETA NABAVKE SERVISIRANJE I UGRADNJA - POTROŠNI MATERIJAL I REZERVNI DELOVI ZA APARAT TOC ELEMENTAR analizator ukupnog organskog ugljenika za potrebe Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine
R. br. | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Broj rezervnih delova - okvirna količina | Broj radnih sati potreban za zamenu rezervnog dela | Broj radnih sati - ukupno - (za okvirnu količinu) | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. (Ukupno za okvirnu količinu) | Cena rezervnog dela bez PDV, u din. | Cena rezervnog dela - ukupno - | Ponuđena ukupna cena - cena rada sa zamenom/ugradnjom rezervnog dela i cena rezervnog del, bez PDV-a, u din. (Za okvirnu količinu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Reactor vessel liquiTOC II, Elementar Kat.hr. 3S.00-212S | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Pt catalyst, 1% Pt, liquiTOC II, Elementar Kat.hr. OS 001 380, pak (15 ml) | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Filte'r, diameter 14x22mm, liquiTOC II Elementar Kat..hr. 03 002 399 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Vials, 30ml, 40pcs. liquiTOC II, Elementar Kat.h r. OS 000 8S9, pak (a 40) | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Ferrule 1/8" liquiTOC II, Elementar Kat.hr. OS 000 544 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Ferrule 1/16" liquiTOC II, Elementar Kat.hr. OS 000 S92 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | 0-ring 4x4, green liquiTOC II, Elementar Kat.hr. OS 000 369 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | 0-ring 5/16" x1/2" x3/32" liquiTOC II, Elementar Kat.hr. OS 001 302 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | 0-ring 9.19x2.62, green liquiTOC II, Elementar Kat.hr. OS 000 359 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | 0-ring Sx2, green liquiTOC II, Elementar Kat.hr. OS 000 666 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | 0-ring 10x2.8, red liquiTOC II, Elementar Kat.hr. OS 001 403 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Fuse insert F2A liquiTOC II, Elementar Kat.hr. OS . 000 492 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Prsten Square gasket, black liquiTOC II, Elementar Kat.hr. OS 000 3S3 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Copper, wire 100g liquiTOC II, Elementar Kat.h r. OS 000 699, 100 g | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | magnetic valve 2/2 way, 24 V DC,80S 000 S30, Elementar | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | magnetic valve 3/ 2 way, 24 V DC,80S 000 S33, Elementar | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | magnetic valve 3/2 with O-ring,83S.00-0032, Elementar | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | hose 1/16",B05 000 587, Elementar 1 m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | sealing plug; black,B34'.00-1287/4, Elementar | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Pressure jacket, G L14 834.00-1307/4, Elementar | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
UKUPNO BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
REDNI BROJ | NAZIV OPREME /UREĐAJA |  | UKUPNO BEZ PDV-a: |  | PDV u %: |  | UKUPNO SA PDV-om:
1 | Spektrofotometar dvozračni Shimadzu Corporation UV-1800/ A11454835230CS |  | 0 |  | 20% |  | 0
POSEBNE NAPOMENE: - U ponudi su iskazane okvirne količine, dok će stvarne količine biti utvrđene u skladu sa potrebama i finansijskim mogućnostima Naručioca. - Predmetna usluga će se vršiti isključivo na zahtev Naručioca, sukcesivno. - Transportni i svi drugi troškovi koji se odnose na predmetnu nabavku, obuhvaćeni su ponuđenom cenom. - UKUPNA PONUĐENA CENA, BEZ PDV, KORISTIĆE SE SAMO ZA POTREBE RANGIRANJA PRIHVATLJIVIH PONUDA, DOK ĆE SE REALIZACIJA NABAVKE VRŠITI TEK PO UKAZANOJ POTREBI I NALOGU NARUČIOCA, DO VISINE PROCENJENE VREDNOSTI PREDMETNE NABAVKE. - PONUĐAČ JE DUŽAN DA, UZ PONUDU, DOSTAVI: - VAŽEĆI CENOVNIK REZERVNIH DELOVA I POTROŠNOG MATERIJALA, NA SVOM MEMORANDUMU, POTPISAN OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA I OVEREN PEČATOM - NORMATIV SERVISNIH AKTIVNOSTI/VREMENA POTREBNOG ZA ZAMENU SVAKOG REZERVNOG DELA, ODNOSNO ZA SVAKU AKTIVNOST, NA SVOM MEMORANDUMU, POTPISAN OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA I OVEREN PEČATOM. - PONUĐAČ JE DUŽAN DA PONUDI SVE STAVKE NAVEDENE U OBRASCU PONUDE. ELEMENTI PONUDE - Kvalitet usluge u skladu sa normativima, standardima i tehničkim propisima koji važe za ovu vrstu posla - Vreme odziva (po pozivu Naručioca) - ______ sati od poziva, odnosno prijave kvara (ne duže od 48 sati). - Rok izvršenja usluge/isporuke/ugradnje rezervnog dela: do _____ dana od početka vršenja usluge (ne duže od 5 dana) . - Garantni rok: - za izvršene usluge __ meseci, računajući od dana puštanja uređaja u funkcionalni rad (ne kraći od 6 meseci) - za isporučene/ugrađene rezervne delove, u skladu sa garancijom proizvođača rezervnih delova, računajući od dana izvršene ugradnje. - Način, rok (dinamika) i uslovi plaćanja - po izvršenoj usluzi/isporuci /ugradnji rezervnog dela, virmanski, na račun ponuđača u roku od 45 dana od dana prijema ispravne fakture. - Rok važenja ponude __ dana, od dana otvaranja ponuda (ne kraći od 60 dana).
Potpis ovlašćenog lica ponuđača:
|  |  | m.p. |  | _____________________________________________________