## Uputstvo
U P U T S T V O : Ponuđač popunjava Prilog B konkursne dokumentacije za javnu nabavku dobara- materijal za obrazovanje i nauku - sitna laboratorijska oprema, po partijama, unošenjem traženih podataka u odgovarajuća polja/kolone u narednim listovima (sheet), ovog fajla (Obrazac ponude sa strukturom cene - obrazac 1 tačka 5) - opis predmeta nabavke dobara- materijal za obrazovanje i nauku - sitna laboratorijska oprema, po partijama. Način unosa cene: Ponuđač unosi samo jediničnu cenu bez PDV po jedinici mere, zaokruženu na dve decimale. Nije potrebno unositi vrednosti iz ostalih kolona (Ukupna cena bez PDV/Iznos PDV (nominalno), Iznos PDV (%), Ukupna cena sa PDV, kao ni ukupnu vrednost ponude sa i bez PDv i iznos PDV), koje se same obračunavaju prema unapred zadatim formulama. Kao stopa PDV-a, koje je uračunata/zadata u formuli, je stopa od 20%. Ako se konstatuje računska greška, ista će biti otklonjena rukovodeći se jediničnom cenom. Ponuđač obrazac mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u navedeni. Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, predmetni obrazac se potpisuje i overava u skladu sa sporazumom. Ponuđač je dužan da: - dostavi Prilog B konkursne dokumentacije za javnu nabavku dobara- materijal za obrazovanje i nauku - sitna laboratorijska oprema, po partijama - Obrazac ponude sa strukturom cene - obrazac 1 tačka 5) - opis predmeta nabavke dobra- materijal za obrazovanje i nauku - sitna laboratorijska oprema, po partijama odštampan, overen pečatom i potpisan; - dostavi predmetni Prilog i u elektronskom obliku (excel fajl), na CD/DVD-u ili USB, nepotpisanu kopiju. U slučaju neslaganja između podataka (uključujući i cene) u štampanom obliku i kopije dostavljene u elektronskom obliku, verodostojnom će se smatrati štampana verzija. Ponuđač je dužan da unese i podatke koji se odnose na rok isporuke, garantni rok i rok važenja ponude.

## partija 1
PRILOG B KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JAVNU NABAVKU - OBRAZAC PONUDE SA STRUKTUROM CENE - OBRAZAC 1 TAČKA 5) OPIS PREDMETA NABAVKE - MATERIJAL ZA OBRAZOVANJE I NAUKU - SITNA LABORATORIJSKA OPREMA, PO PARTIJAMA
Partija broj 1. Pribor za manipulaciju tečnostima, za potrebe realizacije inostranih projekata Departmana za biologiju i ekologiju
Redni broj |  | NAZIV DOBRA | POSEBAN ZAHTEV | Jedinica mere | Okvirna količina | Jedinična cena u dinarima bez PDV | ukupna cena u dinarima bez PDV | Iznos PDV (nominalno) u dinarima | Iznos PDV (u %) | Ukupna cena u dinarima (sa PDV)
| 1 | Komplet koji sadrži po jednu jednokanalnu varijabilnu automatsku pipetu opsega 2-20µl, 20-200µl i 100-1000µl, kao i 3 autoklavibilna box-a sa 96 nastavaka. | Komplet koji sadrži po jednu jednokanalnu varijabilnu automatsku pipetu opsega 2-20µl, 20-200µl i 100-1000µl, kao i 3 autoklavibilna box-a sa 96 nastavaka. Pipete moraju imati zapreminski displej sa 4 cifre i uvećanjem, kao i poseban displej za kalibraciju i dodatno podešavanje preciznog pipetiranja različitih tečnosti u različitim spoljašnjim uslovima, tj. mogućnost pipetiranja tečnosti različitog viskoziteta. Pipete moraju biti izrađene od hemijski rezistentnih materijala sa mogućnošću autoklaviranja kompletne pipete. (Eppendorf ili odgovarajuće) | kom | 3 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 2 | Komplet koji sadrži po jednu jednokanalnu varijabilnu automatsku pipetu opsega 0.1-1ml, 0.5-5ml i 1-10ml. | Komplet koji sadrži po jednu jednokanalnu varijabilnu automatsku pipetu opsega 0.1-1ml, 0.5-5ml i 1-10ml. Pipete moraju imati zapreminski displej sa 4 cifre i uvećanjem, kao i poseban otvor i displej za dodatno podešavanje preciznog pipetiranja tečnosti koje se razlikuju od vode u pogledu gustine, viskoznosti i površinskog napona u različitim spoljašnjim uslovima. Pipete moraju biti izrađene od hemijski rezistentnih materijala sa mogućnošću autoklaviranja kompletne pipete. (Eppendorf ili odgovarajuće) | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 3 | Jednokanalna varijabilna automatska pipeta opsega 20-200µl sa autoklavibilnim box-om sa 96 nastavaka. | Jednokanalna varijabilna automatska pipeta opsega 20-200µl sa autoklavibilnim box-om sa 96 nastavaka. Pipeta mora imati zapreminski displej sa 4 cifre i uvećanjem, kao i poseban displej za kalibraciju i dodatno podešavanje preciznog pipetiranja različitih tečnosti u različitim spoljašnjim uslovima, tj. mogućnost pipetiranja tečnosti različitog viskoziteta. Pipeta moraa biti izrađena od hemijski rezistentnih materijala sa mogućnošću autoklaviranja kompletne pipete. (Eppendorf ili odgovarajuće). | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 4 | 8-kanalna varijabilna automatska pipeta opsega 30-300µl sa autoklavibilnim box-om sa 96 nastavaka. | 8-kanalna varijabilna automatska pipeta opsega 30-300µl sa autoklavibilnim box-om sa 96 nastavaka. Pipeta mora imati zapreminski displej sa 4 cifre i uvećanjem, kao i poseban displej za kalibraciju i dodatno podešavanje preciznog pipetiranja različitih tečnosti u različitim spoljašnjim uslovima, tj. mogućnost pipetiranja tečnosti različitog viskoziteta. Pipeta moraa biti izrađena od hemijski rezistentnih materijala sa mogućnošću autoklaviranja kompletne pipete. (Eppendorf ili odgovarajuće). | kom | 3 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 5 | 8-kanalna varijabilna automatska pipeta opsega 0.5-10µl sa autoklavibilnim box-om sa 96 nastavaka. | 8-kanalna varijabilna automatska pipeta opsega 0.5-10µl sa autoklavibilnim box-om sa 96 nastavaka. Pipeta mora imati zapreminski displej sa 4 cifre i uvećanjem, kao i poseban displej za kalibraciju i dodatno podešavanje preciznog pipetiranja različitih tečnosti u različitim spoljašnjim uslovima, tj. mogućnost pipetiranja tečnosti različitog viskoziteta. Pipeta mora biti izrađena od hemijski rezistentnih materijala sa mogućnošću autoklaviranja kompletne pipete. (Eppendorf ili odgovarajuće) | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 6 | Mehanički ručni steper opsega 0.1µl -10 ml | Mehanički ručni steper opsega 0.1µl -10 ml sa funkijom automatskog prepoznavanja nastavaka. Mora posedovati elektronski displej sa indikatorom broja koraka, kao i mogućnost pamćenja barem 20 programa/podešavanja za svaki tip nastavka. Ugrađeni RFID data chip, sa mogućnošću softverskog praćenja. (Eppendorf ili odgovarajuće) | kom | 4 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 7 | Paket od 100 sterilnih i PCR-Clean pojedinačno zapakovanih adaptera zapremine 1.0 ml, kompatibilnih sa Mehaničkim ručnim steperom koji je opisan pod pozicijom br. 6 | Paket od 100 sterilnih i PCR-Clean pojedinačno zapakovanih adaptera zapremine 1.0 ml, kompatibilnih sa Mehaničkim ručnim steperom koji je opisan pod pozicijom br. 6. (Eppendorf ili odgovarajuće) | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 8 | Paket od 100 sterilnih i PCR-Clean pojedinačno zapakovanih adaptera zapremine 5.0 ml, kompatibilnih sa Mehaničkim ručnim steperom koji je opisan pod pozicijom br. 6 | Paket od 100 sterilnih i PCR-Clean pojedinačno zapakovanih adaptera zapremine 5.0 ml, kompatibilnih sa Mehaničkim ručnim steperom koji je opisan pod pozicijom br. 6 (Eppendorf ili odgovarajuće) | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 9 | Komplet koji sadrži po jedan adapter od ukupno 9 različitih zapremina (0.1ml, 0.2ml, 0.5ml, 1.0ml, 2.5ml, 5.0ml, 10ml, 25ml i 50ml) sa odgovarajućim adatperima, kompatibilnih sa Mehaničkim ručnim steperom koji je opisan pod pozicijom br. 6 | Komplet koji sadrži po jedan adapter od ukupno 9 različitih zapremina (0.1ml, 0.2ml, 0.5ml, 1.0ml, 2.5ml, 5.0ml, 10ml, 25ml i 50ml) sa odgovarajućim adatperima, kompatibilnih sa Mehaničkim ručnim steperom koji je opisan pod pozicijom br. 6 (Eppendorf ili odgovarajuće) | kom | 10 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 10 | Paket od 100 nesterilnih adaptera zapremine 1.0 ml, kompatibilnih sa Mehaničkim ručnim steperom koji je opisan pod pozicijom br. 6 | Paket od 100 nesterilnih adaptera zapremine 1.0 ml, kompatibilnih sa Mehaničkim ručnim steperom koji je opisan pod pozicijom br. 6 (Eppendorf ili odgovarajuće) | kom | 5 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 11 | Paket od 100 nesterilnih adaptera zapremine 5.0 ml, kompatibilnih sa Mehaničkim ručnim steperom koji je opisan pod pozicijom br. 6 | Paket od 100 nesterilnih adaptera zapremine 5.0 ml, kompatibilnih sa Mehaničkim ručnim steperom koji je opisan pod pozicijom br. 6 (Eppendorf ili odgovarajuće) | kom | 5 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 12 | Paket od 100 nesterilnih adaptera zapremine 10 ml, kompatibilnih sa Mehaničkim ručnim steperom koji je opisan pod pozicijom br. 6 | Paket od 100 nesterilnih adaptera zapremine 10 ml, kompatibilnih sa Mehaničkim ručnim steperom koji je opisan pod pozicijom br. 6 (Eppendorf ili odgovarajuće) | kom | 5 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 13 | Autoklavabilni dispenzer za bocu opsega 2-10 ml | Autoklavabilni dispenzer za bocu opsega 2-10 ml sa korakom od 0,2 ml i sa preciznošću od najviše ±0.5%. Direktna montaža na za bocu promera Ø32mm, a sa adapterima na boce Ø28, Ø40 i Ø45mm. Mora biti izrađen od hemijski rezistentnih materijala koji obezbeđuju rad sa agresivnim materijama. (Eppendorf ili odgovarajuće) | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 14 | Elektronska propipeta za pipetiranje opsega 0,1-100 ml, | Elektronska propipeta za pipetiranje opsega 0,1-100 ml, sa punjačem, zidnim držačem i 2 membranska filtera 0,45µm. Kompatibilan sa serološkim i volumetrijskim tipovima pipeta. (Eppendorf ili odgovarajuće) | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 15 | Komplet koji sadrži po jednu jednokanalnu varijabilnu automatsku pipetu opsega 0.5-10µl, 10-100µl i 100-1000µl, kao i 3 autoklavibilna box-a sa 96 nastavaka. | Komplet koji sadrži po jednu jednokanalnu varijabilnu automatsku pipetu opsega 0.5-10µl, 10-100µl i 100-1000µl, kao i 3 autoklavibilna box-a sa 96 nastavaka. Pipete moraju imati zapreminski displej sa 4 cifre i uvećanjem, kao i poseban displej za kalibraciju i dodatno podešavanje preciznog pipetiranja različitih tečnosti u različitim spoljašnjim uslovima, tj. mogućnost pipetiranja tečnosti različitog viskoziteta. Pipete moraju biti izrađene od hemijski rezistentnih materijala sa mogućnošću autoklaviranja kompletne pipete. (Eppendorf ili odgovarajuće) | kom | 2 |  | 0 | 0 | 20% | 0
|  | SVEGA |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
POSEBNE NAPOMENE: - U ponudi su iskazane okvirne količine, dok će stvarne količine biti utvrđene u skladu sa potrebama i finansijskim mogućnostima Naručioca. - Predmetna dobra će se nabavljati isključivo na zahtev Naručioca, sukcesivno. - Transportni i svi drugi troškovi koji se odnose na predmetnu nabavku, obuhvaćeni su ponuđenom cenom. - Ponuđač mora da ponudi sve stavke. ELEMENTI PONUDE - Kvalitet dobara u skladu sa važećim standardima u oblasti - Rok isporuke: do _____ dana od prijema pojedinačne narudžbe (ne duže od 35 dana). - Način, rok (dinamika) i uslovi plaćanja: po isporuci, virmanski, na račun ponuđača u roku od 45 dana od dana prijema ispravne fakture. - Garantni rok: ________ meseci od dana isporuke (ne kraće od 24 meseca). - Rok važenja ponude __ dana, od dana otvaranja ponuda (ne kraći od 60 dana).
Potpis ovlašćenog lica ponuđača:
|  |  |  | m.p. | _____________________________________________________

## partija 2
PRILOG B KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JAVNU NABAVKU - OBRAZAC PONUDE SA STRUKTUROM CENE - OBRAZAC 1 TAČKA 5) OPIS PREDMETA NABAVKE - MATERIJAL ZA OBRAZOVANJE I NAUKU - SITNA LABORATORIJSKA OPREMA, PO PARTIJAMA
Partija broj 2. Sitna laboratorijska oprema, za potrebe realizacije inostranih projekata Departmana za biologiju i ekologiju
Redni broj |  | NAZIV DOBRA | POSEBAN ZAHTEV | Jedinica mere | Okvirna količina | Jedinična cena u dinarima bez PDV | ukupna cena u dinarima bez PDV | Iznos PDV (nominalno) u dinarima | Iznos PDV (u %) | Ukupna cena u dinarima (sa PDV)
| 1 | Plamenik za laminar sa papučicom za automatsko paljenje i gašenje | Plamenik za laminar sa papučicom za automatsko paljenje i gašenje i odgovarajućim crevom za butan bocu dužine 1 do 2m (schuett phoenix II eco ili odgovarajući) | kom | 3 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 2 | pH elektroda za WTW pH metar Inolab | SenTix® 81 pH elektroda WTW za pH metar WTW Inolab ph level 1 ili odgovarajući | kom | 3 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 3 | Infrared mkro sterilizator | All sheng Scientific B1000 BactiZapper Laboratory Infrared Micro Sterilizer ili odgovarajući | kom | 3 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 4 | Vortex Mixer 750-3000 RPM, orbita 4 mm | Personal Vortex Mixer 750-3000 RPM, orbita 4 mm, dimenzije 90x150x80 mm Biosan ili odgovarajući | kom | 3 |  | 0 | 0 | 20% | 0
|  | SVEGA |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
POSEBNE NAPOMENE: - U ponudi su iskazane okvirne količine, dok će stvarne količine biti utvrđene u skladu sa potrebama i finansijskim mogućnostima Naručioca. - Predmetna dobra će se nabavljati isključivo na zahtev Naručioca, sukcesivno. - Transportni i svi drugi troškovi koji se odnose na predmetnu nabavku, obuhvaćeni su ponuđenom cenom. - Ponuđač mora da ponudi sve stavke. ELEMENTI PONUDE - Kvalitet dobara u skladu sa važećim standardima u oblasti - Rok isporuke: do _____ dana od prijema pojedinačne narudžbe (ne duže od 35 dana). - Način, rok (dinamika) i uslovi plaćanja: po isporuci, virmanski, na račun ponuđača u roku od 45 dana od dana prijema ispravne fakture. - Garantni rok: ________ meseci od dana isporuke (ne kraće od 24 meseca). - Rok važenja ponude __ dana, od dana otvaranja ponuda (ne kraći od 60 dana).
Potpis ovlašćenog lica ponuđača:
|  |  |  | m.p. | _____________________________________________________

## partija 3
PRILOG B KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JAVNU NABAVKU - OBRAZAC PONUDE SA STRUKTUROM CENE - OBRAZAC 1 TAČKA 5) OPIS PREDMETA NABAVKE - MATERIJAL ZA OBRAZOVANJE I NAUKU - SITNA LABORATORIJSKA OPREMA, PO PARTIJAMA
Partija broj 3. Sitna laboratorijska oprema, za potrebe Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine
Redni broj |  | NAZIV DOBRA | POSEBAN ZAHTEV | Jedinica mere | Okvirna količina | Jedinična cena u dinarima bez PDV | ukupna cena u dinarima bez PDV | Iznos PDV (nominalno) u dinarima | Iznos PDV (u %) | Ukupna cena u dinarima (sa PDV)
| 1 | Peristatička pumpa | Easy-load II, L/S, Use tubing L/S 13,14,16,25,17,18, Model 77201-60, speed controller, Model No. 7553-76, 180 Volt OUTPUT, 230 VAC 50/60 Hz, 1.6 AMP., Maximum 1/10 H.P. Load , System model No. 7553-85, 1-100 RPM, replacement motor No. 7553-14, Elevated Running temp. is normal, Tygon LFL Tubing, 06429-17, L/S 17, Length 25 feet (7.6 m), Lot 170643, | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
|  | SVEGA |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
POSEBNE NAPOMENE: - U ponudi su iskazane okvirne količine, dok će stvarne količine biti utvrđene u skladu sa potrebama i finansijskim mogućnostima Naručioca. - Predmetna dobra će se nabavljati isključivo na zahtev Naručioca, sukcesivno. - Transportni i svi drugi troškovi koji se odnose na predmetnu nabavku, obuhvaćeni su ponuđenom cenom. - Ponuđač mora da ponudi sve stavke. ELEMENTI PONUDE - Kvalitet dobara u skladu sa važećim standardima u oblasti - Rok isporuke: do _____ dana od prijema pojedinačne narudžbe (ne duže od 35 dana). - Način, rok (dinamika) i uslovi plaćanja: po isporuci, virmanski, na račun ponuđača u roku od 45 dana od dana prijema ispravne fakture. - Garantni rok: ________ meseci od dana isporuke (ne kraće od 24 meseca). - Rok važenja ponude __ dana, od dana otvaranja ponuda (ne kraći od 60 dana).
Potpis ovlašćenog lica ponuđača:
|  |  |  | m.p. | _____________________________________________________