## Uputstvo
У П У Т С Т В О : Понуђач попуњава Предмер радова са структуром цене за јавну набавку радова - Извођење радова, текућих поправки и одржавања – реконструкција централног грејања, уношењем тражених података у одговарајућа поља/колоне у наредном листу (sheet-у), овог фајла .
Ако се констатује рачунска грешка, иста ће бити отклоњена руководећи се јединичном ценом.
Понуђач образац мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, предметни образац се потписује и оверава у складу са споразумом.
Понуђач је дужан да:
Достави Предмер рaдова конкурсне документације за предметну јавну набавку радова- Извођење радова, текућих поправки и одржавања – реконструкција централног грејања.
Достави предметни Прилог и у електронском облику (еxцел фајл), на CD/DVD-у или USB, непотписану копију.
У случају неслагања између података (укључујући и цене) у штампаном облику и копије достављене у електронском облику, веродостојном ће се сматрати штампана верзија. Понуђач је дужан да унесе и податке који се односе на рок испоруке и рок важења понуде.

## Obrazac
PPREDMER RADOVA - Izvođenje radova, tekućih popravki i održavanja – rekonstrukcija centralnog grejanja (sa strukturom cene)
Redni broj | Opis radova |  | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena u dinarima bez PDV-a | Iznos PDV-a (у %) | Iznos PDV-a (nominalno, u dinarima) | Jedinična cena u dinarima sa PDV-om
1. | Sečenje vertikala u prizemlju iznad poda i pod plafonom i blindiranje odsečenog dela iznad poda i njihovo iznošenje na otpad.
|  |  | kom | 121
2 | Demontiranje i sečenje postojećeg razdelnika i sbirnika i odnošenje na otpad,postojeće pumpe se predaju toplani
|  |  | komplet | 1
3 | Spajanje veretikala za spratove sa novom horizontalnom mrežeom
|  |  | kom | 35
4 | Isporuka i montaža aluminijumskih radijatora''Lipovica''Orion ili sl.sa potrebnim potrošnim materijalom za vešanje i oslanjanje.
|  | TIP:orion 350/95 | čl. | 165
5 | Isporuka i montaža radijatorskih ventila
|  | DN 15 | kom | 175
6 | Isporuka i montaža radijatorskih navijaka
|  | NO15 | kom | 175
7 | Isporuka i montaža radijatorskih odzračnih slavina
|  | DN 10 | kom | 175
8 | Isporuka i montaža slavina za punjenje i pražnjenje
|  | NO15 | kom | 175
9 | Isporuka i montaža radijatorskih redukcija
|  | DN 25-DN15 | kom | 33
|  | DN 32-DN15 | kom | 175
|  | DN 25-DN 10 | kom | 11
|  | DN 32-DN10 | kom | 175
10 | Izrada veza grejnih tela
|  |  | kom | 175
11 | Isporuka i montaža hamburskih lukoav
potrošnim materijalom,hidraulički ispitane
|  | DN 150 | m | 4
|  | DN 100 | m | 4
|  | DN 80 | m | 26
|  | DN 65 | m | 40
|  | DN 50 | m | 2
|  | DN 40 | m | 10
|  | DN 32 | m | 20
|  | DN 25 | m | 30
|  | DN 20 | m | 60
12 | Isporuka i montaža šavnih crnih cevi sa potrebnim
potrošnim materijalom,hidraulički ispitane
|  | DN 250 | m | 5
|  | DN 150 | m | 6
|  | DN 100 | m | 6
|  | DN 80 | m | 190
|  | DN 65 | m | 540
|  | DN 50 | m | 180
|  | DN 40 | m | 150
|  | DN 32 | m | 200
|  | DN 25 | m | 220
|  | DN 20 | m | 790
|  | DN 15 | m | 1800
|  | DN 10 | m | 360
13 | Dodatak za sitan materijal za montažu cevi 50% od prethodne stavke
0.5
14 | Izrada isporuka i montaža odzračnih lonaca
|  | DN 150x300 | kom | 8
15 | Isporuka i montaža kuglastih slavina
|  | DN15NP6 | kom | 8
|  | DN20NP6 | kom | 1
|  | DN65NP6 | kom | 10
|  | DN80NP6 | kom | 2
16 | Isporuka i montaža kosog balans ventila
|  | DN65NP6 | kom | 6
|  | DN80NP6 | kom | 1
17 | Izolacija cevne mreže u podrumu i sekundarnoj podstanici staklenom vunom i al limom.
|  | DN250 | m | 5
|  | DN 80 | m | 70
|  | DN 65 | m | 130
18 | Isporuka i montaža termometra
|  | 0-130 °C | kom | 12
19 | Isporuka i montaža manometra
|  | 0-10 bar | kom | 6
20 | Isporuka i montaža cirkulacionih pumpi Wilo
|  | TOP S 50/4 | kom | 5
|  | TOP S 65/7 | kom | 1
21 | Čišćenje i bojenje cevne mreže zaštitnom bojom u dva premaza
|  |  | m | 4447
22 | Bojenje cevne mreže završnom bojom,enterijerska boja po odluci investitora u dva premaza
|  |  | m | 4227
23 | Razna građevinska probijanja pregradnih zidova i međuspratne konstrukcije
|  |  | kom | 400
24 | Hladna hidraulična proba instalacije
paus.
25 | Topla proba i regulacija instalacije.
paus.
26 | Pripremno završni radovi
paus.
27 | Transportni troškovi
paus.
28 | Izrada ,isporuka i montaža elektro ormana za šest krugova grejanja
komplet
29 | nepreviđeni radovi 10% od vrednosti posla
УКУПНО
Овлашћено лице Понуђача ______________________________
м.п.