## gradjevinsko zanatski
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA |  |  |  |  | PRILOG
GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI
Opšte napomene:
Izvođač radova dužan je provesti sve propisane mere važećeg Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu i zaštiti od požara i drugih pozitivnih uredbi i tehničkih propisa za rad u naseljenom i prometnom mestu, da spreči stvaranje i širenje prašine, složi i očisti materijal koji će se koristiti na određenu deponiju unutar lokacije objekta a sav šut i nepotrebne otpatke odneti na gradsku deponiju do 10 km udaljenosti. Jediničnim cenama obuhvaćena je sva stručna i pomoćna snaga, potreban alat, prevozna sredstva za rad, unutrašnji nadzor, provođenje mera zaštite na radu i zaštite od požara. Izvođač radova obavezan je da svakodnevno održava gradilište u urednom stanju, obezbedi prenosni kontejner od JP"Čistoća" Novi Sad za smeće, periodično odnosi šut na gradsku deponiju i svaki dan počisti prašinu sa komunikacija oko gradilišta i posebno održava unutrašnje komunikacije u objektu. Ponuđač-Izvođač je u obavezi sve ove troškove da ukalkuliše u jedinične cene radova.
Ako Izvođač ne izvršava preuzete obaveze na održavanju gradilišta u čistom i urednom stanju, saglasan je da Naručilac angažuje treće lice na teret Izvođača.
NAPOMENA: Sve demontirane građevinske elemente iz objekta i porušene delove konstrukcije utovaraju se u vozilo i odvoze na gradsku deponiju. Jediničnom cenom obuhvatiti sve predradnje na sprečavanju i širenju prašine na delovima objekta gde se ne izvode radovi, da čuva fiksni i mobilni inventar i nameštaj Naručioca, pažljivo skidanje i iznošenje rasutog tereta iz objekta, utovar u vozilo, prevoz do gradske deponije i troškove nadoknade odlaganja na deponiji.
Investitor je u obavezi da sav pokretan nameštaj i opremu (koji nisu tenderom obuhvaćeni) iznese i deponuje u za to predviđen prostor i nakon završenih radova sve vrati na svoje mesto.
NAPOMENA: Sve podne obloge demontira podopolagač koji postavlja novu podnu oblogu. Nadzor neće prihvatiti naknadne radove prouzrokovane oštećenjima podloge nastale prilikom demontaže (skidanja) postojeće podne obloge.
Ukoliko je opisom predviđeno da se demontirani delovi odlažu na depo koji odredi Investitor, biće posebno u predmeru naznačeno.
Redni broj | OPIS RADOVA | Jedinica mere | količina | Cena po jedinici mere bez PDV | Ukupno bez PDV
1 | Skidanje postojećeg krovnog pokrivača od salonit ploča.Objekat je prizemni.Visina venca je na 3m od kote trotoara, a slemena 4.15m od kote trotoara.
| Obračun je po m2 skinutog krovnog pokrivača, zajedno sa utovarom i odvoženjem na deponiju. | m2 | 169.23
2 | Demontaža staklenih fasadnih prozore-portala, zajedno sa čeličnim flahovima koji su konstrukcija za nošenje istih.Portali su fiksni, ostakljeni jednostrukim staklom sa horizontalnim i vertikalnim podelama od čel. flahova.Površina prozora-portala je 16m2.Obračun je komplet po komadu portala, zajedno sa odvoženjem na deponiju. | kom | 4
3 | Demontaža i iznošenje kompletne opreme iz postojeće kotlarnice koja je van upotrebe.Obračun je sve komplet odvoženjem na najbližu deponiju ili mesto koje odredi investitor, u krugu do 10 km. | paušalno
4 | Izrada i montaža spoljašnjeg prozora na Depou 2, od plastificiranih aluminijumskih profila sa prekinutim termo mostom. Zastakljenih sa izopan staklom 4+16+4. U svemu prema šemi.
Prozor je na fasadi opšiven aluminijumskim pravougaonim profilom, što treba obuhvatiti cenom.
Završna obrada prema izboru projektanta.
Obračun po kom.
| dim prozora 117/40-otvaranje oko vertikalne ose i na kip, parapet prozora p=240cm | kom | 1
5 | izrada i montaža fasadnog Al portala, napravljenog od al profila eloksiranog u prirodnu boju aluminijuma, ostakljenog sa niskoemisionim staklom 4+16+4mm, punjeno argonom Uw=1.5m2K.Portal se ugrađuje sa svih strana ankerisanjem u čeličnu konstrukciju koja je obračunata posebnom pozicijom.
Portal je podeljen na 10 delova,podele su fiksne, jedno krilo se otvara na kip i oko vertikalne ose-u svemu prema šemi bravarije-POS6.
| Dimenzije portala su 596/222+120cm( Ukupna površina Portala =16,8m2) | kom | 2
6 | Nabavka, doprema, svi horizontalni i vertikalni transporti na gradilištu i pokrivanje čelične krovne konstrukcije objekta termoizolacionim panelima debljine, d=12mm, proizvođača Trimo ili sl. (tip SNV). U cenu krovnog panela uključeni su jahači I vijci (nerđajući) za montažu na čeličnu krovnu potkonstrukciju, sa svim pomoćnim materijalom I delovima.
- spolja: trapezno profilisani, obostrano pocinkovani čelični i obojeni limovi debljine 0,60 mm ( boja po izboru projektanta).
- između: negoriva lamelirana mineralna vuna, gustine 100 kg/m3, debljine 120 mm, klase A1.
- iznutra: standard – ravni čelični obostrano pocinkovani i obojeni limovi debljine 0,50 mm ( boja po izboru projektanta).
Cenom obuhvatiti tipske elemente za opšivanje:
-sleme krova
- opšav spoja krovne ravni I vertikalnog zidnog panela spolja I iznutra tj. zatvaranje spoja krovne i zidne ravni spolja i iznutra.
Obračun po m2 kose projekcije krovne ravni
| 6,25*2*4,20+4,85*23,75=167,68m2 | m2 | 167.6875
7 | Nabavka, isporuka i ugradnja čelične rožnjače Ipe 80.Rožnjaču postaviti uz oluk , preko krovnih čeličnih nosača, u svemu prema uzoru na postojeće rožnjače.
Obračun po kg montirane rožnjače.
| U obračun uračunati i antikorozivnu zaštitu. | kg | 264
8 | Nabavka materijala, transport i montaža izolovanog ležećeg oluka, izrađenog od čeličnog pocinkovanog lima debljine, d=0,60 mm, r.š. 650 mm u svemu prema detaljima iz projekta. Oluk izvesti u datom padu od 0,5 % prema olučnim vertikalama. U jedinačnu cenu ukalkulisati sav potreban materijal za montažu - u svemu prema projektu, datim detaljima I uputstvu projektanta.
| Obračun je po m1 montiranog oluka | m1 | 52.66
Napomena:Postaviti padove oluka ka postojećim olučnim vertikalama
9 | Pregled postojećeg ravnog krova.Detekcija i sanacija oštećenih slojeva bitumena i krovnih slivnika.oštećenja,
Izolaciju oštećenih delova krova raditi preko potpuno suve i očišćene podloge.Hladni premaz bitulit'A' naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni.Bitumensku masu zagrejati najviše do 180stepeni, stalno mešati i naneti je vruću u sloju 2-3mm.Bitumensku traku zalepiti odmah, sa preklopom 15cm.Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu.Traku zalepiti celom površinom, sa preklopima15cm.Posebnu pažnju posvetiti varenju slojeva.Napomena:U jediničnu cenu ulazi i kontrola svih varova i vodonepropusnosti.
HIDROIZOLACIJA u sledećim slojevima:
hladan premaz bitulitom A
Kondorfleks V4 varen, preklopi 10 cm
Kondorfleks varen, pomeren 50cm i preklopi 10cm
Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora cevi
Poliazbitol hladna pasta, 2-2.5kg/m2
Napomena:Proračun je dat na bazi procene.Stvarna količina utvrdiće se u toku izvođenja radova i upistai u dnevnik uz saglasnost Nadzora i Investitora.
| Obračun po m2 ravnog krova | m2 | 120
10 | Zamena i montaža vertikalnih krovnih slivnika za krovove sa bitumenskom izolacijom.Slivnik poput HL DN75/100 ili ekvivalentan sa fabrički navarenom bitumenskom kragnom.Obračun po komadu krovnog slivnika
| Napomena:Proračun je dat na bazi procene.Stvarna količina utvrdiće se u toku izvođenja radova i upistai u dnevnik uz saglasnost Nadzora i Investitora. | kom | 5
11 | ČELIČARSKI RADOVI
Svaka pozicija ovog predmera obuhvata nabavku materijala propisanu standardom SRPS C.BO.500 od valjanih profila i limova, spoljni i unutrašnji transport, izradu u radionici i montažu na objektu, potrebnu radnu skelu i sav vertikalni i horizontalni transport, a u svemu prema detaljima čelične konstrukcije, statičkom preračunu i teh. opisu uz saglasnost nadzornog organa pri izradi i montaži. Radove na zavarivanju u radionici i na montaži mogu vršiti samo varioci atestirani za takvu vrstu posla, uz stalnu stalnu stručnu kontrolu. Sve radove izvesti prema statičkom proračunu, radioničkim crtežima i tehničkim propisima za čelične konstrukcije. Sve mere proveriti na objektu.
Nabavka materijala, izrada, doprema, svi transporti i montaža čelične konstrukcije objekta od čeličnih profila, limova, ugaonika, flahova, podložnih pločica i sl, kvaliteta S 235JRG2 prema standardu SRPS C. BO.500 (JUS EN 10025/2003), u svemu prema statičkom proračunu, projektu i uputstvu projektanta.
Veze između elemenata se ostvaruju zavrtnjima i zavarivanjem.
Elemente- konstrukciju očistiti od korozije i prašine- ispeskariti, pre nanošenja antikorozivnog premaza u radionici izvršiti pregled svih veza i probno spajanje konstrukcije. Nakon kontrole naneti prvi osnovni premaz u radionici, a drugi premaz izvršiti posle montaže.
Cenom obuhvatiti i sav spojni i vezivni materijal kao i prateći rad
Prilikom transporta delove konstrukcije treba odvojiti jedno od drugih lajsnama od mekog drveta ili gumenim trakama.
Obračun sve komplet po kg gotove montirane čelične konstrukcije,
Čeličnu konstrukciju čine:
Stubovi , POS S1 IPE160, POS S2 i POS S3 [] 80x80x5, kaklanske grede POS G1 i POS G2 preseka IPE 160, roznjace POS R7 i POS R8 [] 80x80x5. Konstrukciju izvesti u svemu prema projektu konstrukcije i statickom proracunu.
| Aneks 1 | kg | 700
| Aneks 2 | kg | 700
NAPOMENA: Obračun sve komplet po kg gotove montirane čelične konstrukcije.
SVE UKUPNO (BEZ PDV-a):
PDV :
UKUPNO SA PDV-om:
| Mesto i datum |  |  | Ovlašćeno lice ponuđača
M.P.
| __________________________ |  |  | ___________________________________