## UPUTSTVO
U P U T S T V O : Ponuđač popunjava Prilog B konkursne dokumentacije za javnu nabavku usluga - Servisiranje i ugradnja - potrošni materijal i rezervni delovi - instrumenti, oprema, aparati i uređaji bez određivanja posebnog specifičnog servisera, po partijama, unošenjem traženih podataka u odgovarajuća polja/kolone u narednom listu (sheet-u), ovog fajla (Obrazac ponude sa strukturom cene - obrazac 1 tačka 5) - opis predmeta nabavke usluga - Servisiranje i ugradnja - potrošni materijal i rezervni delovi - instrumenti, oprema, aparati i uređaji bez određivanja posebnog specifičnog servisera, po partijama . Način unosa cene: Ponuđač unosi Broj radnih sati potreban za predmetnu uslugu zamenu /po jednom rezervnom delu (kolona 3), Cena radnog sata bez PDV-a, u din. (kolona 5), Cena rezervnog dela bez PDV, u din. - po komadu (kolona 7) zaokruženu na dve decimale Nije potrebno unositi vrednosti u kolone 4., 6., 8., i 9. , i Tabeli "Rekapitulacija ponude", koje se same obračunavaju prema unapred zadatim formulama. Ako se konstatuje računska greška, ista će biti otklonjena rukovodeći se jediničnom cenom. Ponuđač obrazac mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u navedeni. Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, predmetni obrazac se potpisuje I overava u skladu sa sporazumom. Ponuđač je dužan da: - dostavi Prilog B konkursne dokumentacije za javnu nabavku usluga - Servisiranje i ugradnja - potrošni materijal i rezervni delovi - instrumenti, oprema, aparati i uređaji bez određivanja posebnog specifičnog servisera, po partijama - Obrazac ponude sa strukturom cene - obrazac 1 tačka 5) - opis predmeta nabavke usluga odštampan, overen pečatom i potpisan; - dostavi predmetni Prilog i u elektronskom obliku (excel fajl), na CD/DVD-u ili USB, nepotpisanu kopiju. U slučaju neslaganja između podataka (uključujući i cene) u štampanom obliku i kopije dostavljene u elektronskom obliku, verodostojnom će se smatrati štampana verzija. Ponuđač je dužan da unese i podatke koji se odnose na rok odaziva po pozivu naručioca, rok izvršenja usluge, garantni rok za izvršenu uslugu i rok važenja ponude.

## partija 1
PRILOG B KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JAVNU NABAVKU USLUGA -- OBRAZAC PONUDE SA STRUKTUROM CENE - OBRAZAC 1 TAČKA 5) - OPIS PREDMETA NABAVKE Servisiranje i ugradnja - potrošni materijal i rezervni delovi - instrumenti, oprema, aparati i uređaji bez određivanja posebnog specifičnog servisera, po partijama, za partiju broj 1 servis analitičkih, tehničkih i magnetnih vaga
R. br. | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Broj rezervnih delova - okvirna količina | Broj radnih sati potreban za predmetnu uslugu zamenu /po jednom rezervnom delu | Broj radnih sati - ukupno - (za okvirnu količinu) | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. (Ukupno za okvirnu količinu) | Cena rezervnog dela bez PDV, u din. - po komadu | Cena rezervnog dela - ukupno - (Za okvirnu količinu) | Ponuđena ukupna cena - cena rada sa zamenom/ugradnjom rezervnog dela i cena rezervnog del, bez PDV-a, u din. (Za okvirnu količinu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Vaga Mettler Toledo PH104L
1.1. | Baždarenje tegova | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2. | Servis ahata | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3. | Servis sijalica | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
UKUPNO BEZ PDV-a | [8 empty] | 0
R. br. | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Broj rezervnih delova - okvirna količina | Broj radnih sati potreban za predmetnu uslugu zamenu /po jednom rezervnom delu | Broj radnih sati - ukupno - (za okvirnu količinu) | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. (Ukupno za okvirnu količinu) | Cena rezervnog dela bez PDV, u din. | Cena rezervnog dela - ukupno - | Ponuđena ukupna cena - cena rada sa zamenom/ugradnjom rezervnog dela i cena rezervnog del, bez PDV-a, u din. (Za okvirnu količinu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
2. | Scout-Pro SPU2001 analitička vaga, proizvođača OHAUS, serijski broj 7123321140
2.1. | Baždarenje tegova | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2. | Servis tasova | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3. | Servis mehanike | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
UKUPNO BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
R. br. | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Broj rezervnih delova - okvirna količina | Broj radnih sati potreban za predmetnu uslugu zamenu /po jednom rezervnom delu | Broj radnih sati - ukupno - (za okvirnu količinu) | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. (Ukupno za okvirnu količinu) | Cena rezervnog dela bez PDV, u din. | Cena rezervnog dela - ukupno - | Ponuđena ukupna cena - cena rada sa zamenom/ugradnjom rezervnog dela i cena rezervnog del, bez PDV-a, u din. (Za okvirnu količinu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3. | Analitička vaga, Shimadzu, AW 220/ D 440100221, 0-220g
3.1. | Baždarenje tegova | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2. | Servis tasova | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.3. | Servis mehanike | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
UKUPNO BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
R. br. | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Broj rezervnih delova - okvirna količina | Broj radnih sati potreban za predmetnu uslugu zamenu /po jednom rezervnom delu | Broj radnih sati - ukupno - (za okvirnu količinu) | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. (Ukupno za okvirnu količinu) | Cena rezervnog dela bez PDV, u din. | Cena rezervnog dela - ukupno - | Ponuđena ukupna cena - cena rada sa zamenom/ugradnjom rezervnog dela i cena rezervnog del, bez PDV-a, u din. (Za okvirnu količinu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
4. | VAKUUM UPARIVAČ HEIDOLPH, Laborota 4000 - efficient, Heizbad HB digitTehnička vaga, Shimadzu, BL 620 S / D 42720150, 0-620g
4.1. | Baždarenje tegova | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.2. | Servis tasova | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.3. | Servis mehanike | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
UKUPNO BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
R. br. | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Broj rezervnih delova - okvirna količina | Broj radnih sati potreban za predmetnu uslugu zamenu /po jednom rezervnom delu | Broj radnih sati - ukupno - (za okvirnu količinu) | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. (Ukupno za okvirnu količinu) | Cena rezervnog dela bez PDV, u din. | Cena rezervnog dela - ukupno - | Ponuđena ukupna cena - cena rada sa zamenom/ugradnjom rezervnog dela i cena rezervnog del, bez PDV-a, u din. (Za okvirnu količinu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Vaga analitička; Denver instrument; max 60/120g min 0,001g
5.1. | Baždarenje tegova | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.2. | Servis tasova | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.3. | Servis mehanike | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
UKUPNO BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
R. br. | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Broj rezervnih delova - okvirna količina | Broj radnih sati potreban za predmetnu uslugu zamenu /po jednom rezervnom delu | Broj radnih sati - ukupno - (za okvirnu količinu) | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. (Ukupno za okvirnu količinu) | Cena rezervnog dela bez PDV, u din. | Cena rezervnog dela - ukupno - | Ponuđena ukupna cena - cena rada sa zamenom/ugradnjom rezervnog dela i cena rezervnog del, bez PDV-a, u din. (Za okvirnu količinu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
6 | Vaga tehnička; Shimadzu; UW 820SV II klasa, max 20g min 0,5 g
6.1. | Baždarenje tegova | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.2. | Servis tasova | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.3. | Servis mehanike | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
UKUPNO BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
R. br. | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Broj rezervnih delova - okvirna količina | Broj radnih sati potreban za predmetnu uslugu zamenu /po jednom rezervnom delu | Broj radnih sati - ukupno - (za okvirnu količinu) | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. (Ukupno za okvirnu količinu) | Cena rezervnog dela bez PDV, u din. | Cena rezervnog dela - ukupno - | Ponuđena ukupna cena - cena rada sa zamenom/ugradnjom rezervnog dela i cena rezervnog del, bez PDV-a, u din. (Za okvirnu količinu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
7 | Tehtnica, ET-1111
7.1. | Baždarenje tegova | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.2. | Servis tasova | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.3. | Servis mehanike | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
UKUPNO BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
R. br. | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Broj rezervnih delova - okvirna količina | Broj radnih sati potreban za predmetnu uslugu zamenu /po jednom rezervnom delu | Broj radnih sati - ukupno - (za okvirnu količinu) | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. (Ukupno za okvirnu količinu) | Cena rezervnog dela bez PDV, u din. | Cena rezervnog dela - ukupno - | Ponuđena ukupna cena - cena rada sa zamenom/ugradnjom rezervnog dela i cena rezervnog del, bez PDV-a, u din. (Za okvirnu količinu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
8 | Analitička vaga Sartorius 2472
8.1. | Baždarenje tegova | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.2. | Servis ahata | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.3. | Servis sijalica | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.4. | Servis tasova | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.5. | Servis kraka vage | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.6. | Servis mehanike | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
UKUPNO BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
R. br. | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Broj rezervnih delova - okvirna količina | Broj radnih sati potreban za predmetnu uslugu zamenu /po jednom rezervnom delu | Broj radnih sati - ukupno - (za okvirnu količinu) | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. (Ukupno za okvirnu količinu) | Cena rezervnog dela bez PDV, u din. | Cena rezervnog dela - ukupno - | Ponuđena ukupna cena - cena rada sa zamenom/ugradnjom rezervnog dela i cena rezervnog del, bez PDV-a, u din. (Za okvirnu količinu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
9 | Analitička vaga Sartorius 2354
9.1. | Baždarenje tegova | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.2. | Servis ahata | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.3. | Servis sijalica | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.4. | Servis tasova | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.5. | Servis kraka vage | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.6. | Servis mehanike | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
UKUPNO BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
R. br. | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Broj rezervnih delova - okvirna količina | Broj radnih sati potreban za predmetnu uslugu zamenu /po jednom rezervnom delu | Broj radnih sati - ukupno - (za okvirnu količinu) | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. (Ukupno za okvirnu količinu) | Cena rezervnog dela bez PDV, u din. | Cena rezervnog dela - ukupno - | Ponuđena ukupna cena - cena rada sa zamenom/ugradnjom rezervnog dela i cena rezervnog del, bez PDV-a, u din. (Za okvirnu količinu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
10 | Analitička vaga Мettler AE200
10.1. | Baždarenje tegova | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.2. | Servis tasova | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.3. | Servis mehanike | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
UKUPNO BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
R. br. | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Broj rezervnih delova - okvirna količina | Broj radnih sati potreban za predmetnu uslugu zamenu /po jednom rezervnom delu | Broj radnih sati - ukupno - (za okvirnu količinu) | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. (Ukupno za okvirnu količinu) | Cena rezervnog dela bez PDV, u din. | Cena rezervnog dela - ukupno - | Ponuđena ukupna cena - cena rada sa zamenom/ugradnjom rezervnog dela i cena rezervnog del, bez PDV-a, u din. (Za okvirnu količinu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
11 | Analitička vaga Precisa 92SM-202A
11.1. | Baždarenje tegova | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11.2. | Servis tasova | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11.3. | Servis mehanike | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
UKUPNO BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
R. br. | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Broj rezervnih delova - okvirna količina | Broj radnih sati potreban za predmetnu uslugu zamenu /po jednom rezervnom delu | Broj radnih sati - ukupno - (za okvirnu količinu) | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. (Ukupno za okvirnu količinu) | Cena rezervnog dela bez PDV, u din. | Cena rezervnog dela - ukupno - | Ponuđena ukupna cena - cena rada sa zamenom/ugradnjom rezervnog dela i cena rezervnog del, bez PDV-a, u din. (Za okvirnu količinu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
12 | Tehnička vaga Sauter 1000
12.1. | Baždarenje tegova | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12.2. | Servis ahata | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12.3. | Servis sijalica | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12.4. | Servis tasova | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12.5. | Servis kraka vage | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12.6. | Servis mehanike | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
UKUPNO BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
R. br. | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Broj rezervnih delova - okvirna količina | Broj radnih sati potreban za predmetnu uslugu zamenu /po jednom rezervnom delu | Broj radnih sati - ukupno - (za okvirnu količinu) | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. (Ukupno za okvirnu količinu) | Cena rezervnog dela bez PDV, u din. | Cena rezervnog dela - ukupno - | Ponuđena ukupna cena - cena rada sa zamenom/ugradnjom rezervnog dela i cena rezervnog del, bez PDV-a, u din. (Za okvirnu količinu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
13 | Analitička vaga Kern 770
13.1. | Baždarenje tegova | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
13.2. | Servis tasova | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
13.3. | Servis mehanike | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
UKUPNO BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
R. br. | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Broj rezervnih delova - okvirna količina | Broj radnih sati potreban za predmetnu uslugu zamenu /po jednom rezervnom delu | Broj radnih sati - ukupno - (za okvirnu količinu) | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. (Ukupno za okvirnu količinu) | Cena rezervnog dela bez PDV, u din. | Cena rezervnog dela - ukupno - | Ponuđena ukupna cena - cena rada sa zamenom/ugradnjom rezervnog dela i cena rezervnog del, bez PDV-a, u din. (Za okvirnu količinu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
14 | Analitička vaga Mettler H311
14.1. | Baždarenje tegova | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
14.2. | Servis tasova | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
14.3. | Servis mehanike | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
UKUPNO BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
R. br. | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Broj rezervnih delova - okvirna količina | Broj radnih sati potreban za predmetnu uslugu zamenu /po jednom rezervnom delu | Broj radnih sati - ukupno - (za okvirnu količinu) | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. (Ukupno za okvirnu količinu) | Cena rezervnog dela bez PDV, u din. | Cena rezervnog dela - ukupno - | Ponuđena ukupna cena - cena rada sa zamenom/ugradnjom rezervnog dela i cena rezervnog del, bez PDV-a, u din. (Za okvirnu količinu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
15 | Tehnička vaga Sartorius 2254
15.1. | Baždarenje tegova | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
15.2. | Servis tasova | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
15.3. | Servis mehanike | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
UKUPNO BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
R. br. | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Broj rezervnih delova - okvirna količina | Broj radnih sati potreban za predmetnu uslugu zamenu /po jednom rezervnom delu | Broj radnih sati - ukupno - (za okvirnu količinu) | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. (Ukupno za okvirnu količinu) | Cena rezervnog dela bez PDV, u din. | Cena rezervnog dela - ukupno - | Ponuđena ukupna cena - cena rada sa zamenom/ugradnjom rezervnog dela i cena rezervnog del, bez PDV-a, u din. (Za okvirnu količinu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
16 | Analitička vaga Denver Instrument 224a
16.1. | Baždarenje tegova | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
16.2. | Servis tasova | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
16.3. | Servis mehanike | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
UKUPNO BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
R. br. | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Broj rezervnih delova - okvirna količina | Broj radnih sati potreban za predmetnu uslugu zamenu /po jednom rezervnom delu | Broj radnih sati - ukupno - (za okvirnu količinu) | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. (Ukupno za okvirnu količinu) | Cena rezervnog dela bez PDV, u din. | Cena rezervnog dela - ukupno - | Ponuđena ukupna cena - cena rada sa zamenom/ugradnjom rezervnog dela i cena rezervnog del, bez PDV-a, u din. (Za okvirnu količinu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
17 | Analitička vaga Mettler H34
17.1. | Baždarenje tegova | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
17.2. | Servis tasova | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
17.3. | Servis mehanike | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
UKUPNO BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
R. br. | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Broj rezervnih delova - okvirna količina | Broj radnih sati potreban za predmetnu uslugu zamenu /po jednom rezervnom delu | Broj radnih sati - ukupno - (za okvirnu količinu) | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. (Ukupno za okvirnu količinu) | Cena rezervnog dela bez PDV, u din. | Cena rezervnog dela - ukupno - | Ponuđena ukupna cena - cena rada sa zamenom/ugradnjom rezervnog dela i cena rezervnog del, bez PDV-a, u din. (Za okvirnu količinu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
18 | Analitička vaga Mettler B6
18.1. | Baždarenje tegova | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
18.2. | Servis tasova | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
18.3. | Servis mehanike | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
UKUPNO BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
R. br. | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Broj rezervnih delova - okvirna količina | Broj radnih sati potreban za predmetnu uslugu zamenu /po jednom rezervnom delu | Broj radnih sati - ukupno - (za okvirnu količinu) | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. (Ukupno za okvirnu količinu) | Cena rezervnog dela bez PDV, u din. | Cena rezervnog dela - ukupno - | Ponuđena ukupna cena - cena rada sa zamenom/ugradnjom rezervnog dela i cena rezervnog del, bez PDV-a, u din. (Za okvirnu količinu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
19 | Tehnička vaga Sartorius TE512-0CE
19.1. | Baždarenje tegova | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
19.2. | Servis tasova | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
19.3. | Servis mehanike | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
UKUPNO BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
R. br. | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Broj rezervnih delova - okvirna količina | Broj radnih sati potreban za predmetnu uslugu zamenu /po jednom rezervnom delu | Broj radnih sati - ukupno - (za okvirnu količinu) | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. (Ukupno za okvirnu količinu) | Cena rezervnog dela bez PDV, u din. | Cena rezervnog dela - ukupno - | Ponuđena ukupna cena - cena rada sa zamenom/ugradnjom rezervnog dela i cena rezervnog del, bez PDV-a, u din. (Za okvirnu količinu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
20 | Analitička vaga SARTORIUS EXTEND BD ED 100
20.1. | Baždarenje tegova | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
20.2. | Servis tasova | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
20.3. | Servis mehanike | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
UKUPNO BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
R. br. | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Broj rezervnih delova - okvirna količina | Broj radnih sati potreban za predmetnu uslugu zamenu /po jednom rezervnom delu | Broj radnih sati - ukupno - (za okvirnu količinu) | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. (Ukupno za okvirnu količinu) | Cena rezervnog dela bez PDV, u din. | Cena rezervnog dela - ukupno - | Ponuđena ukupna cena - cena rada sa zamenom/ugradnjom rezervnog dela i cena rezervnog del, bez PDV-a, u din. (Za okvirnu količinu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
21 | Analitička vaga PIONEER 410/0.001 OHAUS
21.1. | Baždarenje tegova | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
21.2. | Servis tasova | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
21.3. | Servis mehanike | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
UKUPNO BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
R. br. | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Broj rezervnih delova - okvirna količina | Broj radnih sati potreban za predmetnu uslugu zamenu /po jednom rezervnom delu | Broj radnih sati - ukupno - (za okvirnu količinu) | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. (Ukupno za okvirnu količinu) | Cena rezervnog dela bez PDV, u din. | Cena rezervnog dela - ukupno - | Ponuđena ukupna cena - cena rada sa zamenom/ugradnjom rezervnog dela i cena rezervnog del, bez PDV-a, u din. (Za okvirnu količinu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
22 | Analitička vaga Magnetic susceptibility balance, Mark1Sherwood Scientific, Cabridge, England
22.1. | Baždarenje tegova | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
22.2. | Servis tasova | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
22.3. | Servis mehanike | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
UKUPNO BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
R. br. | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Broj rezervnih delova - okvirna količina | Broj radnih sati potreban za predmetnu uslugu zamenu /po jednom rezervnom delu | Broj radnih sati - ukupno - (za okvirnu količinu) | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. (Ukupno za okvirnu količinu) | Cena rezervnog dela bez PDV, u din. | Cena rezervnog dela - ukupno - | Ponuđena ukupna cena - cena rada sa zamenom/ugradnjom rezervnog dela i cena rezervnog del, bez PDV-a, u din. (Za okvirnu količinu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
23 | Tehnička vaga Petit Balance MK-500C
23.1. | Baždarenje tegova | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
23.2. | Servis tasova | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
23.3. | Servis mehanike | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
UKUPNO BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
R. br. | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Broj rezervnih delova - okvirna količina | Broj radnih sati potreban za predmetnu uslugu zamenu /po jednom rezervnom delu | Broj radnih sati - ukupno - (za okvirnu količinu) | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. (Ukupno za okvirnu količinu) | Cena rezervnog dela bez PDV, u din. | Cena rezervnog dela - ukupno - | Ponuđena ukupna cena - cena rada sa zamenom/ugradnjom rezervnog dela i cena rezervnog del, bez PDV-a, u din. (Za okvirnu količinu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
24 | Tehnička vaga Radwag RS 2100/2/2
24.1. | Baždarenje tegova | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
24.2. | Servis tasova | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
24.3. | Servis mehanike | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
UKUPNO BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
R. br. | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Broj rezervnih delova - okvirna količina | Broj radnih sati potreban za predmetnu uslugu zamenu /po jednom rezervnom delu | Broj radnih sati - ukupno - (za okvirnu količinu) | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. (Ukupno za okvirnu količinu) | Cena rezervnog dela bez PDV, u din. | Cena rezervnog dela - ukupno - | Ponuđena ukupna cena - cena rada sa zamenom/ugradnjom rezervnog dela i cena rezervnog del, bez PDV-a, u din. (Za okvirnu količinu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
25 | Analitička vaga Sartorius extend
25.1. | Baždarenje tegova | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
25.2. | Servis tasova | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
25.3. | Servis mehanike | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
UKUPNO BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
R. br. | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Broj rezervnih delova - okvirna količina | Broj radnih sati potreban za predmetnu uslugu zamenu /po jednom rezervnom delu | Broj radnih sati - ukupno - (za okvirnu količinu) | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. (Ukupno za okvirnu količinu) | Cena rezervnog dela bez PDV, u din. | Cena rezervnog dela - ukupno - | Ponuđena ukupna cena - cena rada sa zamenom/ugradnjom rezervnog dela i cena rezervnog del, bez PDV-a, u din. (Za okvirnu količinu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
26 | Tehnička vaga Sartorius TE-512-OCE
26.1. | Baždarenje tegova | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
26.2. | Servis tasova | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
26.3. | Servis mehanike | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
UKUPNO BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
R. br. | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Broj rezervnih delova - okvirna količina | Broj radnih sati potreban za predmetnu uslugu zamenu /po jednom rezervnom delu | Broj radnih sati - ukupno - (za okvirnu količinu) | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. (Ukupno za okvirnu količinu) | Cena rezervnog dela bez PDV, u din. | Cena rezervnog dela - ukupno - | Ponuđena ukupna cena - cena rada sa zamenom/ugradnjom rezervnog dela i cena rezervnog del, bez PDV-a, u din. (Za okvirnu količinu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
27 | Analitička vaga, Shimadzu, AX 200, max 200g
27.1. | Baždarenje tegova | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
27.2. | Servis tasova | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
27.3. | Servis mehanike | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
UKUPNO BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
R. br. | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Broj rezervnih delova - okvirna količina | Broj radnih sati potreban za predmetnu uslugu zamenu /po jednom rezervnom delu | Broj radnih sati - ukupno - (za okvirnu količinu) | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. (Ukupno za okvirnu količinu) | Cena rezervnog dela bez PDV, u din. | Cena rezervnog dela - ukupno - | Ponuđena ukupna cena - cena rada sa zamenom/ugradnjom rezervnog dela i cena rezervnog del, bez PDV-a, u din. (Za okvirnu količinu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
28 | Tehnička vaga Kern EG, T6174, 0.5 g-4200 g
28.1. | Baždarenje tegova | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
28.2. | Servis tasova | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
28.3. | Servis mehanike | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
UKUPNO BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
R. br. | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Broj rezervnih delova - okvirna količina | Broj radnih sati potreban za predmetnu uslugu zamenu /po jednom rezervnom delu | Broj radnih sati - ukupno - (za okvirnu količinu) | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. (Ukupno za okvirnu količinu) | Cena rezervnog dela bez PDV, u din. | Cena rezervnog dela - ukupno - | Ponuđena ukupna cena - cena rada sa zamenom/ugradnjom rezervnog dela i cena rezervnog del, bez PDV-a, u din. (Za okvirnu količinu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
29 | Analitička vaga, Shimadzu ATX124, 10 mg – 120 g
29.1. | Baždarenje tegova | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
29.2. | Servis tasova | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
29.3. | Servis mehanike | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
UKUPNO BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
R. br. | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Broj rezervnih delova - okvirna količina | Broj radnih sati potreban za predmetnu uslugu zamenu /po jednom rezervnom delu | Broj radnih sati - ukupno - (za okvirnu količinu) | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. (Ukupno za okvirnu količinu) | Cena rezervnog dela bez PDV, u din. | Cena rezervnog dela - ukupno - | Ponuđena ukupna cena - cena rada sa zamenom/ugradnjom rezervnog dela i cena rezervnog del, bez PDV-a, u din. (Za okvirnu količinu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
30 | Tehnička vaga Kern, 440-35A, 0.5 g– 600 g
30.1. | Baždarenje tegova | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
30.2. | Servis tasova | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
30.3. | Servis mehanike | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
UKUPNO BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
R. br. | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Broj rezervnih delova - okvirna količina | Broj radnih sati potreban za predmetnu uslugu zamenu /po jednom rezervnom delu | Broj radnih sati - ukupno - (za okvirnu količinu) | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. (Ukupno za okvirnu količinu) | Cena rezervnog dela bez PDV, u din. | Cena rezervnog dela - ukupno - | Ponuđena ukupna cena - cena rada sa zamenom/ugradnjom rezervnog dela i cena rezervnog del, bez PDV-a, u din. (Za okvirnu količinu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
31 | Tehnička vaga Kern, KB6500-1NM
31.1. | Baždarenje tegova | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
31.2. | Servis tasova | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
31.3. | Servis mehanike | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
UKUPNO BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
R. br. | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Broj rezervnih delova - okvirna količina | Broj radnih sati potreban za predmetnu uslugu zamenu /po jednom rezervnom delu | Broj radnih sati - ukupno - (za okvirnu količinu) | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. (Ukupno za okvirnu količinu) | Cena rezervnog dela bez PDV, u din. | Cena rezervnog dela - ukupno - | Ponuđena ukupna cena - cena rada sa zamenom/ugradnjom rezervnog dela i cena rezervnog del, bez PDV-a, u din. (Za okvirnu količinu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
32 | Analitička vaga PRECISA XB220A
32.1. | Baždarenje tegova | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
32.2. | Servis tasova | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
32.3. | Servis mehanike | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
UKUPNO BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
R. br. | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Broj rezervnih delova - okvirna količina | Broj radnih sati potreban za predmetnu uslugu zamenu /po jednom rezervnom delu | Broj radnih sati - ukupno - (za okvirnu količinu) | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. (Ukupno za okvirnu količinu) | Cena rezervnog dela bez PDV, u din. | Cena rezervnog dela - ukupno - | Ponuđena ukupna cena - cena rada sa zamenom/ugradnjom rezervnog dela i cena rezervnog del, bez PDV-a, u din. (Za okvirnu količinu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33 | Analitička vaga SARTORIUS TIP 2472, SARORIUS MECHATRONICS
33.1. | Baždarenje tegova | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
33.2. | Servis tasova | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
33.3. | Servis mehanike | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
UKUPNO BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
R. br. | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Broj rezervnih delova - okvirna količina | Broj radnih sati potreban za predmetnu uslugu zamenu /po jednom rezervnom delu | Broj radnih sati - ukupno - (za okvirnu količinu) | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. (Ukupno za okvirnu količinu) | Cena rezervnog dela bez PDV, u din. | Cena rezervnog dela - ukupno - | Ponuđena ukupna cena - cena rada sa zamenom/ugradnjom rezervnog dela i cena rezervnog del, bez PDV-a, u din. (Za okvirnu količinu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
34 | Analaitička vaga SHIMADZU, AW 220/D459210013, =-220g
34.1. | Baždarenje tegova | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
34.2. | Servis tasova | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
34.3. | Servis mehanike | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
UKUPNO BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
REKAPITULACIJA PONUDE
| NAZIV OPREME /UREĐAJA |  | UKUPNO BEZ PDV-a: |  | PDV u %: |  | UKUPNO SA PDV-om:
| Vaga Mettler Toledo PH104L |  | 0 |  | 20% |  | 0
| Analitička vaga, Shimadzu, AW 220/ D 440100221, 0-220g |  | 0 |  | 20% |  | 0
| VAKUUM UPARIVAČ HEIDOLPH, hei-vap precision |  | 0 |  | 20% |  | 0
| VAKUUM UPARIVAČ HEIDOLPH, Laborota 4000 - efficient, Heizbad HB digitTehnička vaga, Shimadzu, BL 620 S / D 42720150, 0-620g |  | 0 |  | 20% |  | 0
| Vaga analitička; Denver instrument; max 60/120g min 0,001g |  | 0 |  | 20% |  | 0
| Vaga tehnička; Shimadzu; UW 820SV II klasa, max 20g min 0,5 g |  | 0 |  | 20% |  | 0
| Tehtnica, ET-1111 |  | 0 |  | 20% |  | 0
| Analitika vaga Sartorius 2472 |  | 0 |  | 20% |  | 0
| Analitika vaga Sartorius 2354 |  | 0 |  | 20% |  | 0
| Analitika vaga Мettler AE200 |  | 0 |  | 20% |  | 0
| Analitička vaga Precisa 92SM-202A |  | 0 |  | 20% |  | 0
| Tehnička vaga Sauter 1000 |  | 0 |  | 20% |  | 0
| Analitička vaga Kern 770 |  | 0 |  | 20% |  | 0
| Analitička vaga Mettler H311 |  | 0 |  | 20% |  | 0
| Tehnička vaga Sartorius 2254 |  | 0 |  | 20% |  | 0
| Analitička vaga Denver Instrument 224a |  | 0 |  | 20% |  | 0
| Analitička vaga Mettler H34 |  | 0 |  | 20% |  | 0
| Analitička vaga Mettler B6 |  | 0 |  | 20% |  | 0
| Sartorius TE512-0CE |  | 0 |  | 20% |  | 0
| SARTORIUS EXTEND BD ED 100 |  | 0 |  | 20% |  | 0
| Analitička vaga PIONEER 410/0.001 OHAUS |  | 0 |  | 20% |  | 0
| Magnetic susceptibility balance, Mark1Sherwood Scientific, Cabridge, England |  | 0 |  | 20% |  | 0
| Tehnička vaga Petit Balance MK-500C |  | 0 |  | 20% |  | 0
| Tehnička vaga Radwag RS 2100/2/2 |  | 0 |  | 20% |  | 0
| Analitička vaga Sartorius extend |  | 0 |  | 20% |  | 0
| Tehnička vaga Sartorius TE-512-OCE |  | 0 |  | 20% |  | 0
| Analitička vaga, Shimadzu, AX 200, max 200g |  | 0 |  | 20% |  | 0
| Tehnička vaga Kern EG, T6174, 0.5 g-4200 g |  | 0 |  | 20% |  | 0
| Analitička vaga, Shimadzu ATX124, 10 mg – 120 g |  | 0 |  | 20% |  | 0
| Tehnička vaga Kern, 440-35A, 0.5 g– 600 g |  | 0 |  | 20% |  | 0
| Tehnička vaga Kern, KB 6500-1NM |  | 0 |  | 20% |  | 0
| Analitičkavaga PRECISA XB220A |  | 0 |  | 20% |  | 0
| Analitička vaga SARTORIUS TIP 2472, SARTORIUS MECHATRONICS |  | 0 |  | 20% |  | 0
| Analaitička vaga SHIMADZU, AW 220/D459210013, =-220g |  | 0 |  | 20% |  | 0
|  |  | 0 |  | XXXXXXXXX |  | 0
POSEBNE NAPOMENE: - U ponudi su iskazane okvirne količine, dok će stvarne količine biti utvrđene u skladu sa potrebama i finansijskim mogućnostima Naručioca. - Predmetna usluga će se vršiti isključivo na zahtev Naručioca, sukcesivno. - Transportni i svi drugi troškovi koji se odnose na predmetnu nabavku, obuhvaćeni su ponuđenom cenom. - UKUPNA PONUĐENA CENA, BEZ PDV, KORISTIĆE SE SAMO ZA POTREBE RANGIRANJA PRIHVATLJIVIH PONUDA, DOK ĆE SE REALIZACIJA NABAVKE VRŠITI TEK PO UKAZANOJ POTREBI I NALOGU NARUČIOCA, DO VISINE PROCENJENE VREDNOSTI PREDMETNE NABAVKE. - PONUĐAČ JE DUŽAN DA, UZ PONUDU, DOSTAVI: - VAŽEĆI CENOVNIK REZERVNIH DELOVA I POTROŠNOG MATERIJALA, NA SVOM MEMORANDUMU, POTPISAN OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA I OVEREN PEČATOM - NORMATIV SERVISNIH AKTIVNOSTI/VREMENA POTREBNOG ZA ZAMENU SVAKOG REZERVNOG DELA, ODNOSNO ZA SVAKU AKTIVNOST, NA SVOM MEMORANDUMU, POTPISAN OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA I OVEREN PEČATOM. - PONUĐAČ JE DUŽAN DA PONUDI SVE STAVKE NAVEDENE U OBRASCU PONUDE. ELEMENTI PONUDE - Kvalitet usluge u skladu sa normativima, standardima i tehničkim propisima koji važe za ovu vrstu posla - Vreme odziva (po pozivu Naručioca) - ______ sati od poziva, odnosno prijave kvara (ne duže od 48 sati). - Rok izvršenja usluge/isporuke/ugradnje rezervnog dela: do _____ dana od početka vršenja usluge (ne duže od 5 dana) . - Garantni rok: - za izvršene usluge __ meseci, računajući od dana puštanja uređaja u funkcionalni rad (ne kraći od 6 meseci) - za isporučene/ugrađene rezervne delove, u skladu sa garancijom proizvođača rezervnih delova, računajući od dana izvršene ugradnje. - Način, rok (dinamika) i uslovi plaćanja - po izvršenoj usluzi/isporuci /ugradnji rezervnog dela, virmanski, na račun ponuđača u roku od 45 dana od dana prijema ispravne fakture. - Rok važenja ponude __ dana, od dana otvaranja ponuda (ne kraći od 60 dana).
Potpis ovlašćenog lica ponuđača:
|  |  | m.p. |  | _____________________________________________________

## partija 3
5. OPIS PREDMETA NABAVKE: USLUGA - Servisiranje i ugradnja - potrošni materijal i rezervni delovi - instrumenti, oprema, aparati i uređaji bez određivanja posebnog specifičnog servisera, po partijama, za partiju broj 3 servis VELP OPREME
R. br. | Naziv usluge koja se traži (prema Tehničkoj specifikaciji) | Norma čas (vreme) | Cena po norma času bez PDV-a, u din. | Iznos PDV u % (procentima) | Cena po norma času sa PDV, u dinarima
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(2x3+4)
Servisiranje VELP OPREME
1 | Velp Scientifica , BPK analizator | 1 |  | 0 | 0 | 20%
2 | Velp Scientifica ECO 6, termoreaktor za HPK | 1 |  | 0 | 0 | 20%
3 | Jar test; FCGS; Velp Scientifica; Made in Europe | 1 |  | 0 | 0 | 20%
UKUPNO: |  |  | 0 | 0 | 0
PONUĐAČ JE DUŽAN DA POPUNI SVE STAVKE U OBRASCU PONUDE. U SUPROTNOM, PONUDA ĆE BITI ODBIJENA KAO NEODGOVARAJUĆA.
POSEBNE NAPOMENE: - U ponudi su iskazane okvirne količine, dok će stvarne količine biti utvrđene u skladu sa potrebama i finansijskim mogućnostima Naručioca. - Predmetna usluga će se vršiti isključivo na zahtev Naručioca, sukcesivno. - Transportni i svi drugi troškovi koji se odnose na predmetnu nabavku, obuhvaćeni su ponuđenom cenom. - UKUPNA PONUĐENA CENA, BEZ PDV, KORISTIĆE SE SAMO ZA POTREBE RANGIRANJA PRIHVATLJIVIH PONUDA, DOK ĆE SE REALIZACIJA NABAVKE VRŠITI TEK PO UKAZANOJ POTREBI I NALOGU NARUČIOCA, DO VISINE PROCENJENE VREDNOSTI PREDMETNE NABAVKE. - PONUĐAČ JE DUŽAN DA, UZ PONUDU, DOSTAVI: - VAŽEĆI CENOVNIK REZERVNIH DELOVA I POTROŠNOG MATERIJALA, NA SVOM MEMORANDUMU, POTPISAN OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA I OVEREN PEČATOM. - NORMATIV SERVISNIH AKTIVNOSTI/VREMENA POTREBNOG ZA ZAMENU SVAKOG REZERVNOG DELA, ODNOSNO ZA SVAKU AKTIVNOST, NA SVOM MEMORANDUMU, POTPISAN OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA I OVEREN PEČATOM. - PONUĐAČ JE DUŽAN DA PONUDI SVE STAVKE NAVEDENE U OBRASCU PONUDE. ELEMENTI PONUDE - Kvalitet usluge u skladu sa normativima, standardima i tehničkim propisima koji važe za ovu vrstu posla - Vreme odziva (po pozivu Naručioca) - ______ sati od poziva, odnosno prijave kvara (ne duže od 48 sati). - Rok izvršenja usluge/isporuke/ugradnje rezervnog dela: do _____ dana od početka vršenja usluge (ne duže od 5 dana) . - Garantni rok: - za izvršene usluge __ meseci, računajući od dana puštanja uređaja u funkcionalni rad (ne kraći od 6 meseci) - za isporučene/ugrađene rezervne delove, u skladu sa garancijom proizvođača rezervnih delova, računajući od dana izvršene ugradnje. - Način, rok (dinamika) i uslovi plaćanja - po izvršenoj usluzi/isporuci /ugradnji rezervnog dela, virmanski, na račun ponuđača u roku od 45 dana od dana prijema ispravne fakture. - Rok važenja ponude __ dana, od dana otvaranja ponuda (ne kraći od 60 dana).
Potpis ovlašćenog lica ponuđača:
|  | m.p. | _____________________________________________________

## partija 5
5. OPIS PREDMETA NABAVKE: USLUGA - Servisiranje i ugradnja - potrošni materijal i rezervni delovi - instrumenti, oprema, aparati i uređaji bez određivanja posebnog specifičnog servisera, po partijama, za partiju broj 5 servis VISKOZIMETARA
R. br. | Naziv usluge koja se traži (prema Tehničkoj specifikaciji) | Norma čas (vreme) | Cena po norma času bez PDV-a, u din. | Iznos PDV u % (procentima) | Cena po norma času sa PDV, u dinarima
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(2x3+4)
Servisiranje VISKOZIMETARA
1 | Jenco 3107 | 1 |  | 0 | 0 | 20%
UKUPNO: |  |  | 0 | 0 | 0
PONUĐAČ JE DUŽAN DA POPUNI SVE STAVKE U OBRASCU PONUDE. U SUPROTNOM, PONUDA ĆE BITI ODBIJENA KAO NEODGOVARAJUĆA.
POSEBNE NAPOMENE: - U ponudi su iskazane okvirne količine, dok će stvarne količine biti utvrđene u skladu sa potrebama i finansijskim mogućnostima Naručioca. - Predmetna usluga će se vršiti isključivo na zahtev Naručioca, sukcesivno. - Transportni i svi drugi troškovi koji se odnose na predmetnu nabavku, obuhvaćeni su ponuđenom cenom. - UKUPNA PONUĐENA CENA, BEZ PDV, KORISTIĆE SE SAMO ZA POTREBE RANGIRANJA PRIHVATLJIVIH PONUDA, DOK ĆE SE REALIZACIJA NABAVKE VRŠITI TEK PO UKAZANOJ POTREBI I NALOGU NARUČIOCA, DO VISINE PROCENJENE VREDNOSTI PREDMETNE NABAVKE. - PONUĐAČ JE DUŽAN DA, UZ PONUDU, DOSTAVI: - VAŽEĆI CENOVNIK REZERVNIH DELOVA I POTROŠNOG MATERIJALA, NA SVOM MEMORANDUMU, POTPISAN OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA I OVEREN PEČATOM. - NORMATIV SERVISNIH AKTIVNOSTI/VREMENA POTREBNOG ZA ZAMENU SVAKOG REZERVNOG DELA, ODNOSNO ZA SVAKU AKTIVNOST, NA SVOM MEMORANDUMU, POTPISAN OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA I OVEREN PEČATOM. PONUĐAČ JE DUŽAN DA PONUDI SVE STAVKE NAVEDENE U OBRASCU PONUDE. ELEMENTI PONUDE - Kvalitet usluge u skladu sa normativima, standardima i tehničkim propisima koji važe za ovu vrstu posla - Vreme odziva (po pozivu Naručioca) - ______ sati od poziva, odnosno prijave kvara (ne duže od 48 sati). - Rok izvršenja usluge/isporuke/ugradnje rezervnog dela: do _____ dana od početka vršenja usluge (ne duže od 5 dana) . - Garantni rok: - za izvršene usluge __ meseci, računajući od dana puštanja uređaja u funkcionalni rad (ne kraći od 6 meseci) - za isporučene/ugrađene rezervne delove, u skladu sa garancijom proizvođača rezervnih delova, računajući od dana izvršene ugradnje. - Način, rok (dinamika) i uslovi plaćanja - po izvršenoj usluzi/isporuci /ugradnji rezervnog dela, virmanski, na račun ponuđača u roku od 45 dana od dana prijema ispravne fakture. - Rok važenja ponude __ dana, od dana otvaranja ponuda (ne kraći od 60 dana).
Potpis ovlašćenog lica ponuđača:
|  | m.p. | _____________________________________________________

## partija 6
5. OPIS PREDMETA NABAVKE: USLUGA - Servisiranje i ugradnja - potrošni materijal i rezervni delovi - instrumenti, oprema, aparati i uređaji bez određivanja posebnog specifičnog servisera, po partijama, za partiju broj 6 servis DENZIMETAR
R. br. | Naziv usluge koja se traži (prema Tehničkoj specifikaciji) | Norma čas (vreme) | Cena po norma času bez PDV-a, u din. | Iznos PDV u % (procentima) | Cena po norma času sa PDV, u dinarima
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(2x3+4)
Servisiranje DENZIMETARA
1 | Metler Toledo DE40 | 1 |  | 0 | 0 | 20%
UKUPNO: |  |  | 0 | 0 | 0
PONUĐAČ JE DUŽAN DA POPUNI SVE STAVKE U OBRASCU PONUDE. U SUPROTNOM, PONUDA ĆE BITI ODBIJENA KAO NEODGOVARAJUĆA.
POSEBNE NAPOMENE: - U ponudi su iskazane okvirne količine, dok će stvarne količine biti utvrđene u skladu sa potrebama i finansijskim mogućnostima Naručioca. - Predmetna usluga će se vršiti isključivo na zahtev Naručioca, sukcesivno. - Transportni i svi drugi troškovi koji se odnose na predmetnu nabavku, obuhvaćeni su ponuđenom cenom. - UKUPNA PONUĐENA CENA, BEZ PDV, KORISTIĆE SE SAMO ZA POTREBE RANGIRANJA PRIHVATLJIVIH PONUDA, DOK ĆE SE REALIZACIJA NABAVKE VRŠITI TEK PO UKAZANOJ POTREBI I NALOGU NARUČIOCA, DO VISINE PROCENJENE VREDNOSTI PREDMETNE NABAVKE. - PONUĐAČ JE DUŽAN DA, UZ PONUDU, DOSTAVI: - VAŽEĆI CENOVNIK REZERVNIH DELOVA I POTROŠNOG MATERIJALA, NA SVOM MEMORANDUMU, POTPISAN OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA I OVEREN PEČATOM - NORMATIV SERVISNIH AKTIVNOSTI/VREMENA POTREBNOG ZA ZAMENU SVAKOG REZERVNOG DELA, ODNOSNO ZA SVAKU AKTIVNOST, NA SVOM MEMORANDUMU, POTPISAN OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA I OVEREN PEČATOM. - PONUĐAČ JE DUŽAN DA PONUDI SVE STAVKE NAVEDENE U OBRASCU PONUDE. ELEMENTI PONUDE - Kvalitet usluge u skladu sa normativima, standardima i tehničkim propisima koji važe za ovu vrstu posla - Vreme odziva (po pozivu Naručioca) - ______ sati od poziva, odnosno prijave kvara (ne duže od 48 sati). - Rok izvršenja usluge/isporuke/ugradnje rezervnog dela: do _____ dana od početka vršenja usluge (ne duže od 5 dana) . - Garantni rok: - za izvršene usluge __ meseci, računajući od dana puštanja uređaja u funkcionalni rad (ne kraći od 6 meseci) - za isporučene/ugrađene rezervne delove, u skladu sa garancijom proizvođača rezervnih delova, računajući od dana izvršene ugradnje. - Način, rok (dinamika) i uslovi plaćanja - po izvršenoj usluzi/isporuci /ugradnji rezervnog dela, virmanski, na račun ponuđača u roku od 45 dana od dana prijema ispravne fakture. - Rok važenja ponude __ dana, od dana otvaranja ponuda (ne kraći od 60 dana).
Potpis ovlašćenog lica ponuđača:
|  | m.p. | _____________________________________________________

## partija 14
PRILOG B KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JAVNU NABAVKU USLUGA -- OBRAZAC PONUDE SA STRUKTUROM CENE - OBRAZAC 1 TAČKA 5) - OPIS PREDMETA NABAVKE Servisiranje i ugradnja - potrošni materijal i rezervni delovi - instrumenti, oprema, aparati i uređaji bez određivanja posebnog specifičnog servisera, po partijama, za partiju broj 14 servis sistema za monitoring,
R. br. | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Broj rezervnih delova - okvirna količina | Broj radnih sati potreban za zamenu /po jednom rezervnom delu | Broj radnih sati - ukupno - (za okvirnu količinu) | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. (Ukupno za okvirnu količinu) | Cena rezervnog dela bez PDV, u din. - po komadu | Cena rezervnog dela - ukupno - (Za okvirnu količinu) | Ponuđena ukupna cena - cena rada sa zamenom/ugradnjom rezervnog dela i cena rezervnog del, bez PDV-a, u din. (Za okvirnu količinu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Automatski uzorkivač TP5C, Maxx GmbH
1.1 | 0060489 pumpa sa dijafragmom | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2. | 0060457 vazdušni papirni filter | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | 0901079 baterija IP44 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | 0901080 baterija IP66 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
UKUPNO BEZ PDV-a | [8 empty] | 0
R. br. | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Broj rezervnih delova - okvirna količina | Broj radnih sati potreban za zamenu rezervnog dela | Broj radnih sati - ukupno - (za okvirnu količinu) | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. (Ukupno za okvirnu količinu) | Cena rezervnog dela bez PDV, u din. | Cena rezervnog dela - ukupno - | Ponuđena ukupna cena - cena rada sa zamenom/ugradnjom rezervnog dela i cena rezervnog del, bez PDV-a, u din. (Za okvirnu količinu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
2. | Ultrazvučni merač protoka PCM 4 Nivus
2.1 | PC30ZA12V12AH00 Punjiva baterija sa priključkom za PCM F, 12V/12Ah | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | ZUBO FILTER 02 Filter element | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
UKUPNO BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
R. br. | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Broj rezervnih delova - okvirna količina | Broj radnih sati potreban za zamenu rezervnog dela | Broj radnih sati - ukupno - (za okvirnu količinu) | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. (Ukupno za okvirnu količinu) | Cena rezervnog dela bez PDV, u din. | Cena rezervnog dela - ukupno - | Ponuđena ukupna cena - cena rada sa zamenom/ugradnjom rezervnog dela i cena rezervnog del, bez PDV-a, u din. (Za okvirnu količinu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3. | Komplet za bušenje i instaliranje brzih pijezometara metodom "izgubljenog konusa"
3.1 | konus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
UKUPNO BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
R. br. | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Broj rezervnih delova - okvirna količina | Broj radnih sati potreban za zamenu rezervnog dela | Broj radnih sati - ukupno - (za okvirnu količinu) | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. (Ukupno za okvirnu količinu) | Cena rezervnog dela bez PDV, u din. | Cena rezervnog dela - ukupno - | Ponuđena ukupna cena - cena rada sa zamenom/ugradnjom rezervnog dela i cena rezervnog del, bez PDV-a, u din. (Za okvirnu količinu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
4. | Komplet za udarno bušenje za heterogena zemljišta sa teškim električnim čekićem - nabijačem (Eijkelkamp, Holandija)
4.1 | konus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
UKUPNO BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
REKAPITULACIJA PONUDE
| NAZIV OPREME /UREĐAJA |  | UKUPNO BEZ PDV-a: |  | PDV u %: |  | UKUPNO SA PDV-om:
| Automatski uzorkivač TP5C, Maxx GmbH |  | 0 |  | 20% |  | 0
| Ultrazvučni merač protoka PCM 4 Nivus |  | 0 |  | 20% |  | 0
| Komplet za bušenje i instaliranje brzih pijezometara metodom "izgubljenog konusa" |  | 0 |  | 20% |  | 0
| Komplet za udarno bušenje za heterogena zemljišta sa teškim električnim čekićem - nabijačem (Eijkelkamp, Holandija) |  | 0 |  | 20% |  | 0
|  |  | 0 |  | XXXXXXXXX |  | 0
POSEBNE NAPOMENE: - U ponudi su iskazane okvirne količine, dok će stvarne količine biti utvrđene u skladu sa potrebama i finansijskim mogućnostima Naručioca. - Predmetna usluga će se vršiti isključivo na zahtev Naručioca, sukcesivno. - Transportni i svi drugi troškovi koji se odnose na predmetnu nabavku, obuhvaćeni su ponuđenom cenom. - UKUPNA PONUĐENA CENA, BEZ PDV, KORISTIĆE SE SAMO ZA POTREBE RANGIRANJA PRIHVATLJIVIH PONUDA, DOK ĆE SE REALIZACIJA NABAVKE VRŠITI TEK PO UKAZANOJ POTREBI I NALOGU NARUČIOCA, DO VISINE PROCENJENE VREDNOSTI PREDMETNE NABAVKE. - PONUĐAČ JE DUŽAN DA, UZ PONUDU, DOSTAVI: - VAŽEĆI CENOVNIK REZERVNIH DELOVA I POTROŠNOG MATERIJALA, NA SVOM MEMORANDUMU, POTPISAN OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA I OVEREN PEČATOM - NORMATIV SERVISNIH AKTIVNOSTI/VREMENA POTREBNOG ZA ZAMENU SVAKOG REZERVNOG DELA, ODNOSNO ZA SVAKU AKTIVNOST, NA SVOM MEMORANDUMU, POTPISAN OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA I OVEREN PEČATOM. - PONUĐAČ JE DUŽAN DA PONUDI SVE STAVKE NAVEDENE U OBRASCU PONUDE. ELEMENTI PONUDE - Kvalitet usluge u skladu sa normativima, standardima i tehničkim propisima koji važe za ovu vrstu posla - Vreme odziva (po pozivu Naručioca) - ______ sati od poziva, odnosno prijave kvara (ne duže od 48 sati). - Rok izvršenja usluge/isporuke/ugradnje rezervnog dela: do _____ dana od početka vršenja usluge (ne duže od 5 dana) . - Garantni rok: - za izvršene usluge __ meseci, računajući od dana puštanja uređaja u funkcionalni rad (ne kraći od 6 meseci) - za isporučene/ugrađene rezervne delove, u skladu sa garancijom proizvođača rezervnih delova, računajući od dana izvršene ugradnje. - Način, rok (dinamika) i uslovi plaćanja - po izvršenoj usluzi/isporuci /ugradnji rezervnog dela, virmanski, na račun ponuđača u roku od 45 dana od dana prijema ispravne fakture. - Rok važenja ponude __ dana, od dana otvaranja ponuda (ne kraći od 60 dana).
Potpis ovlašćenog lica ponuđača:
|  |  | m.p. |  | _____________________________________________________

## partija 15
PRILOG B KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JAVNU NABAVKU USLUGA -- OBRAZAC PONUDE SA STRUKTUROM CENE - OBRAZAC 1 TAČKA 5) - OPIS PREDMETA NABAVKE Servisiranje i ugradnja - potrošni materijal i rezervni delovi - instrumenti, oprema, aparati i uređaji bez određivanja posebnog specifičnog servisera, po partijama, za partiju broj 15 servis ledomata
R. br. | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Broj rezervnih delova - okvirna količina | Broj radnih sati potreban za zamenu /po jednom rezervnom delu | Broj radnih sati - ukupno - (za okvirnu količinu) | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. (Ukupno za okvirnu količinu) | Cena rezervnog dela bez PDV, u din. - po komadu | Cena rezervnog dela - ukupno - (Za okvirnu količinu) | Ponuđena ukupna cena - cena rada sa zamenom/ugradnjom rezervnog dela i cena rezervnog del, bez PDV-a, u din. (Za okvirnu količinu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Ziegra ice machine 110kg/24hr, cap.35kg ZBE110-35
1.1 | servis kompresora, | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2. | servis motora, | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | servis hladnjaka, | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | servis mehanike | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
UKUPNO BEZ PDV-a | [8 empty] | 0
R. br. | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Broj rezervnih delova - okvirna količina | Broj radnih sati potreban za zamenu /po jednom rezervnom delu | Broj radnih sati - ukupno - (za okvirnu količinu) | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. (Ukupno za okvirnu količinu) | Cena rezervnog dela bez PDV, u din. - po komadu | Cena rezervnog dela - ukupno - (Za okvirnu količinu) | Ponuđena ukupna cena - cena rada sa zamenom/ugradnjom rezervnog dela i cena rezervnog del, bez PDV-a, u din. (Za okvirnu količinu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
2. | Ledomat FIOCCHETTI BF80A
2.1 | servis kompresora, | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2. | servis motora, | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3 | servis hladnjaka, | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4 | servis mehanike | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
UKUPNO BEZ PDV-a | [8 empty] | 0
REKAPITULACIJA PONUDE
| NAZIV OPREME /UREĐAJA |  | UKUPNO BEZ PDV-a: |  | PDV u %: |  | UKUPNO SA PDV-om:
| Ziegra ice machine 110kg/24hr, cap.35kg ZBE110-35 |  | 0 |  | 20% |  | 0
| Ledomat FIOCCHETTI BF80A |  | 0 |  | 20% |  | 0
|  |  | 0 |  | XXXXXXXXX |  | 0
POSEBNE NAPOMENE: - U ponudi su iskazane okvirne količine, dok će stvarne količine biti utvrđene u skladu sa potrebama i finansijskim mogućnostima Naručioca. - Predmetna usluga će se vršiti isključivo na zahtev Naručioca, sukcesivno. - Transportni i svi drugi troškovi koji se odnose na predmetnu nabavku, obuhvaćeni su ponuđenom cenom. - UKUPNA PONUĐENA CENA, BEZ PDV, KORISTIĆE SE SAMO ZA POTREBE RANGIRANJA PRIHVATLJIVIH PONUDA, DOK ĆE SE REALIZACIJA NABAVKE VRŠITI TEK PO UKAZANOJ POTREBI I NALOGU NARUČIOCA, DO VISINE PROCENJENE VREDNOSTI PREDMETNE NABAVKE. - PONUĐAČ JE DUŽAN DA, UZ PONUDU, DOSTAVI: - VAŽEĆI CENOVNIK REZERVNIH DELOVA I POTROŠNOG MATERIJALA, NA SVOM MEMORANDUMU, POTPISAN OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA I OVEREN PEČATOM - NORMATIV SERVISNIH AKTIVNOSTI/VREMENA POTREBNOG ZA ZAMENU SVAKOG REZERVNOG DELA, ODNOSNO ZA SVAKU AKTIVNOST, NA SVOM MEMORANDUMU, POTPISAN OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA I OVEREN PEČATOM. - PONUĐAČ JE DUŽAN DA PONUDI SVE STAVKE NAVEDENE U OBRASCU PONUDE. ELEMENTI PONUDE - Kvalitet usluge u skladu sa normativima, standardima i tehničkim propisima koji važe za ovu vrstu posla - Vreme odziva (po pozivu Naručioca) - ______ sati od poziva, odnosno prijave kvara (ne duže od 48 sati). - Rok izvršenja usluge/isporuke/ugradnje rezervnog dela: do _____ dana od početka vršenja usluge (ne duže od 5 dana) . - Garantni rok: - za izvršene usluge __ meseci, računajući od dana puštanja uređaja u funkcionalni rad (ne kraći od 6 meseci) - za isporučene/ugrađene rezervne delove, u skladu sa garancijom proizvođača rezervnih delova, računajući od dana izvršene ugradnje. - Način, rok (dinamika) i uslovi plaćanja - po izvršenoj usluzi/isporuci /ugradnji rezervnog dela, virmanski, na račun ponuđača u roku od 45 dana od dana prijema ispravne fakture. - Rok važenja ponude __ dana, od dana otvaranja ponuda (ne kraći od 60 dana).
Potpis ovlašćenog lica ponuđača:
|  |  | m.p. |  | _____________________________________________________

## partija 16
5. OPIS PREDMETA NABAVKE: USLUGA - Servisiranje i ugradnja - potrošni materijal i rezervni delovi - instrumenti, oprema, aparati i uređaji bez određivanja posebnog specifičnog servisera, po partijama, za partiju broj 16 servis MERNIH INSTRUMENATA - NONIJUSA
R. br. | Naziv usluge koja se traži (prema Tehničkoj specifikaciji) | Norma čas (vreme) | Cena po norma času bez PDV-a, u din. | Iznos PDV u % (procentima) | Cena po norma času sa PDV, u dinarima
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(2x3)
Servisiranje MERNIH INSTRUMENATA - NONIJUSA
1 | Kern Germany, Stainless, Hardened 16 cm | 1 |  | 0 | 0 | 20%
2 | Kern Germany, Stainless, Hardened 21 cm | 1 |  | 0 | 0 | 20%
UKUPNO: |  |  | 0 | 0 | 0
PONUĐAČ JE DUŽAN DA POPUNI SVE STAVKE U OBRASCU PONUDE. U SUPROTNOM, PONUDA ĆE BITI ODBIJENA KAO NEODGOVARAJUĆA.
POSEBNE NAPOMENE: - U ponudi su iskazane okvirne količine, dok će stvarne količine biti utvrđene u skladu sa potrebama i finansijskim mogućnostima Naručioca. - Predmetna usluga će se vršiti isključivo na zahtev Naručioca, sukcesivno. - Transportni i svi drugi troškovi koji se odnose na predmetnu nabavku, obuhvaćeni su ponuđenom cenom. - UKUPNA PONUĐENA CENA, BEZ PDV, KORISTIĆE SE SAMO ZA POTREBE RANGIRANJA PRIHVATLJIVIH PONUDA, DOK ĆE SE REALIZACIJA NABAVKE VRŠITI TEK PO UKAZANOJ POTREBI I NALOGU NARUČIOCA, DO VISINE PROCENJENE VREDNOSTI PREDMETNE NABAVKE. - PONUĐAČ JE DUŽAN DA, UZ PONUDU, DOSTAVI: - VAŽEĆI CENOVNIK REZERVNIH DELOVA I POTROŠNOG MATERIJALA, NA SVOM MEMORANDUMU, POTPISAN OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA I OVEREN PEČATOM - NORMATIV SERVISNIH AKTIVNOSTI/VREMENA POTREBNOG ZA ZAMENU SVAKOG REZERVNOG DELA, ODNOSNO ZA SVAKU AKTIVNOST, NA SVOM MEMORANDUMU, POTPISAN OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA I OVEREN PEČATOM. - PONUĐAČ JE DUŽAN DA PONUDI SVE STAVKE NAVEDENE U OBRASCU PONUDE. ELEMENTI PONUDE - Kvalitet usluge u skladu sa normativima, standardima i tehničkim propisima koji važe za ovu vrstu posla - Vreme odziva (po pozivu Naručioca) - ______ sati od poziva, odnosno prijave kvara (ne duže od 48 sati). - Rok izvršenja usluge/isporuke/ugradnje rezervnog dela: do _____ dana od početka vršenja usluge (ne duže od 5 dana) . - Garantni rok: - za izvršene usluge __ meseci, računajući od dana puštanja uređaja u funkcionalni rad (ne kraći od 6 meseci) - za isporučene/ugrađene rezervne delove, u skladu sa garancijom proizvođača rezervnih delova, računajući od dana izvršene ugradnje. - Način, rok (dinamika) i uslovi plaćanja - po izvršenoj usluzi/isporuci /ugradnji rezervnog dela, virmanski, na račun ponuđača u roku od 45 dana od dana prijema ispravne fakture. - Rok važenja ponude __ dana, od dana otvaranja ponuda (ne kraći od 60 dana).
Potpis ovlašćenog lica ponuđača:
|  | m.p. | _____________________________________________________

## partija 17
PRILOG B KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JAVNU NABAVKU USLUGA -- OBRAZAC PONUDE SA STRUKTUROM CENE - OBRAZAC 1 TAČKA 5) - OPIS PREDMETA NABAVKE Servisiranje i ugradnja - potrošni materijal i rezervni delovi - instrumenti, oprema, aparati i uređaji bez određivanja posebnog specifičnog servisera, po partijama, za partiju broj 17 servis radonskog aktivnog monitora
R. br. | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Broj rezervnih delova - okvirna količina | Broj radnih sati potreban za zamenu /po jednom rezervnom delu | Broj radnih sati - ukupno - (za okvirnu količinu) | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. (Ukupno za okvirnu količinu) | Cena rezervnog dela bez PDV, u din. - po komadu | Cena rezervnog dela - ukupno - (Za okvirnu količinu) | Ponuđena ukupna cena - cena rada sa zamenom/ugradnjom rezervnog dela i cena rezervnog del, bez PDV-a, u din. (Za okvirnu količinu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Radonski aktivni monitor RAD 7 DURRIDGE Co, sa priborom za uzorkovanje radona iz zemljišta, vazduha i vode
1.1 | Pumpa | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2. | Baterije | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
UKUPNO BEZ PDV-a | [8 empty] | 0
REKAPITULACIJA PONUDE
| NAZIV OPREME /UREĐAJA |  | UKUPNO BEZ PDV-a: |  | PDV u %: |  | UKUPNO SA PDV-om:
| Radonski aktivni monitor RAD 7 DURRIDGE Co, sa priborom za uzorkovanje radona iz zemljišta, vazduha i vode |  | 0 |  | 20% |  | 0
|  |  | 0 |  | XXXXXXXXX |  | 0
POSEBNE NAPOMENE: - U ponudi su iskazane okvirne količine, dok će stvarne količine biti utvrđene u skladu sa potrebama i finansijskim mogućnostima Naručioca. - Predmetna usluga će se vršiti isključivo na zahtev Naručioca, sukcesivno. - Transportni i svi drugi troškovi koji se odnose na predmetnu nabavku, obuhvaćeni su ponuđenom cenom. - UKUPNA PONUĐENA CENA, BEZ PDV, KORISTIĆE SE SAMO ZA POTREBE RANGIRANJA PRIHVATLJIVIH PONUDA, DOK ĆE SE REALIZACIJA NABAVKE VRŠITI TEK PO UKAZANOJ POTREBI I NALOGU NARUČIOCA, DO VISINE PROCENJENE VREDNOSTI PREDMETNE NABAVKE. - PONUĐAČ JE DUŽAN DA, UZ PONUDU, DOSTAVI: - VAŽEĆI CENOVNIK REZERVNIH DELOVA I POTROŠNOG MATERIJALA, NA SVOM MEMORANDUMU, POTPISAN OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA I OVEREN PEČATOM - NORMATIV SERVISNIH AKTIVNOSTI/VREMENA POTREBNOG ZA ZAMENU SVAKOG REZERVNOG DELA, ODNOSNO ZA SVAKU AKTIVNOST, NA SVOM MEMORANDUMU, POTPISAN OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA I OVEREN PEČATOM. - PONUĐAČ JE DUŽAN DA PONUDI SVE STAVKE NAVEDENE U OBRASCU PONUDE. ELEMENTI PONUDE - Kvalitet usluge u skladu sa normativima, standardima i tehničkim propisima koji važe za ovu vrstu posla - Vreme odziva (po pozivu Naručioca) - ______ sati od poziva, odnosno prijave kvara (ne duže od 48 sati). - Rok izvršenja usluge/isporuke/ugradnje rezervnog dela: do _____ dana od početka vršenja usluge (ne duže od 5 dana) . - Garantni rok: - za izvršene usluge __ meseci, računajući od dana puštanja uređaja u funkcionalni rad (ne kraći od 6 meseci) - za isporučene/ugrađene rezervne delove, u skladu sa garancijom proizvođača rezervnih delova, računajući od dana izvršene ugradnje. - Način, rok (dinamika) i uslovi plaćanja - po izvršenoj usluzi/isporuci /ugradnji rezervnog dela, virmanski, na račun ponuđača u roku od 45 dana od dana prijema ispravne fakture. - Rok važenja ponude __ dana, od dana otvaranja ponuda (ne kraći od 60 dana).
Potpis ovlašćenog lica ponuđača:
|  |  | m.p. |  | _____________________________________________________