## Uputstvo
У П У Т С Т В О : Понуђач попуњава Предмер радова са структуром цене за јавну набавку радова уношењем тражених података у одговарајућа поља/колоне у наредном листу (sheet-у), овог фајла .
Ако се констатује рачунска грешка, иста ће бити отклоњена руководећи се јединичном ценом.
Понуђач образац мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, предметни образац се потписује и оверава у складу са споразумом.
Понуђач је дужан да:
Достави Предмер рaдова конкурсне документације за предметну јавну набавку радова.
Достави предметни Прилог и у електронском облику (еxцел фајл), на CD/DVD-у или USB, непотписану копију.
У случају неслагања између података (укључујући и цене) у штампаном облику и копије достављене у електронском облику, веродостојном ће се сматрати штампана верзија.

## Obrazac
PPREDMER RADOVA - Izvođenje radova, tekućih popravki i održavanja – rekonstrukcija centralnog grejanja (sa strukturom cene)
Redni broj | Opis radova |  | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena u dinarima bez PDV-a | Iznos PDV-a (у %) | Iznos PDV-a (nominalno, u dinarima) | Jedinična cena u dinarima sa PDV-om
1. | Sečenje cevne mreže u podstanici i u objektu |  | pauš | 1
2 | Otkopavanje kanala gde su postavljene cevi i odnošenje zemlje na deponiju., |  | m3 | 125
3 | Sečenje i vađenje postojećih cevi iz kanala i njihovo odnošenje na deponiju
|  | DN80 | m | 260
|  | DN150 | m | 110
4 | Isporuka i montaža predizolovanih cevi.
|  | DN80 | m | 260
|  | DN150 | m | 110
5 | Isporuka i montaža predizolovanih cevnih lukova
|  | DN 80 | kom | 12
|  | DN150 | kom | 6
6 | Isporuka i montaža predizolovane fiksne tačke
|  | DN80 | kom | 4
|  | DN150 | kom | 2
7 | Isporuka i montaža termo-skupljajućih spojnica
|  | DN80 | kom | 80
|  | DN150 | kom | 40
8 | Isporuka i montaža završnih kapa
|  | DN80 | kom | 8
|  | DN150 | kom | 4
9 | Isporuka i montaža prolaza kroz zid, standardni gumeni prsten
|  | DN80 | kom | 8
|  | DN150 | kom | 4
10 | Isporuka i montaža ekspanzionih jastuka u kompletu sa laminatom
|  | DN80 | kom | 30
|  | DN150 | kom | 40
11 | Dodatak za sitan materijal za montažu cevi 50% od stavke 4 do stavke 7 |  |  | 50%
12 | Isporuka i zatrpavanje kanala sa postavljenim cevima suvim dunavskim peskom, njegovo nabijanje i poravnavanje terena. |  | m3 | 125
13 | Merenje potencijala |  | pauš
14 | Izrada geodetskog snimka trase cevi |  | pauš
15 | Isporuka i montaža crnih cevi ispitanih na čvrstoću i nepropusnost za ugradnju u podstanici
|  | DN80 | m | 50
|  | DN150 | m | 25
16 | Isporuka i montaža crnih hamburških lukova
|  | DN80 | m | 16
|  | DN150 | m | 8
17 | Montaža izolacije od staklene vune u Al limu u podstanici
|  | DN80 | m | 48
|  | DN150 | m | 25
18 | Čišćenje i bojenje cevne mreže zaštitnom bojom u dva premaza |  | m | 75
19 | Razna građevinska probijanja pregradnih zidova i međuspratne konstrukcije |  | kom | 12
20 | Hladna hidraulična proba instalacije |  | pauš | 1
21 | Topla proba i regulacija instalacije. |  | pauš | 1
22 | Pripremno završni radovi |  | pauš | 1
23 | Transportni troškovi |  | pauš | 1
24 | Nepredviđeni troškovi 10% od investicione vrednosti |  |  | 10%
УКУПНО
Овлашћено лице Понуђача ______________________________
м.п.