## PARTIJA 1
PRILOG A KONKURSNE DOKUMENTACIJE - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - SERVISIRANJE I UGRADNJA - POTROŠNI MATERIJAL I REZERVNI DELOVI - INSTRUMENTI, OPREMA, APARATI I UREĐAJI BEZ ODREĐIVANJA POSEBNOG SPECIFIČNOG SERVISERA, PO PARTIJAMA, za partiju broj 1 servis analitičkih, tehničkih i magnetnih vaga
Redni broj | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Očekivani broj usluga u periodu važenja okvirnog sporazuma (godinu dana od dana zaključenja)
1 | Vaga Mettler Toledo PH104L
1.1. | Baždarenje tegova | 2
1.2. | Servis tasova | 1
1.3. | Servis mehanike | 2
2 | Scout-Pro SPU2001 analitička vaga, proizvođača OHAUS, serijski broj 7123321140
2.1. | Baždarenje tegova | 2
2.2. | Servis tasova | 1
2.3. | Servis mehanike | 1
3 | Analitička vaga, Shimadzu, AW 220/ D 440100221, 0-220g
3.1. | Baždarenje tegova | 2
3.2. | Servis tasova | 1
3.3. | Servis mehanike | 1
4 | Tehnička vaga, Shimadzu, BL 620 S / D 42720150, 0-620g
4.1. | Baždarenje tegova | 1
4.2. | Servis tasova | 1
4.3. | Servis mehanike | 1
5 | Vaga analitička; Denver instrument; max 60/120g min 0,001g
5.1. | Baždarenje tegova | 2
5.2. | Servis tasova | 1
5.3. | Servis mehanike | 1
6 | Vaga tehnička; Shimadzu; UW 820SV II klasa, max 20g min 0,5 g
6.1. | Baždarenje tegova | 2
6.2. | Servis tasova | 2
6.3. | Servis mehanike | 2
7 | Tehtnica, ET-1111
7.1. | Baždarenje tegova | 2
7.2. | Servis tasova | 1
7.3. | Servis mehanike | 1
8 | Analitička vaga Sartorius 2472
8.1. | Baždarenje tegova | 2
8.2. | Servis ahata | 1
8.3. | Servis sijalica | 1
8.4. | Servis tasova | 1
8.5. | Servis kraka vage | 2
8.6. | Servis mehanike | 2
9 | Analitička vaga Sartorius 2354
9.1. | Baždarenje tegova | 2
9.2. | Servis ahata | 1
9.3. | Servis sijalica | 1
9.4. | Servis tasova | 1
9.5. | Servis kraka vage | 2
9.6. | Servis mehanike | 2
10 | Analitička vaga Мettler AE200
10.1. | Baždarenje tegova | 2
10.2. | Servis tasova | 1
10.3. | Servis mehanike | 1
11 | Analitička vaga Precisa 92SM-202A
11.1. | Baždarenje tegova | 2
11.2. | Servis tasova | 1
11.3. | Servis mehanike | 1
12 | Tehnička vaga Sauter 1000
12.1. | Baždarenje tegova | 2
12.2. | Servis ahata | 1
12.3. | Servis sijalica | 1
12.4. | Servis tasova | 1
12.5. | Servis kraka vage | 2
12.6. | Servis mehanike | 2
13 | Analitička vaga Kern 770
13.1. | Baždarenje tegova | 2
13.2. | Servis tasova | 1
13.3. | Servis mehanike | 1
14 | Analitička vaga Mettler H311
14.1. | Baždarenje tegova | 2
14.2. | Servis tasova | 1
14.3. | Servis mehanike | 1
15 | Tehnička vaga Sartorius 2254
15.1. | Baždarenje tegova | 2
15.2. | Servis tasova | 1
15.3. | Servis mehanike | 1
16 | Analitička vaga Denver Instrument 224a
16.1. | Baždarenje tegova | 2
16.2. | Servis tasova | 1
16.3. | Servis mehanike | 1
17 | Analitička vaga Mettler H34
17.1. | Baždarenje tegova | 2
17.2. | Servis tasova | 1
17.3. | Servis mehanike | 1
18 | Analitička vaga Mettler B6
18.1. | Baždarenje tegova | 2
18.2. | Servis tasova | 1
18.3. | Servis mehanike | 1
19 | Tehnička vaga Sartorius TE512-0CE
19.1. | Baždarenje tegova | 1
19.2. | Servis tasova | 1
19.3. | Servis mehanike | 1
20 | Analitička vagaSARTORIUS EXTEND BD ED 100
20.1. | Baždarenje tegova | 1
20.2. | Servis tasova | 1
20.3. | Servis mehanike | 1
21 | Analitička vaga PIONEER 410/0.001 OHAUS
21.1. | Baždarenje tegova | 2
21.2. | Servis tasova | 1
21.3. | Servis mehanike | 1
22 | Analitička vagaMagnetic susceptibility balance, Mark1Sherwood Scientific, Cabridge, England
22.1. | Baždarenje tegova | 2
22.2. | Servis tasova | 1
22.3. | Servis mehanike | 1
23 | Tehnička vaga Petit Balance MK-500C
23.1. | Baždarenje tegova | 1
23.2. | Servis tasova | 1
23.3. | Servis mehanike | 1
24 | Tehnička vaga Radwag RS 2100/2/2
24.1. | Baždarenje tegova | 1
24.2. | Servis tasova | 1
24.3. | Servis mehanike | 1
25 | Analitička vaga Sartorius extend
25.1. | Baždarenje tegova | 1
25.2. | Servis tasova | 1
25.3. | Servis mehanike | 1
26 | Tehnička vaga Sartorius TE-512-OCE
26.1. | Baždarenje tegova | 1
26.2. | Servis tasova | 1
26.3. | Servis mehanike | 1
27 | Analitička vaga, Shimadzu, AX 200, max 200g
27.1. | Baždarenje tegova | 2
27.2. | Servis tasova | 1
27.3. | Servis mehanike | 1
28 | Tehnička vaga Kern EG, T6174, 0.5 g-4200 g
28.1. | Baždarenje tegova | 1
28.2. | Servis tasova | 1
28.3. | Servis mehanike | 1
29 | Analitička vaga, Shimadzu ATX124, 10 mg – 120 g
29.1. | Baždarenje tegova | 2
29.2. | Servis tasova | 1
29.3. | Servis mehanike | 1
30 | Tehnička vaga Kern, 440-35A, 0.5 g– 600 g
30.1. | Baždarenje tegova | 1
30.2. | Servis tasova | 1
30.3. | Servis mehanike | 1
31 | Tehnička vaga Kern, KB 6500 - 1NM
31.1. | Baždarenje tegova | 1
31.2. | Servis tasova | 1
31.3. | Servis mehanike | 1
32 | Analitička vaga PRECISA XB220A
32.1. | Baždarenje tegova | 2
32.2. | Servis tasova | 1
32.3. | Servis mehanike | 1
33 | Analitička vaga SARTORIUS TIP 2472, SARTORIUS MECHATRONICS
33.1. | Baždarenje tegova | 2
33.2. | Servis tasova | 1
33.3. | Servis mehanike | 1
34 | Analitička vaga SHIMADZU, AW 220/D459210013, 0-220g
34.1. | Baždarenje tegova | 2
34.2. | Servis tasova | 1
34.3. | Servis mehanike | 1

## PARTIJA 3
PRILOG A KONKURSNE DOKUMENTACIJE - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - SERVISIRANJE I UGRADNJA - POTROŠNI MATERIJAL I REZERVNI DELOVI - INSTRUMENTI, OPREMA, APARATI I UREĐAJI BEZ ODREĐIVANJA POSEBNOG SPECIFIČNOG SERVISERA, PO PARTIJAMA, za partiju broj 3 servisiranje VELP OPREME
Redni broj | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Očekivani broj usluga u periodu važenja ugovora (godinu dana od dana zaključenja)
1 | Velp Scientifica, BPK analizator | 1
2 | Velp Scientifica ECO 6, termoreaktor za HPK | 1
3 | Jar test; FCGS; Velp Scientifica; Made in Europe | 1

## PARTIJA 5
PRILOG A KONKURSNE DOKUMENTACIJE - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - SERVISIRANJE I UGRADNJA - POTROŠNI MATERIJAL I REZERVNI DELOVI - INSTRUMENTI, OPREMA, APARATI I UREĐAJI BEZ ODREĐIVANJA POSEBNOG SPECIFIČNOG SERVISERA, PO PARTIJAMA, za partiju broj 5 servisiranje VISKOZIMETARA
Redni broj | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Očekivani broj usluga u periodu važenja ugovora (godinu dana od dana zaključenja)
1 | Jenco 3107 | 1

## PARTIJA 6
PRILOG A KONKURSNE DOKUMENTACIJE - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - SERVISIRANJE I UGRADNJA - POTROŠNI MATERIJAL I REZERVNI DELOVI - INSTRUMENTI, OPREMA, APARATI I UREĐAJI BEZ ODREĐIVANJA POSEBNOG SPECIFIČNOG SERVISERA, PO PARTIJAMA, za partiju broj 6 servisiranje DENZIMETARA
Redni broj | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Očekivani broj usluga u periodu važenja ugovora (godinu dana od dana zaključenja)
1 | Metler Toledo DE40 | 1

## PARTIJA 14
PRILOG A KONKURSNE DOKUMENTACIJE - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - SERVISIRANJE I UGRADNJA - POTROŠNI MATERIJAL I REZERVNI DELOVI - INSTRUMENTI, OPREMA, APARATI I UREĐAJI BEZ ODREĐIVANJA POSEBNOG SPECIFIČNOG SERVISERA, PO PARTIJAMA, za partiju broj 14 servis sistema za monitoring
Redni broj | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Očekivani broj usluga u periodu važenja okvirnog sporazuma (godinu dana od dana zaključenja)
1 | Automatski uzorkivač TP5C, Maxx GmbH
1.1. | 0060489 pumpa sa dijafragmom | 1
1.2. | 0060457 vazdušni papirni filter | 1
1.3. | 0901079 baterija IP44 | 2
1.4. | 0901080 baterija IP66 | 2
2 | Ultrazvučni merač protoka PCM 4 Nivus
2.1. | PC30ZA12V12AH00 Punjiva baterija sa priključkom za PCM F, 12V/12Ah | 2
2.2. | ZUBO FILTER 02 Filter element | 1
3 | Komplet za bušenje i instaliranje brzih pijezometara metodom "izgubljenog konusa"
3.1. | konus | 1
4 | Komplet za udarno bušenje za heterogena zemljišta sa teškim električnim čekićem - nabijačem (Eijkelkamp, Holandija)
4.1. | konus | 1

## PARTIJA 15
PRILOG A KONKURSNE DOKUMENTACIJE - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - SERVISIRANJE I UGRADNJA - POTROŠNI MATERIJAL I REZERVNI DELOVI - INSTRUMENTI, OPREMA, APARATI I UREĐAJI BEZ ODREĐIVANJA POSEBNOG SPECIFIČNOG SERVISERA, PO PARTIJAMA, za partiju broj 15 servis ledomata
Redni broj | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Očekivani broj usluga u periodu važenja okvirnog sporazuma (godinu dana od dana zaključenja)
1 | Ziegra ice machine 110kg/24hr, cap.35kg ZBE110-35
1.1. | servis kompresora, | 2
1.2. | servis motora, | 1
1.3. | servis hladnjaka, | 1
1.4. | servis mehanike | 1
2 | Ledomat FIOCCHETTI BF80A
2.1. | servis kompresora, | 2
2.2. | servis motora, | 1
2.3. | servis hladnjaka, | 1
2.4. | servis mehanike | 1

## PARTIJA 16
PRILOG A KONKURSNE DOKUMENTACIJE - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - SERVISIRANJE I UGRADNJA - POTROŠNI MATERIJAL I REZERVNI DELOVI - INSTRUMENTI, OPREMA, APARATI I UREĐAJI BEZ ODREĐIVANJA POSEBNOG SPECIFIČNOG SERVISERA, PO PARTIJAMA, za partiju broj 16 servisiranje MERNIH INSTRUMENATA - NONIJUSA
Redni broj | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Očekivani broj usluga u periodu važenja ugovora (godinu dana od dana zaključenja)
1 | Kern Germany, Stainless, Hardened 16 cm | 1
2 | Kern Germany, Stainless, Hardened 21 cm | 1

## PARTIJA 17
PRILOG A KONKURSNE DOKUMENTACIJE - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - SERVISIRANJE I UGRADNJA - POTROŠNI MATERIJAL I REZERVNI DELOVI - INSTRUMENTI, OPREMA, APARATI I UREĐAJI BEZ ODREĐIVANJA POSEBNOG SPECIFIČNOG SERVISERA, PO PARTIJAMA, za partiju broj 17 servis RADONSKOG AKTIVNOG MONITORA
Redni broj | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Očekivani broj usluga u periodu važenja ugovora (godinu dana od dana zaključenja)
1 | Radonski aktivni monitor RAD/, Durridge Co, sa priborom za uzorkovanje radona iz zemljišta, vazduha i vode
1.1. | Pumpa | 1
1.2. | Baterije | 2