## Uputstvo
У П У Т С Т В О : Понуђач попуњава Предмер радова са структуром цене за јавну набавку радова уношењем тражених података у одговарајућа поља/колоне у наредном листу (sheet-у), овог фајла .
Ако се констатује рачунска грешка, иста ће бити отклоњена руководећи се јединичном ценом.
Понуђач образац мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, предметни образац се потписује и оверава у складу са споразумом.
Понуђач је дужан да:
Достави Предмер рaдова конкурсне документације за предметну јавну набавку радова.
Достави предметни Прилог и у електронском облику (еxцел фајл), на CD/DVD-у или USB, непотписану копију.
У случају неслагања између података (укључујући и цене) у штампаном облику и копије достављене у електронском облику, веродостојном ће се сматрати штампана верзија.

## Obrazac
PREDMER RADOVA - Izvođenje radova, tekućih popravki i održavanja – rekonstrukcija centralnog grejanja (sa strukturom cene)
Redni broj | Opis radova | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena u dinarima bez PDV-a | Iznos PDV-a (у %) | Jedinična cena u dinarima sa PDV-om | Ukupna cena u dinarima bez PDV-a | Ukupna cena u dinarima sa PDV-om
1 | Isporuka i ugradnja spoljne jedinice multi 42000 BTU
Freon R410A
Promenljivi kapacitet 10-100%
Kapacitet grejanja/hlađenja:13kW/11,6kW
Nivo buke spoljašnje jedinice 59/56/53 db
Područje rada hlađenje -5 do 43 stepena Celzijusa
| Područje rada grejanja -15 do 24 stepena Celzijusa | kom. | 2
2 | Isporuka i ugradnja unutrašnje kasetne jedinice multi inverter 18000 BTU
Freon R410A
Nivo buke 47/41 Db
Q vazduha 600m3/h
| Opseg rada -15 do 43 stepena Celzijusa | kom. | 2
Isporuka i ugradnja unutrašnje konzolne jedinice multi 12000 Btu
Freon R410A
Q vazduha 550m3/h
Opseg rada -15 do 43 stepena Celzijusa
| Nivo buke 45/42/38/37/35/32/31 Db | kom. | 4
4 | Isporuka i ugradnja bakarne instalacije za povezivanje | kompl. | 6
5 | Isporuka i ugradnja izolacije za bakarne cevi | kompl. | 6
6 | Bušenje rupa u betonu | kom. | 32
7 | Obrada rupa u betonu | kom. | 32
8 | Zatvaranje rupa u betonu | kom. | 32
9 | Izrada nosača za spoljne jedinice | kom. | 2
10 | Montaža nosača za spoljne jedinice | kom. | 2
11 | Izrada nosača za kasetne jedinice | kom. | 2
12 | Izrada nosača za konzolne jedinice | kom. | 4
13 | Montaža spoljnih jedinica | kom. | 2
14 | Montaža unutrašnjih jedinica | kom. | 6
15 | Punjenje sistema freonom R410A | kompl. | 1
16 | Vakuumiranje sistema | kom. | 2
17 | Regulacija sistema | kom. | 2
18 | Puštanje u rad sistema | kompl. | 2
19 | Pripremno završni radovi | paušal
20 | Transportni troškovi | paušal
21 | Završni radovi | paušal
22 | Izrada elaborata ATD | paušal
23 | Izrada projekta izvedenog objekta | paušal
24 | Izrada i montaža elektro ormana | kompl. | 1
25 | Isporuka i montaža kablova za povezivanje unutrašnje i spoljašnje jedinice i kablova | kompl. | 1
26 | Provera uzemljenja sa izveštajem | kompl. | 1
UKUPNO
Овлашћено лице Понуђача ______________________________
м.п.