## Uputstvo
U P U T S T V O : Ponuđač popunjava Prilog B konkursne dokumentacije za javnu nabavku dobara- materijal za obrazovanje i nauku - sitna laboratorijska oprema, po partijama, unošenjem traženih podataka u odgovarajuća polja/kolone u narednim listovima (sheet), ovog fajla (Obrazac ponude sa strukturom cene - obrazac 1 tačka 5) - opis predmeta nabavke dobara- materijal za obrazovanje i nauku - sitna laboratorijska oprema, po partijama. Način unosa cene: Ponuđač unosi samo jediničnu cenu bez PDV po jedinici mere, zaokruženu na dve decimale. Nije potrebno unositi vrednosti iz ostalih kolona (Ukupna cena bez PDV/Iznos PDV (nominalno), Iznos PDV (%), Ukupna cena sa PDV, kao ni ukupnu vrednost ponude sa i bez PDv i iznos PDV), koje se same obračunavaju prema unapred zadatim formulama. Kao stopa PDV-a, koje je uračunata/zadata u formuli, je stopa od 20%. Ako se konstatuje računska greška, ista će biti otklonjena rukovodeći se jediničnom cenom. Ponuđač obrazac mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u navedeni. Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, predmetni obrazac se potpisuje i overava u skladu sa sporazumom. Ponuđač je dužan da: - dostavi Prilog B konkursne dokumentacije za javnu nabavku dobara- materijal za obrazovanje i nauku - sitna laboratorijska oprema, po partijama - Obrazac ponude sa strukturom cene - obrazac 1 tačka 5) - opis predmeta nabavke dobra- materijal za obrazovanje i nauku - sitna laboratorijska oprema, po partijama odštampan, overen pečatom i potpisan; - dostavi predmetni Prilog i u elektronskom obliku (excel fajl), na CD/DVD-u ili USB, nepotpisanu kopiju. U slučaju neslaganja između podataka (uključujući i cene) u štampanom obliku i kopije dostavljene u elektronskom obliku, verodostojnom će se smatrati štampana verzija. Ponuđač je dužan da unese i podatke koji se odnose na rok isporuke, garantni rok i rok važenja ponude.

## partija 1
PRILOG B KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JAVNU NABAVKU - OBRAZAC PONUDE SA STRUKTUROM CENE - OBRAZAC 1 TAČKA 5) OPIS PREDMETA NABAVKE - MATERIJAL ZA OBRAZOVANJE I NAUKU - SITNA LABORATORIJSKA OPREMA, PO PARTIJAMA
Partija broj 1. Pribor za manipulaciju tečnostima, za potrebe realizacije inostranih projekata Departmana za biologiju i ekologiju
Redni broj |  | NAZIV DOBRA | NAZIV OPREME KOJA SE NUDI (proizvođač, tip, model, oznaka), vodeći računa o tehničkoj specifikaciji | Jedinica mere | Okvirna količina | Jedinična cena u dinarima bez PDV | ukupna cena u dinarima bez PDV | Iznos PDV (nominalno) u dinarima | Iznos PDV (u %) | Ukupna cena u dinarima (sa PDV)
| 1 | Komplet koji sadrži po jednu jednokanalnu varijabilnu automatsku pipetu opsega 2-20µl, 20-200µl i 100-1000µl, kao i 3 autoklavibilna box-a sa 96 nastavaka. |  | kom | 3 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 2 | Komplet koji sadrži po jednu jednokanalnu varijabilnu automatsku pipetu opsega 0.1-1ml, 0.5-5ml i 1-10ml. |  | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 3 | Jednokanalna varijabilna automatska pipeta opsega 20-200µl sa autoklavibilnim box-om sa 96 nastavaka. |  | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 4 | 8-kanalna varijabilna automatska pipeta opsega 30-300µl sa autoklavibilnim box-om sa 96 nastavaka. |  | kom | 3 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 5 | 8-kanalna varijabilna automatska pipeta opsega 0.5-10µl sa autoklavibilnim box-om sa 96 nastavaka. |  | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 6 | Mehanički ručni steper opsega 0.1µl -10 ml |  | kom | 4 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 7 | Paket od 100 sterilnih i PCR-Clean pojedinačno zapakovanih adaptera zapremine 1.0 ml, kompatibilnih sa Mehaničkim ručnim steperom koji je opisan pod pozicijom br. 6 |  | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 8 | Paket od 100 sterilnih i PCR-Clean pojedinačno zapakovanih adaptera zapremine 5.0 ml, kompatibilnih sa Mehaničkim ručnim steperom koji je opisan pod pozicijom br. 6 |  | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 9 | Komplet koji sadrži po jedan adapter od ukupno 9 različitih zapremina (0.1ml, 0.2ml, 0.5ml, 1.0ml, 2.5ml, 5.0ml, 10ml, 25ml i 50ml) sa odgovarajućim adatperima, kompatibilnih sa Mehaničkim ručnim steperom koji je opisan pod pozicijom br. 6 |  | kom | 10 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 10 | Paket od 100 nesterilnih adaptera zapremine 1.0 ml, kompatibilnih sa Mehaničkim ručnim steperom koji je opisan pod pozicijom br. 6 |  | kom | 5 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 11 | Paket od 100 nesterilnih adaptera zapremine 5.0 ml, kompatibilnih sa Mehaničkim ručnim steperom koji je opisan pod pozicijom br. 6 |  | kom | 5 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 12 | Paket od 100 nesterilnih adaptera zapremine 10 ml, kompatibilnih sa Mehaničkim ručnim steperom koji je opisan pod pozicijom br. 6 |  | kom | 5 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 13 | Autoklavabilni dispenzer za bocu opsega 2-10 ml |  | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 14 | Elektronska propipeta za pipetiranje opsega 0,1-100 ml, |  | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 15 | Komplet koji sadrži po jednu jednokanalnu varijabilnu automatsku pipetu opsega 0.5-10µl, 10-100µl i 100-1000µl, kao i 3 autoklavibilna box-a sa 96 nastavaka. |  | kom | 2 |  | 0 | 0 | 20% | 0
|  | SVEGA |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
POSEBNE NAPOMENE: - U ponudi su iskazane okvirne količine, dok će stvarne količine biti utvrđene u skladu sa potrebama i finansijskim mogućnostima Naručioca. - Predmetna dobra će se nabavljati isključivo na zahtev Naručioca, sukcesivno. - Transportni i svi drugi troškovi koji se odnose na predmetnu nabavku, obuhvaćeni su ponuđenom cenom. - Ponuđač mora da ponudi sve stavke. - PONUĐAČ JE DUŽAN DA, UZ PONUDU, DOSTAVI I KATALOG/ IZVOD IZ KATALOGA SA TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA OPREME KOJU NUDI. U SUPROTOM, PONUDA ĆE BITI ODBIJENA KAO NEODGOVARAJUĆA ELEMENTI PONUDE - Kvalitet dobara u skladu sa važećim standardima u oblasti - Rok isporuke: do _____ dana od prijema pojedinačne narudžbe (ne duže od 35 dana). - Način, rok (dinamika) i uslovi plaćanja: po isporuci, virmanski, na račun ponuđača u roku od 45 dana od dana prijema ispravne fakture. - Garantni rok: ________ meseci od dana isporuke (ne kraće od 24 meseca). - Rok važenja ponude __ dana, od dana otvaranja ponuda (ne kraći od 60 dana).
Potpis ovlašćenog lica ponuđača:
|  |  |  | m.p. | _____________________________________________________

## partija 2
PRILOG B KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JAVNU NABAVKU - OBRAZAC PONUDE SA STRUKTUROM CENE - OBRAZAC 1 TAČKA 5) OPIS PREDMETA NABAVKE - MATERIJAL ZA OBRAZOVANJE I NAUKU - SITNA LABORATORIJSKA OPREMA, PO PARTIJAMA
Partija broj 2. Sitna laboratorijska oprema, za potrebe realizacije inostranih projekata Departmana za biologiju i ekologiju
Redni broj |  | NAZIV DOBRA | NAZIV OPREME KOJA SE NUDI (proizvođač, tip, model, oznaka), vodeći računa o tehničkoj specifikaciji | Jedinica mere | Okvirna količina | Jedinična cena u dinarima bez PDV | ukupna cena u dinarima bez PDV | Iznos PDV (nominalno) u dinarima | Iznos PDV (u %) | Ukupna cena u dinarima (sa PDV)
| 1 | Plamenik za laminar sa papučicom za automatsko paljenje i gašenje |  | kom | 3 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 2 | pH elektroda za WTW pH metar Inolab |  | kom | 3 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 3 | Infrared mkro sterilizator |  | kom | 3 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 4 | Vortex Mixer 750-3000 RPM, orbita 4 mm |  | kom | 3 |  | 0 | 0 | 20% | 0
|  | SVEGA |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
POSEBNE NAPOMENE: - U ponudi su iskazane okvirne količine, dok će stvarne količine biti utvrđene u skladu sa potrebama i finansijskim mogućnostima Naručioca. - Predmetna dobra će se nabavljati isključivo na zahtev Naručioca, sukcesivno. - Transportni i svi drugi troškovi koji se odnose na predmetnu nabavku, obuhvaćeni su ponuđenom cenom. - Ponuđač mora da ponudi sve stavke. - PONUĐAČ JE DUŽAN DA, UZ PONUDU, DOSTAVI I KATALOG/ IZVOD IZ KATALOGA SA TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA OPREME KOJU NUDI. U SUPROTOM, PONUDA ĆE BITI ODBIJENA KAO NEODGOVARAJUĆA ELEMENTI PONUDE - Kvalitet dobara u skladu sa važećim standardima u oblasti - Rok isporuke: do _____ dana od prijema pojedinačne narudžbe (ne duže od 35 dana). - Način, rok (dinamika) i uslovi plaćanja: po isporuci, virmanski, na račun ponuđača u roku od 45 dana od dana prijema ispravne fakture. - Garantni rok: ________ meseci od dana isporuke (ne kraće od 24 meseca). - Rok važenja ponude __ dana, od dana otvaranja ponuda (ne kraći od 60 dana).
Potpis ovlašćenog lica ponuđača:
|  |  |  | m.p. | _____________________________________________________

## partija 3
PRILOG B KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JAVNU NABAVKU - OBRAZAC PONUDE SA STRUKTUROM CENE - OBRAZAC 1 TAČKA 5) OPIS PREDMETA NABAVKE - MATERIJAL ZA OBRAZOVANJE I NAUKU - SITNA LABORATORIJSKA OPREMA, PO PARTIJAMA
Partija broj 3. Sitna laboratorijska oprema, za potrebe Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine
Redni broj |  | NAZIV DOBRA | NAZIV OPREME KOJA SE NUDI (proizvođač, tip, model, oznaka), vodeći računa o tehničkoj specifikaciji | Jedinica mere | Okvirna količina | Jedinična cena u dinarima bez PDV | ukupna cena u dinarima bez PDV | Iznos PDV (nominalno) u dinarima | Iznos PDV (u %) | Ukupna cena u dinarima (sa PDV)
| 1 | Peristatička pumpa |  | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
|  | SVEGA |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
POSEBNE NAPOMENE: - U ponudi su iskazane okvirne količine, dok će stvarne količine biti utvrđene u skladu sa potrebama i finansijskim mogućnostima Naručioca. - Predmetna dobra će se nabavljati isključivo na zahtev Naručioca, sukcesivno. - Transportni i svi drugi troškovi koji se odnose na predmetnu nabavku, obuhvaćeni su ponuđenom cenom. - Ponuđač mora da ponudi sve stavke. - PONUĐAČ JE DUŽAN DA, UZ PONUDU, DOSTAVI I KATALOG/ IZVOD IZ KATALOGA SA TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA OPREME KOJU NUDI. U SUPROTOM, PONUDA ĆE BITI ODBIJENA KAO NEODGOVARAJUĆA ELEMENTI PONUDE - Kvalitet dobara u skladu sa važećim standardima u oblasti - Rok isporuke: do _____ dana od prijema pojedinačne narudžbe (ne duže od 35 dana). - Način, rok (dinamika) i uslovi plaćanja: po isporuci, virmanski, na račun ponuđača u roku od 45 dana od dana prijema ispravne fakture. - Garantni rok: ________ meseci od dana isporuke (ne kraće od 24 meseca). - Rok važenja ponude __ dana, od dana otvaranja ponuda (ne kraći od 60 dana).
Potpis ovlašćenog lica ponuđača:
|  |  |  | m.p. | _____________________________________________________

## partija 4
PRILOG B KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JAVNU NABAVKU - OBRAZAC PONUDE SA STRUKTUROM CENE - OBRAZAC 1 TAČKA 5) OPIS PREDMETA NABAVKE - MATERIJAL ZA OBRAZOVANJE I NAUKU - SITNA LABORATORIJSKA OPREMA, PO PARTIJAMA
Partija broj 4. Sitna laboratorijska oprema za potrebe Departmana za biologiju i ekologiju i Departmana za fiziku
Redni broj |  | NAZIV DOBRA | NAZIV OPREME KOJA SE NUDI (proizvođač, tip, model, oznaka), vodeći računa o tehničkoj specifikaciji | Jedinica mere | Okvirna količina | Jedinična cena u dinarima bez PDV | ukupna cena u dinarima bez PDV | Iznos PDV (nominalno) u dinarima | Iznos PDV (u %) | Ukupna cena u dinarima (sa PDV)
| 1 | Jednokanalna varijabilna pipeta F2 0.2-2 μl |  | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 2 | Jednokanalna varijabilna pipetar F2 2-20μl |  | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 3 | Jednokanalna varijabina pipeta F2 0.5-5 ml |  | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 4 | Jednokanalna varijabina pipeta F2 1-10 ml |  | kom | 2 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 5 | Jednokanalna varijabilna pipeta 0.5-10 μl –medium gray |  | kom | 3 |  | 0 | 0 | 20% | 0
|  | SVEGA |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
POSEBNE NAPOMENE: - U ponudi su iskazane okvirne količine, dok će stvarne količine biti utvrđene u skladu sa potrebama i finansijskim mogućnostima Naručioca. - Predmetna dobra će se nabavljati isključivo na zahtev Naručioca, sukcesivno. - Transportni i svi drugi troškovi koji se odnose na predmetnu nabavku, obuhvaćeni su ponuđenom cenom. - Ponuđač mora da ponudi sve stavke. - PONUĐAČ JE DUŽAN DA, UZ PONUDU, DOSTAVI I KATALOG/ IZVOD IZ KATALOGA SA TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA OPREME KOJU NUDI. U SUPROTOM, PONUDA ĆE BITI ODBIJENA KAO NEODGOVARAJUĆA ELEMENTI PONUDE - Kvalitet dobara u skladu sa važećim standardima u oblasti - Rok isporuke: do _____ dana od prijema pojedinačne narudžbe (ne duže od 35 dana). - Način, rok (dinamika) i uslovi plaćanja: po isporuci, virmanski, na račun ponuđača u roku od 45 dana od dana prijema ispravne fakture. - Garantni rok: ________ meseci od dana isporuke (ne kraće od 24 meseca). - Rok važenja ponude __ dana, od dana otvaranja ponuda (ne kraći od 60 dana).
Potpis ovlašćenog lica ponuđača:
|  |  |  | m.p. | _____________________________________________________

## partija 5
PRILOG B KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JAVNU NABAVKU - OBRAZAC PONUDE SA STRUKTUROM CENE - OBRAZAC 1 TAČKA 5) OPIS PREDMETA NABAVKE - MATERIJAL ZA OBRAZOVANJE I NAUKU - SITNA LABORATORIJSKA OPREMA, PO PARTIJAMA
Partija broj 5. Homogenizatori i prateći pribor za potrebe Departmana za biologiju i ekologiju
Redni broj |  | NAZIV DOBRA | NAZIV OPREME KOJA SE NUDI (proizvođač, tip, model, oznaka), vodeći računa o tehničkoj specifikaciji | Jedinica mere | Okvirna količina | Jedinična cena u dinarima bez PDV | ukupna cena u dinarima bez PDV | Iznos PDV (nominalno) u dinarima | Iznos PDV (u %) | Ukupna cena u dinarima (sa PDV)
| 1 | Motorizovani homogenizer (Pellet pestle cordless motor) |  | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 2 | Nastavci za motorizovani homogenizer (Pellet Pestles) |  | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
|  | SVEGA |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
POSEBNE NAPOMENE: - U ponudi su iskazane okvirne količine, dok će stvarne količine biti utvrđene u skladu sa potrebama i finansijskim mogućnostima Naručioca. - Predmetna dobra će se nabavljati isključivo na zahtev Naručioca, sukcesivno. - Transportni i svi drugi troškovi koji se odnose na predmetnu nabavku, obuhvaćeni su ponuđenom cenom. - Ponuđač mora da ponudi sve stavke. - PONUĐAČ JE DUŽAN DA, UZ PONUDU, DOSTAVI I KATALOG/ IZVOD IZ KATALOGA SA TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA OPREME KOJU NUDI. U SUPROTOM, PONUDA ĆE BITI ODBIJENA KAO NEODGOVARAJUĆA ELEMENTI PONUDE - Kvalitet dobara u skladu sa važećim standardima u oblasti - Rok isporuke: do _____ dana od prijema pojedinačne narudžbe (ne duže od 35 dana). - Način, rok (dinamika) i uslovi plaćanja: po isporuci, virmanski, na račun ponuđača u roku od 45 dana od dana prijema ispravne fakture. - Garantni rok: ________ meseci od dana isporuke (ne kraće od 24 meseca). - Rok važenja ponude __ dana, od dana otvaranja ponuda (ne kraći od 60 dana).
Potpis ovlašćenog lica ponuđača:
|  |  |  | m.p. | _____________________________________________________