## Uputstvo
U P U T S T V O : Ponuđač popunjava Prilog I konkursne dokumentacije za javnu nabavku usluge - Tekuće popravke i održavanje elektroinstalacionih vodova i strujnih razvodnih ormana, unošenjem traženih podataka u odgovarajuća polja/kolone u narednom listu (sheet-u), ovog fajla (Obrazac ponude sa strukturom cene - obrazac 1 tačka 5) - opis predmeta nabavke usluge - Tekuće popravke i održavanje elektroinstalacionih vodova i strujnih razvodnih ormana. Način unosa cene: Ponuđač unosi samo jediničnu cenu bez PDV po jedinici mere. Ponuđač unosi samo jediničnu cenu bez PDV po jedinici mere, zaokruženu na dve decimale. Nije potrebno unositi vrednosti iz ostalih kolona (kolone:Ukupna cena bez PDV/Iznos PDV (nominalno), Iznos PDV (%), Ukupna cena sa PDV, kao ni ukupnu vrednost ponude sa i bez PDv i iznos PDV), koje se same obračunavaju prema unapred zadatim formulama. Kao stopa PDV-a, koje je uračunata/zadata u formuli, je stopa od 20%. Ako se konstatuje računska greška, ista će biti otklonjena rukovodeći se jediničnom cenom. Ponuđač obrazac mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u navedeni. Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, predmetni obrazac se potpisuje I overava u skladu sa sporazumom. Ponuđač je dužan da: - dostavi Prilog I konkursne dokumentacije za javnu nabavku usluge - Tekuće popravke i održavanje elektroinstalacionih vodova i strujnih razvodnih ormana - Obrazac ponude sa strukturom cene - obrazac 1 tačka 5) - opis predmeta nabavke Tekuće popravke i održavanje elektroinstalacionih vodova i strujnih razvodnih ormana popunjen, odštampan, overen pečatom i potpisan; - dostavi predmetni Prilog i u elektronskom obliku (excel fajl), na CD/DVD-u ili USB, nepotpisanu kopiju. U slučaju neslaganja između podataka (uključujući i cene) u štampanom obliku i kopije dostavljene u elektronskom obliku, verodostojnom će se smatrati štampana verzija. Ponuđač je dužan da unese i podatke koji se odnose na rok izvršenja usluge, garantni rok za izvršenu uslugu, rok plaćanja i rok važenja ponude.

## razvodni ormani
PRILOG I KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JAVNU NABAVKU - OBRAZAC PONUDE SA STRUKTUROM CENE - OBRAZAC 1 TAČKA 5) OPIS PREDMETA NABAVKE Tekuće popravke i održavanje elektroinstalacionih vodova i strujnih razvodnih ormana
Redni broj |  | OPIS USLUGE SA POTREBNIM REZERVNIM DELOVIMA | Jedinica mere | Okvirna količina | Jedinična cena u dinarima bez PDV | ukupna cena u dinarima bez PDV | Iznos PDV (novinalno) u dinarima | Iznos PDV (u %) | Ukupna cena u dinarima (sa PDV)
I | DEMONTAŽA
| 1 | Demontaža postojećih vidnih i poluukopanih napojnih i instalacionih kablova i predaja Naručiocu. | m | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 2 | Demontaža postojećih svetlosnih tela, prekidača i utičnica i predaja Naručiocu. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 3 | Demontaža postojećih prekidača i utičnica po komadu i predaja Naručiocu. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
I |  | SVEGA DEMONTAŽA |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
II | KABLOVI
Isporuka, polaganje i povezivanje napojnog kabla sledećeg tipa i preseka:
| 1 | - N2XH 5x4 mm² | m | 20 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 2 | - N2XH 5x6 mm² | m | 20 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 3 | - N2XH 5x10 mm² | m | 10 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 4 | - N2XH 5x16 mm² | m | 10 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 5 | - N2XH 5x25 mm² | m | 10 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 6 | - PP-Y 5x4 mm² | m | 20 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 7 | - PP-Y 5x6 mm² | m | 20 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 8 | - PP-Y 5x10 mm² | m | 10 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 9 | - PP-Y 5x16 mm² | m | 10 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 10 | - PP-Y 5x25 mm² | m | 10 |  | 0 | 0 | 20% | 0
II | SVEGA KABLOVI |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
III | KABLOVI ZA NAPAJANJE PRIKLJUČNICA I FIKSNIH IZVODA
Kablovi su tipa i preseka kako sledi sa bakarnim žilama i izolacijom od bezhalogenog, vatrootpornog, umreženog polietilena. Polažu se po regalima, u zidu ispod maltera i parapetnom razvodu.
| 1 | N2XH 3x2,5 mm² | m | 100 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 2 | N2XH 5x2,5 mm² | m | 25 |  | 0 | 0 | 20% | 0
Kablovi su tipa i preseka kako sledi sa bakarnim žilama. Polažu se po regalima, u zidu ispod maltera i parapetnom razvodu.
| 3 | PP-Y 3x2,5 mm² | m | 80 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 4 | PP-Y 5x2,5 mm² | m | 50 |  | 0 | 0 | 20% | 0
Kablovi su tipa i preseka kako sledi sa bakarnim žilama i izolacijom od bezhalogenog, vatrootpornog, umreženog polietilena:
| 5 | N2XH 3x1,5 mm2 | m | 100 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 6 | N2XH 4x1,5 mm2 | m | 80 |  | 0 | 0 | 20% | 0
Kablovi su tipa i preseka kako sledi sa bakarnim žilama. Polažu se po regalima, u zidu ispod maltera i parapetnom razvodu.
| 7 | PP-Y 3x1,5 mm2 | m | 80 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 8 | PP-Y 4x1,5 mm2 | m | 80 |  | 0 | 0 | 20% | 0
III | SVEGA KABLOVI ZA NAPAJANJE PRIKLJUČNICA I FIKSNIH IZVODA |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
IV | NOSAČI KABLOVA – REGALI
Isporuku i montaža PNK regala, komplet sa svim potrebnim elementima za spajanje regala i montažu na plafon. PNK regali su sledećih dimenzija:
| 1 | 50mm | kom | 20 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 2 | 100mm | kom | 20 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 3 | 200mm | kom | 10 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 4 | 400mm | kom | 5 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 5 | Konzola noseća plafonska 500 mm | kom | 20 |  | 0 | 0 | 20% | 0
IV | SVEGA NOSAČI KABLOVA - REGALI |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
V | RAZVODNI ORMANI
Izrada, isporuka, montaža i povezivanje elemenata u postojećim razvodnim ormanima koji su oštećeni, a što se utvrdi redovnom kontrolom, i koji su namenjeni za napajanje osvetljenja, priključnica, tehnoloških priključaka, fiksnih izvoda i dr.
| 1 | Prekidač KS 100 | kom | 2 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 2 | Prekidač KS 160 | kom | 2 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 3 | AS prekidač CP100S/R 100A sa naponskim okidačem | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 4 | AS prekidač CP250S/R 200A sa naponskim okidačem | kom | 2 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 5 | AS prekidač CP320S/R 280A sa naponskim okidačem | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 6 | automatski osigurač 32A ETI - C klasa | kom | 24 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 7 | automatski osigurač 25A ETI - C klasa | kom | 24 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 8 | automatski osigurač 20A ETI - C klasa | kom | 24 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 9 | automatski osigurač 16A ETI - C klasa | kom | 48 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 10 | automatski osigurač 10A ETI - C klasa | kom | 48 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 11 | automatski osigurač 6A ETI - C klasa | kom | 24 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 12 | Klasični osigurač EZ 25 A sa prstenom, kapom i patronom | kom | 10 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 13 | Klasični osigurač EZ 63 A sa prstenom, kapom i patronom | kom | 10 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 14 | NVO postolje 100 A /1p | kom | 2 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 15 | NVO postolje 250 A /1p | kom | 2 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 16 | NVO postolje 400 A /1p | kom | 2 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 17 | NVO postolje 100 A /3p | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 18 | NVO postolje 250 A /3p | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 19 | NVO postolje 400 A /3p | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 20 | Patron NVO za postolje 100 A /1p/x | kom | 10 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 21 | Patron NVO za postolje 250A /1p/x | kom | 10 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 22 | Patron NVO za postolje 400A /1p/x | kom | 2 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 23 | signalna lampa Ø 22 LED | kom | 10 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 24 | redna stezaljka RS 25-35/1 | kom | 10 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 25 | redna stezaljka RS 4-16/1 | kom | 30 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 26 | DIN šina 1 m | kom | 10 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 27 | Bg klemna 4-6 /5 | kom | 5 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 28 | potporni izolator H 60 mm | kom | 4 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 29 | provodnik PF 35 | m | 5 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 30 | provodnik PF 25 | m | 5 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 31 | provodnik PF 16 | m | 5 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 32 | provodnik PF 10 | m | 10 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 33 | provodnik PF 6 | m | 15 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 34 | provodnik PF 4 | m | 20 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 35 | provodnik PF 2,5 | m | 100 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 36 | provodnik PF 1,5 | m | 100 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 37 | vezice PVC 4x120mm | m | 100 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 38 | sabirnica CU za automatski osigurač-češalj 32 A | kom | 4 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 39 | bravica sa ključem za limeni orman tip E-4 | kom | 5 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 40 | stop taster gljivasti. BS 542 FI22 NC crveni | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 41 | vezice PVC 4 x 250mm | kom | 100 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 42 | Šlic kanal 60x60 mm | m | 6 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 43 | Šlic kanal 60x40 mm | m | 10 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 44 | mesingana MS sabirnica 1/20 | m | 10 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 45 | Hilzna izolovana 1,5mm | kom | 80 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 46 | Hilzna izolovana 2,5mm | kom | 80 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 47 | Hilzna izolovana 4mm | kom | 50 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 48 | Hilzna izolovana 10mm | kom | 50 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 49 | Bakarna šina 40x20mm | m | 2 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 50 | Grebenasta preklopka GE 40-53 U 102 | kom | 2 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 51 | Grebenasta preklopka GE 25-53 U 102 | kom | 2 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 52 | Grebenasta preklopka GE 10-53 U 102 | kom | 2 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 53 | Foto relej sa senzorom EFR 96 | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 54 | Vremenski relej 24 sata sa programiranjem jedan relejni izlaz | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 55 | Papučica GP10/8 | kom | 15 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 56 | Papučica GP16/8 | kom | 15 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 57 | Papučica GP25/8 | kom | 15 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 58 | Papučica GP35/8 | kom | 15 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 59 | Grebenasta preklopka GE 40-53 U | kom | 2 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 60 | Grebenasta preklopka GE 16-53 U | kom | 2 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 61 | FID sklopka ( CERTUS) 16/0,03 A monofazna dvopolna | kom | 5 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 62 | FID sklopka 40/0,03 A četvoropolna | kom | 2 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 63 | FID sklopka 40/0,3 A četvoropolna | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 64 | Kontaktor GMC-10 A | kom | 4 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 65 | Kontaktor GMC-18 A | kom | 2 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 66 | Kontaktor GMC-25 A | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 67 | Kontaktor GMC-40 A | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 68 | Limeni orman IP 55 dimenzija 400x600x210 mm | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 69 | Limeni orman IP 55 dimenzija 500x700x210 mm | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 70 | Limeni orman IP 55 dimenzija 600x800x210 mm | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 71 | Limeni orman IP 55 dimenzija 800x1000x210 mm | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 72 | Limeni orman IP 55 dimenzija 600x1950x350 mm | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 73 | Limeni orman IP 55 dimenzija 800x1950x350 mm | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 74 | Pertinaks izolaciona ploča debljine 2 mm po metru kvadratnom | kom | 3 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 75 | Pertinaks izolaciona ploča debljine 5 mm po metru kvadratnom | kom | 2 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 76 | Natpis muflon OPASNO PO ŽIVOT | kom | 10 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 77 | Rezopan tablica za orman sa oznakom | kom | 10 |  | 0 | 0 | 20% | 0
V | SVEGA RAZVODNI ORMANI |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
VI | SVETILJKE
Svetiljke se ugrađuju komplet sa sijaličnim grlima, sijalicama, fluo i kompakt cevima, starterima, predspojnim spravama, upaljačima i ostalim priborom koji je neophodan za kvalitetan rad svetiljki. Pozicija obuhvata nabavku, isporuku, skladištenje i montažu svetiljki.
| 1 | Fluo svetiljka sa jednom fluo cevi od 18W i elektronskim predspojnim priborom, za nadgradnu montažu bez senila . | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 2 | Fluo svetiljka sa jednom fluo cevi od 36W i elektronskim predspojnim priborom, za nadgradnu montažu bez senila. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 3 | Fluo svetiljka sa dve fluo cevi od 36W za nadgradnu montažu bez senila | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 4 | Fluo svetiljka sa jednom fluo cevi od 18W i prekidačem, za montažu na zid. Svetiljka je sa poluokruglim opal difuzorom. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 5 | Fluo svetiljka sa dve fluo cevi od 36 W i elektronskim predspojnim priborom, za nadgradnu montažu, sa transparentnim difuzorom, u zaštiti IP65. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 6 | Fluo svetiljka za modularne plafone 600x600mm ( AMSTRONG ), i gipsane plafone, ugradna, sa 4 fluo cevi od 18W, elektronskim predspojnim priborom i sjajnim "V" rasterom, u zaštiti IP20. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 7 | Fluo svetiljka, nadgradna, sa 4 fluo cevi od 18W, elektronskim predspojnim priborom i sjajnim "V" rasterom, u zaštiti IP20. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 8 | Fluo svetiljka, nadgradna, sa 2 fluo cevi od 18W, elektronskim predspojnim priborom i sjajnim "V" rasterom, u zaštiti IP20. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 9 | Fluo svetiljka, nadgradna, sa 2 fluo cevi od 36W, elektronskim predspojnim priborom i sjajnim "V" rasterom, u zaštiti IP20. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 10 | Fluo svetiljka, nadgradna, sa 4 fluo cevi od 36W, elektronskim predspojnim priborom i sjajnim "V" rasterom, u zastiti IP20. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 11 | Antipanična svetiljka za montažu na zid. U svetiljku je ugrađena jedna mini fluo cev snage 8W. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 12 | Metal halogeni reflektor IP 65 sa sijalicom snage 160 W | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 13 | Metal halogeni reflektor IP 65 sa sijalicom snage 250 W | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 14 | Metal halogeni reflektor IP 65 sa sijalicom snage 400 W | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 15 | Led reflektor zastita IP 65 snage 30 W | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 16 | Led reflektor zastita IP 65 snage 50 W | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 17 | Led svetiljka panel 600x600 mm za AMSTRONG plafon snage 36 W ugradna | kom | 5 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 18 | Led svetiljka panel 600x600 mm snage 36 W nadgradna | kom | 5 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 19 | Led svetiljka Ø 22 mm snage 24 W ugradna | kom | 5 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 20 | Led svetiljka Ø 22 mm snage 24 W nadgradna | kom | 5 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 21 | Demontaža, na postojećem plafonu, svetiljki i ponovna montaža sa prosecanjem plafona prema novom rasporedu. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 22 | Demontaža, čišćenje i ponovna montaža postojećih svetiljki. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 23 | Demontaža i zamena neispravnih delova prigušnica 18 W u postojećim svetiljkama. | kom | 5 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 24 | Demontaža i zamena neispravnih delova prigušnica 36 W u postojećim svetiljkama. | kom | 5 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 25 | Demontaža i zamena neispravnih delova 18 W, fluo cevi i startera u postojećim svetiljkama. | kom | 100 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 26 | Demontaža i zamena neispravnih delova 36 W, fluo cevi i startera u postojećim svetiljkama. | kom | 100 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 27 | Demontaža i zamena neispravnih sijalica grlo E 27, LED sijalicom snage do 12 W u postojećim svetiljkama. | kom | 50 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 28 | Demontaža i zamena neispravnih fluo cevi 18 W, i zamena LED cevima snage 10-12 W /60 cm u postojećim svetiljkama. | kom | 50 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 29 | Demontaža i zamena neispravnih fluo cevi 36 W, i zamena LED cevima snage 16-18 W /120 cm u postojećim svetiljkama. | kom | 50 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 30 | Demontaža, prepravka i čišćenje postojećih svetiljki. Pozicija obuhvata isporuku i ugradnju sijaličnog grla E-27 sa nosačem i silikonskim žicama | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
VI | SVEGA SVETILJKE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
VII | ENERGETSKI ELEMENTI
Isporuka, transport, skladištenje na gradilištu, demontaža oštećenog motora i ugradnja novog, sa potrebnim povezivanjima i kontrolom rada
| 1 | Monofazni motor snage od 0,1-0,4 kW u zaštiti IP55 | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 2 | Monofazni motor snage od 0,5-1,1 kW u zaštiti IP55 | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 3 | Monofazni motor snage od 1,2-1,5 kW u zaštiti IP55 | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 4 | Trofazni motor snage od 0,2-0,5 kW u zaštiti IP55 | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 5 | Trofazni motor snage od 0,6-1,1 kW u zaštiti IP55 | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 6 | Trofazni motor snage od 1,2-1,5 kW u zaštiti IP55 | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
VII | SVEGA ENERGETSKI ELEMENTI |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
VIII | INSTALACIONI MATERIJAL
Isporuka, transport, skladištenje na gradilištu i ugradnja
| 1 | Monofazna "Šuko" utičnica dvostruka P+N+T 250V 16A, IP20 za montažu u zid, bele boje, | kom | 10 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 2 | Monofazna "Šuko" utičnica jednostruka P+N+T 250V 16A, IP20 za montažu u zid - bele boje | kom | 20 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 3 | Obični prekidač, 250V 10A, za ugradnju u zid | kom | 20 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 4 | Serijski prekidač, 250V 10A, za ugradnju u zid | kom | 20 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 5 | Naizmenični prekidač, 250V 10A, za ugradnju u zid | kom | 20 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 6 | Utičnica OG monofazna PVC | m | 10 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 7 | Utičnica OG trofazna PVC | m | 5 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 8 | Signalni instalacioni kabel J-H(St)H 1x2x0,6 mm | m | 80 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 9 | Signalni instalacioni kabel J-H(St)H 2x2x0,6 mm | m | 80 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 10 | Signalni instalacioni kabel J-H(St)H 3x2x0,6 mm | m | 50 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 11 | Signalni instalacioni kabel J-H(St)H 2x2x0,8 mm | m | 50 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 12 | Signalni instalacioni kabel J-H(St)H 3x2x0,8 mm | m | 50 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 13 | Signalni instalacioni kabel J-Y(St)Y 1x2x0,6 mm | m | 25 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 14 | Signalni instalacioni kabel J-Y(St)Y 2x2x0,6 mm | m | 25 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 15 | Signalni instalacioni kabel J-Y(St)Y 3x2x0,6 mm | m | 25 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 16 | Računarski kabel tipa UTP CAT 6 E | m | 200 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 17 | Isporuka i montaža instalacionog gibljivog rebrastog halogen free creva Ø11 mm | m | 80 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 18 | Isporuka i montaža instalacionog gibljivog rebrastog PVC creva Ø11 mm | m | 80 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 19 | Isporuka i montaža instalacionog gibljivog rebrastog halogen free creva Ø16 mm | m | 80 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 20 | Isporuka i montaža instalacionog gibljivog rebrastog PVC creva Ø16 mm | m | 80 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 21 | Isporuka i montaža instalacionog gibljivog rebrastog halogen free creva Ø23 mm | m | 50 |  | 0 | 0 | 20% | 0
VIII | SVEGA INSTALACIONI MATERIJAL |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
IX | PARAPETNI RAZVOD
Isporuka, transport, skladištenje na gradilištu i ugradnja
| 1 | Parapetni kanal 55x75 mm beli | kom | 20 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 2 | Parapetni kanal 55x95 mm beli | kom | 20 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 3 | Parapetni kanal 55x140 mm beli | kom | 10 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 4 | Ugao parapeta 55x75 mm beli | kom | 6 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 5 | Ugao parapeta 55x95 mm beli | kom | 5 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 6 | Ugao parapeta 55x140 mm beli | kom | 5 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 7 | Priključnica dvopolna šuko za parapet | kom | 25 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 8 | Priključnica dvopolna dupla šuko za parapet | kom | 15 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 9 | Kutija priključna 2M za parapetni kanal | kom | 30 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 10 | Kutija priključna 4M za parapetni kanal | kom | 30 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 11 | Priključnica računarska CAT 6 za parapetni kanal | kom | 20 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 12 | Priključnica telefonska za parapetni kanal | kom | 10 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 13 | Prekidač jednopolni za parapet | kom | 10 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 14 | Ram dekorativni 2M | kom | 25 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 15 | Ram dekorativni 4M | kom | 20 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 16 | Ram dekorativni 6M | kom | 5 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 17 | Noseći modul 2M za parapet | kom | 25 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 18 | Noseći modul 4M za parapet | kom | 20 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 19 | Noseći modul 6M za parapet | kom | 5 |  | 0 | 0 | 20% | 0
IX | SVEGA PARAPETNI RAZVOD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
X | POTROŠNI MATERIJAL
Isporuka, transport, skladištenje na gradilištu i ugradnja
| 1 | PVC kanalica 100x60mm | m | 5 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 2 | PVC kanalica 40x20mm | m | 5 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 3 | PVC kanalica 40x40mm | m | 5 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 4 | PVC kanalica 30x30mm | m | 5 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 5 | PVC kanalica 40x20mm | m | 5 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 6 | PVC kanalica 30x20mm | m | 5 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 7 | PVC kanalica 17x17mm | m | 5 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 8 | Nadgradna razvodna kutija 100x100 mm | kom | 3 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 9 | Sitni montažni materijal, za 10m1 | komplet | 2 |  | 0 | 0 | 20% | 0
X | SVEGA POTROŠNI MATERIJAL |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
XI | RAD SERVISERA
|  | Rad servisera po radnom nalogu Naručioca, na nespecificiranim poslovima (Obračunava se u vremenu od dolaska na mesto intervencije do odlaska sa mesta intervencije) | radni sat | 20 |  | 0 | 0 | 20% | 0
XI | SVEGA RAD SERVISERA |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
XII | RAD SERVISERA NA VISINI PREKO 4 M
|  | Rad servisera po radnom nalogu Naručioca (za rad na visini preko 4 m sa skelom ili sa merdevina), na nespecificiranim poslovima (Obračunava se u vremenu od dolaska na mesto intervencije do odlaska sa mesta intervencije) | radni sat | 5 |  | 0 | 0 | 20% | 0
XII | SVEGA RAD SERVISERA NA VISINI PREKO 4 M |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
XIII | RAD SERVISERA NA HITNIM INTERVENCIJAMA
|  | Rad servisera (hitne intervencije) po radnom nalogu Naručioca, na nespecificiranim poslovima (Obračunava se u vremenu od dolaska na mesto intervencije do odlaska sa mesta intervencije) | radni sat | 10 |  | 0 | 0 | 20% | 0
XIII | SVEGA RAD SERVISERA NA HITNIM INTERVENCIJAMA |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Redni broj | R E K A P I T U L A CI J A | Ukupna cena u dinarima bez PDV | Iznos PDV (nominalno) u dinarima | Ukupna cena u dinarima (sa PDV)
| I | SVEGA DEMONTAŽA | 0 | 0 | 0
| II | SVEGA KABLOVI | 0 | 0 | 0
| III | SVEGA KABLOVI ZA NAPAJANJE PRIKLJUČNICA I FIKSNIH IZVODA | 0 | 0 | 0
| IV | SVEGA NOSAČI KABLOVA - REGALI | 0 | 0 | 0
| V | SVEGA RAZVODNI ORMANI | 0 | 0 | 0
| VI | SVEGA SVETILJKE | 0 | 0 | 0
| VII | SVEGA ENERGETSKI ELEMENTI | 0 | 0 | 0
| VIII | SVEGA INSTALACIONI MATERIJAL | 0 | 0 | 0
| IX | SVEGA PARAPETNI RAZVOD | 0 | 0 | 0
| X | SVEGA POTROŠNI MATERIJAL | 0 | 0 | 0
| XI | SVEGA RAD SERVISERA | 0 | 0 | 0
| XII | SVEGA RAD SERVISERA NA VISINI PREKO 4 M | 0 | 0 | 0
| XIII | SVEGA RAD SERVISERA NA HITNIM INTERVENCIJAMA | 0 | 0 | 0
|  | U K U P N O: | 0 | 0 | 0
POSEBNE NAPOMENE: - U ponudi su iskazane okvirne količine, dok će stvarne količine biti utvrđene u skladu sa potrebama i finansijskim mogućnostima Naručioca. - Predmetna usluga će se vršiti isključivo na zahtev Naručioca, sukcesivno. - Transportni i svi drugi troškovi koji se odnose na predmetnu nabavku, obuhvaćeni su ponuđenom cenom. ELEMENTI PONUDE - Kvalitet usluge u skladu sa normativima, standardima, tehničkim propisima i pravilima struke koji važe za ovu vrstu posla - Vreme odziva (po pozivu Naručioca) - ako je potreba za vršenjem usluge prijavljena do 10 sati, ponuđač je dužan da se odazove istog dana, - ako je potreba za vršenjem usluge prijavljena posle 10 sati, ponuđač je dužan da se odazove istog dana, a najkasnije narednog dana, - ako je u pitanju hitna intervencija , ponuđač je dužan da se odazove u roku od jednog sata od poziva Naručioca. - Rok izvršenja usluge do _____ kalendarskih dana od početka vršenja usluge (ne duže od 5 dana) - Garantni rok: - za izvršene usluge __ meseci, računajući od završetka posla (ne kraći od 12 (dvanaest) meseci) - za ugrađene rezervne delove, odnosno materijal i opremu, se preuzima od proizvođača - Način, rok (dinamika) i uslovi plaćanja po izvršenoj usluzi, virmanski, na račun ponuđača u roku od ___ kalendarskih dana od dana prijema ispravne fakture (ne kraći od 15 ni duži od 45 dana) - Rok važenja ponude __ dana, od dana otvaranja ponuda (ne kraći od 60 dana). UZ PONUDU PRILAŽEMO VAŽEĆI CENOVNIK MATERIJALA I OPREME, POTPISAN OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA I OVEREN PEČATOM
Potpis ovlašćenog lica ponuđača:
|  |  | m.p. | _____________________________________________________