## Uputstvo
U P U T S T V O : Ponuđač popunjava Prilog B konkursne dokumentacije za javnu nabavku usluga - SERVISIRANJE I UGRADNJA - POTROŠNI MATERIJAL I REZERVNI DELOVI ZA APARAT - JONSKI HROMATOGRAF IC 3000 za potrebe Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, unošenjem traženih podataka u odgovarajuća polja/kolone u narednom listu (sheet-u), ovog fajla (Obrazac ponude sa strukturom cene - obrazac 1 tačka 5) - opis predmeta nabavke sluga - servis laboratorijske opreme proizvođača SHIMADZU. Način unosa cene: Ponuđač unosi Broj radnih sati potreban za zamenu /po jednom rezervnom delu (kolona 3), Cena radnog sata bez PDV-a, u din. (kolona 5), Cena rezervnog dela bez PDV, u din. - po komadu (kolona 7) zaokruženu na dve decimale Nije potrebno unositi vrednosti u kolone 4., 6., 8., i 9. , i završnoj Tabeli, koje se same obračunavaju prema unapred zadatim formulama. Ako se konstatuje računska greška, ista će biti otklonjena rukovodeći se jediničnom cenom. Ponuđač obrazac mora da popuni i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u navedeni. Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, predmetni obrazac se potpisuje I overava u skladu sa sporazumom. Ponuđač je dužan da: - dostavi Prilog B konkursne dokumentacije za javnu nabavku usluga - SERVISIRANJE I UGRADNJA - POTROŠNI MATERIJAL I REZERVNI DELOVI ZA APARAT - JONSKI HROMATOGRAF IC 3000 za potrebe Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, - Obrazac ponude sa strukturom cene - obrazac 1 tačka 5) - opis predmeta nabavke usluga odštampan i potpisan; - dostavi predmetni Prilog i u elektronskom obliku (excel fajl), na CD/DVD-u ili USB, nepotpisanu kopiju. U slučaju neslaganja između podataka (uključujući i cene) u štampanom obliku i kopije dostavljene u elektronskom obliku, verodostojnom će se smatrati štampana verzija. Ponuđač je dužan da unese i podatke koji se odnose na rok odaziva po pozivu naručioca, rok izvršenja usluge, garantni rok za izvršenu uslugu i rok važenja ponude.

## JONSKI HROMATOGRAF IC 3000
PRILOG B KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JAVNU NABAVKU USLUGA -- OBRAZAC PONUDE SA STRUKTUROM CENE - OBRAZAC 1 TAČKA 5) - OPIS PREDMETA NABAVKE SERVISIRANJE I UGRADNJA - POTROŠNI MATERIJAL I REZERVNI DELOVI ZA APARAT - JONSKI HROMATOGRAF IC 3000 za potrebe Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine
R. br. | Kataloški broj | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Broj rezervnih delova - okvirna količina | Broj radnih sati potreban za zamenu /po jednom rezervnom delu | Broj radnih sati - ukupno - (za okvirnu količinu) | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. (Ukupno za okvirnu količinu) | Cena rezervnog dela bez PDV, u din. - po komadu | Cena rezervnog dela - ukupno - (Za okvirnu količinu) | Ponuđena ukupna cena - cena rada sa zamenom/ugradnjom rezervnog dela i cena rezervnog del, bez PDV-a, u din. (Za okvirnu količinu)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
JONSKI HROMATOGRAF IC 3000
1 | 061794 | DP preventive maintenance kit consist of | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | 055847 | Silicone tubing, 0.16-cm (0.062-in) ID 91cm | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | 062077 | Main piston seal | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | 062080 | 0-ring........ | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | 062648 | Check valve cartridge... | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | 062823 | NEXT DUE DATE label...... | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | 063268 | PharMed® tubing, 0.159-cm (0.0625-in) ID 30cm | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | 063382 | Piston seal wash seal/priming valve knob seal.... | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | 060581 | AS preventive maintenance kit consist of | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | 053916 | Syringe, 250 µL .. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | 053915 | Syringe, 5 ml ... | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | 057301 | Needle seal assembly (18-in with 10-32 ferrule fitting) | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | 054271 | Sampling needle assembly .. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | 061315 | Washer, Teflon ® .. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | 062823 | NEXT DUE DATE label 1 ... | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | 061796 | ASSY, KIT,PM,DC/TC=DC Preventive Maintenance Kit consist of: | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | 057896 | Valve Rebuild Kit for 6-port valve 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | 062823 | NEXT DUE DATE label 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | 062060 | ASSY,PUMP DRIVE,SVC, ICS3/5 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | 042772 | FTG,PLUG,10-32 BLK,Pl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | 054578 | SYRINGE,lOCC, NON-STERILE,SLPTP | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | 063568 | THERMOMETER, FLUKE,50 SERIES II | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | 062082 | PISTON, PMP,.1250, ICS3/5,SAPHIR | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | 062092 | KEEPER,5EAL WA5H,PMP, ICS-3000 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | 062885 | IonPac AS19= Analytical Column, 4x250 mm | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | 062887 | PROD,COL,IP,AG19,4X50MM = IonPac AG19 Guard Column, 4x50 mm | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | 074532 | PROD,EGClll,KOH,ANALYTICAL =EGC Ill -KOH Cartridge | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | 074533 | PROD,EGClll ,NAOH,ANALYTICAL | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | 074534 | PROD,EGClll, LIOH,ANALYTICAL | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | 074535 | PROD,EGClll,MSA,ANALYTICAL=EGC 111-MSA Cartridge . | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | 074536 | PROD,EGClll,K 2C03,ANALYTICAL | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | 060477 | PROD,CR-ATC CR-ATC =Continuously Regenerated Anion trap column | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | 082540 | AERS 500 (4 mm) | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | 082542 | CERS 500 (4 mm) | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | 057590 | PROD,RGNT,STD,7 AN II lOOML= Combined 7 anion standard II, 100 ml | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | 046073 | PROD,COL,IP,CS12A,4X250MM=lonPac-CS12A Separator Column, 4 mm | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | 046074 | PROD,COL,IP,CG12A,4XS()MM=lonPac-CG1 2A Guard Column, 4 mm | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | 046075 | PROD,COL,IP, CS12A,2X250MM=lonPac-CS1 2A Separator Column, 2 mm | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | 046076 | PROD,COL,IP, CG12A,2XSOMM=lonPac-CG1 2A Guard Column, 2 mm | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | 066262 | PROD,CONS,CR-CTC ll=CR-CTC II Continuously Regenerated Cation Trap Column | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | 062983 | PROD,CRD200,4M M | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | 046070 | 6-Cation Standard, 50 ml | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | 055428 | Vials, 0.3 ml polymer (package of OO)=PROD,VIAl+CAP+SLIT SEPTA,0.3Ml | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | 055427 | Vials, 1.5 mlglass (package of lOO)=PROD,VIAL+CAP+SLIT SEPTA,l.SML | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | 055058 | PROD,ASSY,VIAL KIT,lOML,PLAS,PK/100 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | 061696 | Vials, 1.5 ml plastic (package of OO)=VIAl,KIT,l.SML,PPE,+CAPS +SEPTA,PKG/100 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | 056933 | PROD,RGNT,STD,7 AN SOML | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | 040187 | PROD,RGNT,STD,6 CA SOML | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | 066347 | LAMP,DEUTERIUM,VWD,190-380NM | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
50 | 066348 | LAMP,TUNGSTEN,VWD, 380-900NM | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | 60740305 | Digital-Analog-Converter (DAC) Board for VWD-3xOO(RS) | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
52 | 063246 | CBL,USB2.0A<>B, 3FT | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
53 | 055075 | HOSE,CONVOLUTED, OMM IDX4FT PE | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
54 | 052308 | TUBING, PK,.0201D,20FT | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
55 | 052306 | TUBING, PK,.01010,SFT | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
56 | 052311 | TUBING,PK,.OOSID,20FT | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
57 | 062978 | FTG,FER,SPLT CONE, PK | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
58 | 062980 | FTG,BOLT,10-32, /4"HEX ,SPLT FER,PK | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
59 | 061315 | WSHR, FLT,.070"X.207"X.035",TFE,PK/10 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
60 | 061290 | ASSY,SEAL, NDL,18",PK,SIM,AS50 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
61 | 062564 | ASSY, SEAL, NEEDLE,24",AS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
62 | 061716 | PROD,CD CELL,ICS3/5 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
63 | 061740 | PROD,AM 1VLV,6 PORT,ICS3/5 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
64 | 063294 | PROD,KIT,DVRTR VLV, SEQ,ICS3/5 AS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
65 | 044076 | IonPac ASll Analytical Column (4x250 mm) | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
66 | 044078 | IonPac AGll Guard Column (4x50 mm) | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
67 | 052960 | IonPac ASl -HC Analytical Column (4x250 mm) | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
68 | 052962 | IonPac AGll-HC Guard Column (4x50 mm) | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
69 | 079812 | VIAL,KIT,l .5ML,PPE,+CAPS +SEPTA,PKG/100 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
70 | 043225 | ASSY,KIT,FERRLS, DBL CONE,PK/10 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
71 | 043275 | FTG,BOLT,10-32,DBL CONE | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
72 | 062060 | PUMP DRIVE ASSY,SVC,ICS3/5 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
UKUPNO BEZ PDV-a: |  | 9: 0
| REDNI BROJ | 1: NAZIV OPREME /UREĐAJA; 3: UKUPNO BEZ PDV-a:; 5: PDV u %:; 7: UKUPNO SA PDV-om:
| 1 | 1: JONSKI HROMATOGRAF IC 3000; 3: 0; 5: 20%; 7: 0
POSEBNE NAPOMENE: - U ponudi su iskazane okvirne količine, dok će stvarne količine biti utvrđene u skladu sa potrebama i finansijskim mogućnostima Naručioca. - Predmetna usluga će se vršiti isključivo na zahtev Naručioca, sukcesivno. - Transportni i svi drugi troškovi koji se odnose na predmetnu nabavku, obuhvaćeni su ponuđenom cenom. - UKUPNA PONUĐENA CENA, BEZ PDV, KORISTIĆE SE SAMO ZA POTREBE RANGIRANJA PRIHVATLJIVIH PONUDA, DOK ĆE SE REALIZACIJA NABAVKE VRŠITI TEK PO UKAZANOJ POTREBI I NALOGU NARUČIOCA, DO VISINE PROCENJENE VREDNOSTI PREDMETNE NABAVKE. - PONUĐAČ JE DUŽAN DA, UZ PONUDU, DOSTAVI: - VAŽEĆI CENOVNIK REZERVNIH DELOVA I POTROŠNOG MATERIJALA, NA SVOM MEMORANDUMU, POTPISAN OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA. - NORMATIV SERVISNIH AKTIVNOSTI/VREMENA POTREBNOG ZA ZAMENU SVAKOG REZERVNOG DELA, ODNOSNO ZA SVAKU AKTIVNOST, NA SVOM MEMORANDUMU, POTPISAN OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA. - PONUĐAČ JE DUŽAN DA PONUDI SVE STAVKE NAVEDENE U OBRASCU PONUDE. ELEMENTI PONUDE - Kvalitet usluge u skladu sa normativima, standardima i tehničkim propisima koji važe za ovu vrstu posla - Vreme odziva (po pozivu Naručioca) - ______ sati od poziva, odnosno prijave kvara (ne duže od 48 sati). - Rok izvršenja usluge/isporuke/ugradnje rezervnog dela: do _____ dana od početka vršenja usluge (ne duže od 5 dana) . - Garantni rok: - za izvršene usluge __ meseci, računajući od dana puštanja uređaja u funkcionalni rad (ne kraći od 6 meseci) - za isporučene/ugrađene rezervne delove, u skladu sa garancijom proizvođača rezervnih delova, računajući od dana izvršene ugradnje. - Način, rok (dinamika) i uslovi plaćanja - po izvršenoj usluzi/isporuci /ugradnji rezervnog dela, virmanski, na račun ponuđača u roku od 45 dana od dana prijema ispravne fakture. - Rok važenja ponude __ dana, od dana otvaranja ponuda (ne kraći od 60 dana).
Potpis ovlašćenog lica ponuđača:
_____________________________________________________