## PARTIJA 1
PRILOG A KONKURSNE DOKUMENTACIJE - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - SERVISIRANJE I UGRADNJA - POTROŠNI MATERIJAL I REZERVNI DELOVI - INSTRUMENTI, OPREMA, APARATI I UREĐAJI BEZ ODREĐIVANJA POSEBNOG SPECIFIČNOG SERVISERA, PO PARTIJAMA, za partiju broj 1 servis analitičkih, tehničkih i magnetnih vaga
Redni broj | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Očekivani broj usluga u periodu važenja okvirnog sporazuma (godinu dana od dana zaključenja)
1 | Vaga Mettler Toledo PH104L
1.1. | Baždarenje tegova | 2
1.2. | Servis tasova | 1
1.3. | Servis mehanike | 2
2 | Scout-Pro SPU2001 analitička vaga, proizvođača OHAUS, serijski broj 7123321140
2.1. | Baždarenje tegova | 2
2.2. | Servis tasova | 1
2.3. | Servis mehanike | 1
3 | Analitička vaga, Shimadzu, AW 220/ D 440100221, 0-220g
3.1. | Baždarenje tegova | 2
3.2. | Servis tasova | 1
3.3. | Servis mehanike | 1
4 | Tehnička vaga, Shimadzu, BL 620 S / D 42720150, 0-620g
4.1. | Baždarenje tegova | 1
4.2. | Servis tasova | 1
4.3. | Servis mehanike | 1
5 | Vaga analitička; Denver instrument; max 60/120g min 0,001g
5.1. | Baždarenje tegova | 2
5.2. | Servis tasova | 1
5.3. | Servis mehanike | 1
6 | Vaga tehnička; Shimadzu; UW 820SV II klasa, max 20g min 0,5 g
6.1. | Baždarenje tegova | 2
6.2. | Servis tasova | 2
6.3. | Servis mehanike | 2
7 | Tehtnica, ET-1111
7.1. | Baždarenje tegova | 2
7.2. | Servis tasova | 1
7.3. | Servis mehanike | 1
8 | Analitika vaga Sartorius 2472
8.1. | Baždarenje tegova | 2
8.2. | Servis ahata | 1
8.3. | Servis sijalica | 1
8.4. | Servis tasova | 1
8.5. | Servis kraka vage | 2
8.6. | Servis mehanike | 2
9 | Analitika vaga Sartorius 2354
9.1. | Baždarenje tegova | 2
9.2. | Servis ahata | 1
9.3. | Servis sijalica | 1
9.4. | Servis tasova | 1
9.5. | Servis kraka vage | 2
9.6. | Servis mehanike | 2
10 | Analitika vaga Мettler AE200
10.1. | Baždarenje tegova | 2
10.2. | Servis tasova | 1
10.3. | Servis mehanike | 1
11 | Analitička vaga Precisa 92SM-202A
11.1. | Baždarenje tegova | 2
11.2. | Servis tasova | 1
11.3. | Servis mehanike | 1
12 | Tehnička vaga Sauter 1000
12.1. | Baždarenje tegova | 2
12.2. | Servis ahata | 1
12.3. | Servis sijalica | 1
12.4. | Servis tasova | 1
12.5. | Servis kraka vage | 2
12.6. | Servis mehanike | 2
13 | Analitička vaga Kern 770
13.1. | Baždarenje tegova | 2
13.2. | Servis tasova | 1
13.3. | Servis mehanike | 1
14 | Analitička vaga Mettler H311
14.1. | Baždarenje tegova | 2
14.2. | Servis tasova | 1
14.3. | Servis mehanike | 1
15 | Tehnička vaga Sartorius 2254
15.1. | Baždarenje tegova | 2
15.2. | Servis tasova | 1
15.3. | Servis mehanike | 1
16 | Analitička vaga Denver Instrument 224a
16.1. | Baždarenje tegova | 2
16.2. | Servis tasova | 1
16.3. | Servis mehanike | 1
17 | Analitička vaga Mettler H34
17.1. | Baždarenje tegova | 2
17.2. | Servis tasova | 1
17.3. | Servis mehanike | 1
18 | Analitička vaga Mettler B6
18.1. | Baždarenje tegova | 2
18.2. | Servis tasova | 1
18.3. | Servis mehanike | 1
19 | Sartorius TE512-0CE
19.1. | Baždarenje tegova | 1
19.2. | Servis tasova | 1
19.3. | Servis mehanike | 1
20 | SARTORIUS EXTEND BD ED 100
20.1. | Baždarenje tegova | 1
20.2. | Servis tasova | 1
20.3. | Servis mehanike | 1
21 | Analitička vaga PIONEER 410/0.001 OHAUS
21.1. | Baždarenje tegova | 2
21.2. | Servis tasova | 1
21.3. | Servis mehanike | 1
22 | Magnetic susceptibility balance, Mark1Sherwood Scientific, Cabridge, England
22.1. | Baždarenje tegova | 2
22.2. | Servis tasova | 1
22.3. | Servis mehanike | 1
23 | Tehnička vaga Petit Balance MK-500C
23.1. | Baždarenje tegova | 1
23.2. | Servis tasova | 1
23.3. | Servis mehanike | 1
24 | Tehnička vaga Radwag RS 2100/2/2
24.1. | Baždarenje tegova | 1
24.2. | Servis tasova | 1
24.3. | Servis mehanike | 1
25 | Analitička vaga Sartorius extend
25.1. | Baždarenje tegova | 1
25.2. | Servis tasova | 1
25.3. | Servis mehanike | 1
26 | Tehnička vaga Sartorius TE-512-OCE
26.1. | Baždarenje tegova | 1
26.2. | Servis tasova | 1
26.3. | Servis mehanike | 1
27 | Analitička vaga, Shimadzu, AX 200, max 200g
27.1. | Baždarenje tegova | 2
27.2. | Servis tasova | 1
27.3. | Servis mehanike | 1
28 | Tehnička vaga Kern EG, T6174, 0.5 g-4200 g
28.1. | Baždarenje tegova | 1
28.2. | Servis tasova | 1
28.3. | Servis mehanike | 1
29 | Analitička vaga, Shimadzu ATX124, 10 mg – 120 g
29.1. | Baždarenje tegova | 2
29.2. | Servis tasova | 1
29.3. | Servis mehanike | 1
30 | Tehnička vaga Kern, 440-35A, 0.5 g– 600 g
30.1. | Baždarenje tegova | 1
30.2. | Servis tasova | 1
30.3. | Servis mehanike | 1

## PARTIJA 2
PRILOG A KONKURSNE DOKUMENTACIJE - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - SERVISIRANJE I UGRADNJA - POTROŠNI MATERIJAL I REZERVNI DELOVI - INSTRUMENTI, OPREMA, APARATI I UREĐAJI BEZ ODREĐIVANJA POSEBNOG SPECIFIČNOG SERVISERA, PO PARTIJAMA, za partiju broj 2 servisiranje WTW opreme pH-metar, oksimetar, konduktometar, turbidometar, senzori za manometarsko određivanje BPK
Redni broj | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Očekivani broj usluga u periodu važenja okvirnog sporazuma (godinu dana od dana zaključenja)
1 | pH metar 340i
1.1. | Buffer solution pH 2.00 | 2
1.2. | Buffer solution pH 4.00 | 2
1.3. | Buffer solution pH 7.00 | 2
1.4. | Buffer solution pH 10.00 | 2
1.5. | SenTix 41, WTW Or.No.103 635 | 1
1.6. | WTW Electrolyte solution 3 mol/l KCL | 1
2 | Oximetar 3205
2.1. | ELY/G - Alcaline electrolyte Solution for Galvanic Oxygen Probes | 2
2.2. | RL-G - Cleaning Solution for Galvanic Oxygen Probes | 2
2.3. | CellOx 325, WTW Or.No. 201 533 | 1
2.4. | WTW Oxitop 12 – senzori za merenje BPK | 1
3 | WTW Cond 3210
3.1. | WTW Electrolyte solution 3 mol/l KCL | 2
3.2. | Conductivity standard solution 1413 us/cm at 25 °C | 2
3.3. | TetraCon 325, WTW Or.No. 301960 | 1
4 | WTW Turb 430 IR
4.1. | Kal.Kit. Turb 430IR, WTW Or.No. 600 560 | 1
5 | pH-metar inoLab pH/ION 735/ 04520006
5.1. | Buffer solution pH 2.00 | 1
5.2. | Buffer solution pH 4.00 | 1
5.3. | Buffer solution pH 7.00 | 1
5.4. | Buffer solution pH 10.00 | 1
6 | pH-metar inoLab pH/Cond 720
6.1. | Buffer solution pH 2.00 | 1
6.2. | Buffer solution pH 4.00 | 1
6.3. | Buffer solution pH 7.00 | 1
6.4. | Buffer solution pH 10.00 | 1
7 | Hanna HI 991000
7.1. | Buffer solution pH 2.00 | 1
7.2. | Buffer solution pH 4.00 | 1
7.3. | Buffer solution pH 7.00 | 1
7.4. | Buffer solution pH 10.00 | 1
8 | HM digital PH 200
8.1. | Buffer solution pH 2.00 | 1
8.2. | Buffer solution pH 4.00 | 1
8.3. | Buffer solution pH 7.00 | 1
8.4. | Buffer solution pH 10.00 | 1

## PARTIJA 3
PRILOG A KONKURSNE DOKUMENTACIJE - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - SERVISIRANJE I UGRADNJA - POTROŠNI MATERIJAL I REZERVNI DELOVI - INSTRUMENTI, OPREMA, APARATI I UREĐAJI BEZ ODREĐIVANJA POSEBNOG SPECIFIČNOG SERVISERA, PO PARTIJAMA, za partiju broj 3 servisiranje VELP OPREME
Redni broj | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Očekivani broj usluga u periodu važenja ugovora (godinu dana od dana zaključenja)
1 | Velp Scientifica, BPK analizator | 1
2 | Velp Scientifica ECO 6, termoreaktor za HPK | 1
3 | Jar test; FCGS; Velp Scientifica; | 1

## PARTIJA 4
PRILOG A KONKURSNE DOKUMENTACIJE - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - SERVISIRANJE I UGRADNJA - POTROŠNI MATERIJAL I REZERVNI DELOVI - INSTRUMENTI, OPREMA, APARATI I UREĐAJI BEZ ODREĐIVANJA POSEBNOG SPECIFIČNOG SERVISERA, PO PARTIJAMA, za partiju broj 4 servisiranje CENTRIFUGA
Redni broj | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Očekivani broj usluga u periodu važenja ugovora (godinu dana od dana zaključenja)
1 | Centrifuga - Sigma 3-16P, FN 143585 | 1
2 | Centrifuga sa termostatom; Refrigirated centrifugeSigma; 3-30 ILC; 30000 obrtaja; -20-+40 0C; Germany | 1
3 | Centrifuga SIGMA 3-18K | 1
4 | Centrifuga SIGMA 3-30K | 1
5 | Centrifuga SIGMA 2-5 | 1

## PARTIJA 5
PRILOG A KONKURSNE DOKUMENTACIJE - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - SERVISIRANJE I UGRADNJA - POTROŠNI MATERIJAL I REZERVNI DELOVI - INSTRUMENTI, OPREMA, APARATI I UREĐAJI BEZ ODREĐIVANJA POSEBNOG SPECIFIČNOG SERVISERA, PO PARTIJAMA, za partiju broj 5 servisiranje VISKOZIMETARA
Redni broj | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Očekivani broj usluga u periodu važenja ugovora (godinu dana od dana zaključenja)
1 | Jenco 3107 | 1

## PARTIJA 6
PRILOG A KONKURSNE DOKUMENTACIJE - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - SERVISIRANJE I UGRADNJA - POTROŠNI MATERIJAL I REZERVNI DELOVI - INSTRUMENTI, OPREMA, APARATI I UREĐAJI BEZ ODREĐIVANJA POSEBNOG SPECIFIČNOG SERVISERA, PO PARTIJAMA, za partiju broj 6 servisiranje DENZIMETARA
Redni broj | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Očekivani broj usluga u periodu važenja ugovora (godinu dana od dana zaključenja)
1 | Metler Toledo DE40 | 1

## PARTIJA 7
PRILOG A KONKURSNE DOKUMENTACIJE - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - SERVISIRANJE I UGRADNJA - POTROŠNI MATERIJAL I REZERVNI DELOVI - INSTRUMENTI, OPREMA, APARATI I UREĐAJI BEZ ODREĐIVANJA POSEBNOG SPECIFIČNOG SERVISERA, PO PARTIJAMA, za partiju broj 7 servis sušnica i peći za žarenje
Redni broj | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Očekivani broj usluga u periodu važenja okvirnog sporazuma (godinu dana od dana zaključenja)
1 | VIMS elektrik peć
1.1. | Servisiranje unutrašnje oplate, | 1
1.2. | Servisiranje signalnih lampica, | 2
1.3. | Servisiranje automatike, | 1
1.4. | Servisiranje termostata | 2
1.5. | Servisiranje termometra | 1
1.6. | Servis termoregulatora | 2
2 | VIMS elektrik suvi sterilizator oznake SSW-40, serijski broj. 20050516
2.1. | Servisiranje unutrašnje oplate, | 2
2.1. | Servisiranje signalnih lampica, | 2
2.3. | Servisiranje automatike, | 1
2.4. | Servisiranje termostata | 2
2.5. | Servisiranje termometra | 1
2.6. | Servis termoregulatora | 2
3 | Sušnice
3.1. | Servisiranje unutrašnje oplate, | 2
3.2. | Servisiranje signalnih lampica, | 2
3.3. | Servisiranje automatike, | 1
3.4. | Servisiranje termostata | 2
3.5. | Servisiranje termometra | 1
3.6. | Servis termoregulatora | 2
4 | Sušnica, Memmert UNE 400 F, FN C410.1087, opseg 0-200°C
4.1. | Servisiranje unutrašnje oplate, | 2
4.2. | Servisiranje signalnih lampica, | 2
4.3. | Servisiranje automatike, | 1
4.4. | Servisiranje termostata | 2
4.5. | Servisiranje termometra | 1
4.6. | Servis termoregulatora | 2
5 | Peć za žarenje, Instrumentarija Zagreb, FN 12, opseg 0-1100°C
5.1. | Servisiranje unutrašnje oplate, | 2
5.2. | Servisiranje signalnih lampica, | 2
5.3. | Servisiranje automatike, | 1
5.4. | Servisiranje termostata | 2
5.5. | Servisiranje termometra | 1
5.6. | Servis termoregulatora | 2
6 | Instrumentaria, Zagreb, Sterimatic/Tip ST-11
6.1. | Servisiranje unutrašnje oplate | 2
6.2. | Servisiranje signalnih lampica, | 2
6.3. | Servisiranje automatike, | 1
6.4. | Servisiranje termostata | 2
6.5. | Servisiranje termometra | 1
6.6. | Servis termoregulatora | 2
7 | Sušnica Sutjeska; Fabrika medicinskih uređaja
7.1. | Servisiranje unutrašnje oplate, | 2
7.2. | Servisiranje signalnih lampica, | 2
7.3. | Servisiranje automatike, | 1
7.4. | Servisiranje termostata | 2
7.5. | Servisiranje termometra | 1
7.6. | Servis termoregulatora | 2
8 | Sterimatic ST-19
8.1. | Servisiranje unutrašnje oplate, | 2
8.2. | Servisiranje signalnih lampica, | 2
8.3. | Servisiranje automatike, | 1
8.4. | Servisiranje termostata | 2
8.5. | Servisiranje termometra | 1
8.6. | Servis termoregulatora | 2
9 | Instrumentaria ST-05/06
9.1. | Servisiranje unutrašnje oplate, | 2
9.2. | Servisiranje signalnih lampica, | 2
9.3. | Servisiranje automatike, | 1
9.4. | Servisiranje termostata | 2
9.5. | Servisiranje termometra | 1
9.6. | Servis termoregulatora | 2
10 | Peć za žarenje LP-07
10.1. | Servisiranje unutrašnje oplate, | 2
10.2. | Servisiranje signalnih lampica, | 2
10.3. | Servisiranje automatike, | 1
10.4. | Servisiranje termostata | 2
10.5. | Servisiranje termometra | 1
10.6. | Servis termoregulatora | 2
11 | Peć za žarenja VST
11.1. | Servisiranje unutrašnje oplate, | 2
11.2. | Servisiranje signalnih lampica, | 2
11.3. | Servisiranje automatike, | 1
11.4. | Servisiranje termostata | 2
11.5. | Servisiranje termometra | 1
11.6. | Servis termoregulatora | 2
12 | Sušnica ELEKTRON
12.1. | Servisiranje unutrašnje oplate, | 2
12.2. | Servisiranje signalnih lampica, | 2
12.3. | Servisiranje automatike, | 1
12.4. | Servisiranje termostata | 2
12.5. | Servisiranje termometra | 1
12.6. | Servis termoregulatora | 2

## PARTIJA 8
PRILOG A KONKURSNE DOKUMENTACIJE - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - SERVISIRANJE I UGRADNJA - POTROŠNI MATERIJAL I REZERVNI DELOVI - INSTRUMENTI, OPREMA, APARATI I UREĐAJI BEZ ODREĐIVANJA POSEBNOG SPECIFIČNOG SERVISERA, PO PARTIJAMA, za partiju broj 8 servisi VAKUUM UPARIVAČA
Redni broj | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Očekivani broj usluga u periodu važenja ugovora (godinu dana od dana zaključenja)
1 | VAKUUM UPARIVAČ DEVAPORT
1.1. | Servis motora | 1
1.2. | Servis dizalice | 1
1.3. | Servis kontrolnog mehanizma | 1
2 | VAKUUM UPARIVAČ IKA RV 10 basic
2.1. | Servis motora | 2
2.2. | Servis dizalice | 1
2.3. | Servis kontrolnog mehanizma | 2
3 | VAKUUM UPARIVAČ HEIDOLPH, hei-vap precision
3.1. | Servis motora | 1
3.2. | Servis dizalice | 2
3.3. | Servis kontrolnog mehanizma | 2
4 | VAKUUM UPARIVAČ HEIDOLPH, Laborota 4000 - efficient, Heizbad HB digit
4.1. | Servis motora | 1
4.2. | Servis dizalice | 1
4.3. | Servis kontrolnog mehanizma | 1

## PARTIJA 9
PRILOG A KONKURSNE DOKUMENTACIJE - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - SERVISIRANJE I UGRADNJA - POTROŠNI MATERIJAL I REZERVNI DELOVI - INSTRUMENTI, OPREMA, APARATI I UREĐAJI BEZ ODREĐIVANJA POSEBNOG SPECIFIČNOG SERVISERA, PO PARTIJAMA, za partiju broj 9 servis vakum pumpi
Redni broj | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Očekivani broj usluga u periodu važenja okvirnog sporazuma (godinu dana od dana zaključenja)
1 | Vakuum pumpa Arthur Pfeifer Wetzlar
1.1. | Servis motora | 1
1.2. | Servis membrane | 1
2 | Vakuum pumpa, Airjet C, N 86 KN.18
2.1. | Servis motora | 1
2.1. | Servis membrane | 2
3 | Millipore vacuum pump; XF54 230 50; maximum vacuum 100 mbar
3.1. | Servis motora | 2
3.2. | Servis membrane | 2
4 | KNF Lab Laboport; model N86 KN18; maximum vacuum 100 mbar
4.1. | Servis motora | 1
4.2. | Servis membrane | 1
5 | KNF Lab Laboport; model N811 KN18; maximum vacuum 240 mbar
5.1. | Servis motora | 1
5.2. | Servis membrane | 1
6 | SACHSENWERK, Dresden
6.1. | Servis motora | 1
6.2. | Servis membrane | 1
7 | Membranska pumpa MP20 biometra
7.1. | Servis motora | 1
7.2. | Servis membrane | 2
8 | Elektrokovina EKM 71-2B4
8.1. | Servis motora | 2
8.2. | Servis membrane | 2
9 | IKA ILMVAC LVS 105T-10ef
9.1. | Servis motora | 1
9.2. | Servis membrane | 1
10 | KNF Neuberger NO26.2AT.18
10.1. | Servis motora | 1
10.2. | Servis membrane | 1
11 | HEIDOLPH pumpdrive 5206
11.1. | Servis motora | 1
11.2. | Servis membrane | 1
12 | IKA MPC 105T
12.1. | Servis motora | 1
12.2. | Servis membrane | 1
13 | KNF N840.3FT.18
13.1. | Servis motora | 2
13.2. | Servis membrane | 1

## PARTIJA 10
PRILOG A KONKURSNE DOKUMENTACIJE - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - SERVISIRANJE I UGRADNJA - POTROŠNI MATERIJAL I REZERVNI DELOVI - INSTRUMENTI, OPREMA, APARATI I UREĐAJI BEZ ODREĐIVANJA POSEBNOG SPECIFIČNOG SERVISERA, PO PARTIJAMA, za partiju broj 10 servis magnetnih mešalica
Redni broj | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Očekivani broj usluga u periodu važenja okvirnog sporazuma (godinu dana od dana zaključenja)
1 | IKA C-MAG HS 7
1.1. | Servisiranje rotacionog motora, | 1
1.2. | servis termostata, | 2
1.3. | Servis grejača | 2
1.4. | servis elektronike sijalica | 1
2 | IKA/Topolino/10.020004
2.1. | Servisiranje rotacionog motora, | 1
2.1. | servis termostata, | 1
2.3. | Servis grejača | 1
2.4. | servis elektronike sijalica | 1
3 | Mućkalica horizontalna; IKA-WERKE; IKA KS 501 Digital; 0-300 obrtaja; Germany
3.1. | Servisiranje rotacionog motora, | 1
3.2. | servis termostata, | 1
3.3. | Servis grejača | 2
3.4. | servis elektronike sijalica | 1
4 | Mućkalica horizontalna sa termostatom; IKA KS 4000 i Control; 10-500 obrtaja; +5-+80 0C; Germany
4.1. | Servisiranje rotacionog motora, | 1
4.2. | servis termostata, | 2
4.3. | Servis grejača | 2
4.4. | servis elektronike sijalica | 1
5 | IKA RCT basic
5.1. | Servisiranje rotacionog motora, | 1
5.2. | servis termostata, | 2
5.3. | Servis grejača | 2
5.4. | servis elektronike sijalica | 2
6 | HEDAS MTM-3
6.1. | Servisiranje rotacionog motora, | 1
6.2. | servis termostata, | 1
6.3. | Servis grejača | 1
6.4. | servis elektronike sijalica | 1
7 | Iskraelektronika TRN 110
7.1. | Servisiranje rotacionog motora, | 1
7.2. | servis termostata, | 1
7.3. | Servis grejača | 1
7.4. | servis elektronike sijalica | 1
8 | Heidolph MR Hei-Standard
8.1. | Servisiranje rotacionog motora, | 1
8.2. | servis termostata, | 1
8.3. | Servis grejača | 1
8.4. | servis elektronike sijalica | 1
9 | MTM3
9.1. | Servisiranje rotacionog motora, | 1
9.2. | servis termostata, | 1
9.3. | Servis grejača | 1
9.4. | servis elektronike sijalica | 1
10 | IKA RH basic 2
10.1. | Servisiranje rotacionog motora, | 2
10.2. | servis termostata, | 2
10.3. | Servis grejača | 2
10.4. | servis elektronike sijalica | 1
11 | IKA lab disc
11.1. | Servisiranje rotacionog motora, | 2
11.2. | servis termostata, | 2
11.3. | Servis grejača | 2
11.4. | servis elektronike sijalica | 2
12 | TEHTNICA ŽELEZNIKI mm 500/530
12.1. | Servisiranje rotacionog motora, | 2
12.2. | servis termostata, | 2
12.3. | Servis grejača | 2
12.4. | servis elektronike sijalica | 2
13 | IKA Color Squid
13.1. | Servisiranje rotacionog motora, | 1
13.2. | servis termostata, | 1
13.3. | Servis grejača | 1
13.4. | servis elektronike sijalica | 1
14 | IKA C-MAG HS 10
14.1. | Servisiranje rotacionog motora, | 1
14.2. | servis termostata, | 1
14.3. | Servis grejača | 1
14.4. | servis elektronike sijalica | 1
15 | IKA-WERKE RT5P
15.1. | Servisiranje rotacionog motora, | 1
15.2. | servis termostata, | 1
15.3. | Servis grejača | 1
15.4. | servis elektronike sijalica | 1
16 | Heidolph MR Hei-Standard 2
16.1. | Servisiranje rotacionog motora, | 2
16.2. | servis termostata, | 2
16.3. | Servis grejača | 2
16.4. | servis elektronike sijalica | 1
17 | Heidolph MR Hei-Standard 3
17.1. | Servisiranje rotacionog motora, | 1
17.2. | servis termostata, | 2
17.3. | Servis grejača | 2
17.4. | servis elektronike sijalica | 1
18 | IKA RET basic
18.1. | Servisiranje rotacionog motora, | 1
18.2. | servis termostata, | 1
18.3. | Servis grejača | 1
18.4. | servis elektronike sijalica | 1
19 | IKA Vortex 4 basic
19.1. | Servisiranje rotacionog motora, | 2
19.2. | servis termostata, | 2
19.3. | Servis grejača | 2
19.4. | servis elektronike sijalica | 1
20 | IKA Labdancer
20.1. | Servisiranje rotacionog motora, | 2
20.2. | servis termostata, | 2
20.3. | Servis grejača | 2
20.4. | servis elektronike sijalica | 1
21 | RothHeating mantles with magnetic stirrer 10s
21.1. | Servisiranje rotacionog motora, | 2
21.2. | servis termostata, | 2
21.3. | Servis grejača | 2
21.4. | servis elektronike sijalica | 1

## PARTIJA 11
PRILOG A KONKURSNE DOKUMENTACIJE - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - SERVISIRANJE I UGRADNJA - POTROŠNI MATERIJAL I REZERVNI DELOVI - INSTRUMENTI, OPREMA, APARATI I UREĐAJI BEZ ODREĐIVANJA POSEBNOG SPECIFIČNOG SERVISERA, PO PARTIJAMA, za partiju broj 11 servisiranje KONDUKTOMETRA
Redni broj | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Očekivani broj usluga u periodu važenja ugovora (godinu dana od dana zaključenja)
1 | Konduktometar; Wissenschaftilch-Werkstätten GmbH; Cond 7110; Germany | 1
2 | Meter Jenway 4510 | 1
3 | Meter Jenway 4010 | 1
4 | Jenco 3107 | 1
5 | CONDUCTIVITY METER MA 596 | 1

## PARTIJA 12
PRILOG A KONKURSNE DOKUMENTACIJE - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - SERVISIRANJE I UGRADNJA - POTROŠNI MATERIJAL I REZERVNI DELOVI - INSTRUMENTI, OPREMA, APARATI I UREĐAJI BEZ ODREĐIVANJA POSEBNOG SPECIFIČNOG SERVISERA, PO PARTIJAMA, za partiju broj 12 servis destilatora i vodenih kupatila
Redni broj | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Očekivani broj usluga u periodu važenja okvirnog sporazuma (godinu dana od dana zaključenja)
1 | Aparat za destilaciju vode, DL-12, SN 20141124
1.1. | Servisiranje grejača, | 2
1.2. | Servis signalna lampica | 2
2 | Destilator; Destiller; model Al-L4;
2.1. | Servisiranje grejača, | 1
2.1. | Servis signalna lampica | 1
3 | Vodeno kupatilo, GFL 1042, SN 10641909G, opseg 20-120oC
3.1. | Servisiranje grejača, | 2
3.2. | Servis signalna lampica | 1
4 | Bandelin Sonorex RK 103 H
4.1. | Servisiranje grejača, | 2
4.2. | Servis signalna lampica | 1
5 | Termostat Lauda E 100
5.1. | Servisiranje grejača, | 1
5.2. | Servis signalna lampica | 1
6 | Destilator PG D-10
6.1. | Servisiranje grejača, | 1
6.2. | Servis signalna lampica | 1
7 | Water distiller 52/H EUWD5 D50M
7.1. | Servisiranje grejača, | 1
7.2. | Servis signalna lampica | 1
8 | Bidestilator Institut "Jožef Stefan"
8.1. | Servisiranje grejača, | 2
8.2. | Servis signalna lampica | 1
9 | Destilator Sutjeska
9.1. | Servisiranje grejača, | 2
9.2. | Servis signalna lampica | 1
10 | Vodeno kupatilo Grant OLS 26 Aqua pro
10.1. | Servisiranje grejača, | 2
11 | Ultrazvučno kupatilo Grant XUB5
11.1. | Servisiranje grejača, | 2

## PARTIJA 13
PRILOG A KONKURSNE DOKUMENTACIJE - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - SERVISIRANJE I UGRADNJA - POTROŠNI MATERIJAL I REZERVNI DELOVI - INSTRUMENTI, OPREMA, APARATI I UREĐAJI BEZ ODREĐIVANJA POSEBNOG SPECIFIČNOG SERVISERA, PO PARTIJAMA, za partiju broj 13 servisiranje DISPENZETA I TRANSFER PIPETA
Redni broj | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Očekivani broj usluga u periodu važenja ugovora (godinu dana od dana zaključenja)
1 | Dispenzor Perkin Elmer, 06F41904 (klase 1-10 ml) | 1
2 | Dispensette III, Analog | 1
3 | Dispensette III, Fix | 1
4 | Automatska pipeta; Gilson; Pipetman ultra; RN 20293; France | 1
5 | Transferpette SOCOREX | 1

## PARTIJA 14
PRILOG A KONKURSNE DOKUMENTACIJE - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - SERVISIRANJE I UGRADNJA - POTROŠNI MATERIJAL I REZERVNI DELOVI - INSTRUMENTI, OPREMA, APARATI I UREĐAJI BEZ ODREĐIVANJA POSEBNOG SPECIFIČNOG SERVISERA, PO PARTIJAMA, za partiju broj 14 servis sistema za monitoring
Redni broj | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Očekivani broj usluga u periodu važenja okvirnog sporazuma (godinu dana od dana zaključenja)
1 | Automatski uzorkivač TP5C, Maxx GmbH
1.1. | 0060489 pumpa sa dijafragmom | 1
1.2. | 0060457 vazdušni papirni filter | 1
1.3. | 0901079 baterija IP44 | 2
1.4. | 0901080 baterija IP66 | 2
2 | Ultrazvučni merač protoka PCM 4 Nivus
2.1. | PC30ZA12V12AH00 Punjiva baterija sa priključkom za PCM F, 12V/12Ah | 2
2.2. | ZUBO FILTER 02 Filter element | 1
3 | Komplet za bušenje i instaliranje brzih pijezometara metodom "izgubljenog konusa"
3.1. | konus | 1
4 | Komplet za udarno bušenje za heterogena zemljišta sa teškim električnim čekićem - nabijačem (Eijkelkamp, Holandija)
4.1. | konus | 1

## PARTIJA 15
PRILOG A KONKURSNE DOKUMENTACIJE - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - SERVISIRANJE I UGRADNJA - POTROŠNI MATERIJAL I REZERVNI DELOVI - INSTRUMENTI, OPREMA, APARATI I UREĐAJI BEZ ODREĐIVANJA POSEBNOG SPECIFIČNOG SERVISERA, PO PARTIJAMA, za partiju broj 15 servis ledomata
Redni broj | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Očekivani broj usluga u periodu važenja okvirnog sporazuma (godinu dana od dana zaključenja)
1 | Ziegra ice machine 110kg/24hr, cap.35kg ZBE110-35
1.1. | servis kompresora, | 2
1.2. | servis motora, | 1
1.3. | servis hladnjaka, | 1
1.4. | servis mehanike | 1