## Uputstvo
U P U T S T V O : Ponuđač popunjava Prilog B konkursne dokumentacije za javnu nabavku usluga - servis laboratorijske opreme proizvođača SHIMADZU, unošenjem traženih podataka u odgovarajuća polja/kolone u narednom listu (sheet-u), ovog fajla (Obrazac ponude sa strukturom cene - obrazac 1 tačka 5) - opis predmeta nabavke sluga - servis laboratorijske opreme proizvođača SHIMADZU. Način unosa cene: Ponuđač unosi Broj radnih sati potreban za zamenu /po jednom rezervnom delu (kolona 3), Cena radnog sata bez PDV-a, u din. (kolona 5), Cena rezervnog dela bez PDV, u din. - po komadu (kolona 7) zaokruženu na dve decimale Nije potrebno unositi vrednosti u kolone 4., 6., 8., i 9. , i Tabeli "Rekapitulacija ponude", koje se same obračunavaju prema unapred zadatim formulama. Ako se konstatuje računska greška, ista će biti otklonjena rukovodeći se jediničnom cenom. Ponuđač obrazac mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u navedeni. Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, predmetni obrazac se potpisuje I overava u skladu sa sporazumom. Ponuđač je dužan da: - dostavi Prilog B konkursne dokumentacije za javnu nabavku usluga - servis laboratorijske opreme proizvođača SHIMADZU, - Obrazac ponude sa strukturom cene - obrazac 1 tačka 5) - opis predmeta nabavke usluga odštampan, overen pečatom i potpisan; - dostavi predmetni Prilog i u elektronskom obliku (excel fajl), na CD/DVD-u ili USB, nepotpisanu kopiju. U slučaju neslaganja između podataka (uključujući i cene) u štampanom obliku i kopije dostavljene u elektronskom obliku, verodostojnom će se smatrati štampana verzija. Ponuđač je dužan da unese i podatke koji se odnose na rok odaziva po pozivu naručioca, rok izvršenja usluge, garantni rok za izvršenu uslugu i rok važenja ponude.

## SHIMADZU
PRILOG B KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JAVNU NABAVKU USLUGA -- OBRAZAC PONUDE SA STRUKTUROM CENE - OBRAZAC 1 TAČKA 5) - OPIS PREDMETA NABAVKE SERVIS LABORATORIJSKE OPREME PROIZVOĐAČA SHIMADZU, za potrebe Departmana za biologiju i ekologiju i Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine
R. br. | Kataloški broj | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Broj rezervnih delova - okvirna količina | Broj radnih sati potreban za zamenu /po jednom rezervnom delu | Broj radnih sati - ukupno - (za okvirnu količinu) | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. (Ukupno za okvirnu količinu) | Cena rezervnog dela bez PDV, u din. - po komadu | Cena rezervnog dela - ukupno - (Za okvirnu količinu) | Ponuđena ukupna cena - cena rada sa zamenom/ugradnjom rezervnog dela i cena rezervnog del, bez PDV-a, u din. (Za okvirnu količinu)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. |  | 1: Spektrofotometar dvozračni Shimadzu Corporation UV-1800/ A11454835230CS
1.1 | 062-65055-05 | 02-LAMP. L6380 Deuterijumska lampa | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | 062-65005AT | LAMP.12V/20W/G4 Halogena lampa | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | 200-34442 | 10MM QUARTZ CELL I UV-VIS Kvarcna kiveta 1Ox1Omm | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
UKUPNO BEZ PDV-a |  | 9: 0
R. br. | Kataloški broj | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Broj rezervnih delova - okvirna količina | Broj radnih sati potreban za zamenu rezervnog dela | Broj radnih sati - ukupno - (za okvirnu količinu) | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. (Ukupno za okvirnu količinu) | Cena rezervnog dela bez PDV, u din. | Cena rezervnog dela - ukupno - | Ponuđena ukupna cena - cena rada sa zamenom/ugradnjom rezervnog dela i cena rezervnog del, bez PDV-a, u din. (Za okvirnu količinu)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
2. |  | 1: UFLC aparat SHIMADZU NEXERA
2.1 | 228-52711-92 | PLUNGER SEAL, BACKUP RING UHP | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | 228-52069-94 | PLUNGER HOLDER ASSY UHP; NEW TYPE | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3 | 228-52964-95 | CHECK VALVE IN-UHP ASSY; NEW TYPE | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4 | 228-53334-96 | CHECK VALVE OUT-UHP ASSY; NEW TYPE | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5 | 228-35871-99 | LINE FILTER ASSY, UHP | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.6 | 228-55272-41 | DIAPHRAGM 2PCS; NEW TYPE | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7 | 228-51229-91 | DRAIN VALVE ASSY, UHP | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.8 | 228-45708-91 | SUS SUCTION FILTER ASSY WITH TUBING | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9 | 228-55230-41 | PUMP HEAD UHP | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.10 | 228-48331-92 | PORT CAP (WITH HOLE) 10PCS/SET | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.11 | 228-52139 | HIGH PRESSURE VALVE ROTOR 30A | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.12 | 228-52253 | NEEDLE SEAL; STANDARD VESPEL | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.13 | 228-41024-95 | NEEDLE ASSY COATED; 30A | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.14 | 228-45707-91 | SUCTION FILTER | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.15 | 228-48858-95 | HIGH PRESSURE VALVE STATOR 30A | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.16 | 228-51922 | LOW PRESSURE VALVE ROTOR 30A | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.17 | 228-51663-01 | LOW PRESSURE VALVE STATOR 30A | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.18 | 228-45402-96 | SAMPLE LOOP 50uL | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.19 | 228-35145 | PLUNGER SEAL 42429 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.20 | 228-35010-92 | PLUNGER ASSY.MEASURI NG PUMP | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.21 | 034-01615-09 | SPRING; COMPRESSION UF6-45 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.22 | 228-53184-91 | SUS PIPE HP OUT (0.1 x 600) | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.23 | 228-43190-91 | RINSE PUMP ASSY | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.24 | 228-50487-92 | PANEL F1 (W/LABEL) C | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.25 | 228-46864 | FILTER,SOCKET BAND DGU-20A | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.26 | 228-44544 | 3 LINE VACUUM TUBING SET | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.27 | 228-44486 | VACUUM PUMP | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.28 | 061-84301 | GAS SENSOR.TGS 813 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.29 | 228-34016 | D2 LAMP.SPD-M10AVP | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.30 | 228-34410-91 | W LAMP | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.31 | 228-14572 | LENS(R4.R06) | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.32 | 228-18058 | OPTICAL WINDOW.STANDARD CELL | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.33 | 228-35097-03 | GASKET 1PC SPD-M20A | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.34 | 228-51511-95 | XE-LAMP;-RF-20A | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.35 | 228-48626 | FLOW CELL | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.36 | 228-50422-01 | CELL GASKET 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.37 | 228-51146 | AIR FILTER,FRONT | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.38 | 228-51147 | AIR FILTER,SIDE | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.39 | 980-08955 | lnertSustain C18, 4.6mmx150mmx5um | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.40 | 980-11208 | 2 CARTRIDGES 4.010 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
UKUPNO BEZ PDV-a: |  | 9: 0
R. br. | Kataloški broj | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Broj rezervnih delova - okvirna količina | Broj radnih sati potreban za zamenu rezervnog dela | Broj radnih sati - ukupno - (za okvirnu količinu) | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. (Ukupno za okvirnu količinu) | Cena rezervnog dela bez PDV, u din. | Cena rezervnog dela - ukupno - | Ponuđena ukupna cena - cena rada sa zamenom/ugradnjom rezervnog dela i cena rezervnog del, bez PDV-a, u din. (Za okvirnu količinu)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3. |  | 1: BioSpec-nano SHIMADZU
3.1 | 062-65103-06 | XE LAMP HQ, L4642; BioSpec-nano | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | 206-25901 | WIPING PAPER 100 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.3 | 208-92258 | CELL 5mm | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.4 | 206-26513 | CELL ADAPTER | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
UKUPNO BEZ PDV-a: |  | 9: 0
REKAPITULACIJA PONUDE
| REDNI BROJ | 1: NAZIV OPREME /UREĐAJA; 3: UKUPNO BEZ PDV-a:; 5: PDV u %:; 7: UKUPNO SA PDV-om:
| 1 | 1: Spektrofotometar dvozračni Shimadzu Corporation UV-1800/ A11454835230CS; 3: 0; 5: 20%; 7: 0
| 2 | 1: UFLC aparat SHIMADZU NEXERA; 3: 0; 5: 20%; 7: 0
| 3 | 1: BioSpec-nano SHIMADZU; 3: 0; 5: 20%; 7: 0
| UKUPNO | 3: 0; 5: XXXXXXXXX; 7: 0
POSEBNE NAPOMENE: - U ponudi su iskazane okvirne količine, dok će stvarne količine biti utvrđene u skladu sa potrebama i finansijskim mogućnostima Naručioca. - Predmetna usluga će se vršiti isključivo na zahtev Naručioca, sukcesivno. - Transportni i svi drugi troškovi koji se odnose na predmetnu nabavku, obuhvaćeni su ponuđenom cenom. - UKUPNA PONUĐENA CENA, BEZ PDV, KORISTIĆE SE SAMO ZA POTREBE RANGIRANJA PRIHVATLJIVIH PONUDA, DOK ĆE SE REALIZACIJA NABAVKE VRŠITI TEK PO UKAZANOJ POTREBI I NALOGU NARUČIOCA, DO VISINE PROCENJENE VREDNOSTI PREDMETNE NABAVKE. - PONUĐAČ JE DUŽAN DA, UZ PONUDU, DOSTAVI: - VAŽEĆI CENOVNIK REZERVNIH DELOVA I POTROŠNOG MATERIJALA, NA SVOM MEMORANDUMU, POTPISAN OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA I OVEREN PEČATOM - NORMATIV SERVISNIH AKTIVNOSTI/VREMENA POTREBNOG ZA ZAMENU SVAKOG REZERVNOG DELA, ODNOSNO ZA SVAKU AKTIVNOST, NA SVOM MEMORANDUMU, POTPISAN OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA I OVEREN PEČATOM. - PONUĐAČ JE DUŽAN DA PONUDI SVE STAVKE NAVEDENE U OBRASCU PONUDE. ELEMENTI PONUDE - Kvalitet usluge u skladu sa normativima, standardima i tehničkim propisima koji važe za ovu vrstu posla - Vreme odziva (po pozivu Naručioca) - ______ sati od poziva, odnosno prijave kvara (ne duže od 48 sati). - Rok izvršenja usluge/isporuke/ugradnje rezervnog dela: do _____ dana od početka vršenja usluge (ne duže od 5 dana) . - Garantni rok: - za izvršene usluge __ meseci, računajući od dana puštanja uređaja u funkcionalni rad (ne kraći od 6 meseci) - za isporučene/ugrađene rezervne delove, u skladu sa garancijom proizvođača rezervnih delova, računajući od dana izvršene ugradnje. - Način, rok (dinamika) i uslovi plaćanja - po izvršenoj usluzi/isporuci /ugradnji rezervnog dela, virmanski, na račun ponuđača u roku od 45 dana od dana prijema ispravne fakture. - Rok važenja ponude __ dana, od dana otvaranja ponuda (ne kraći od 60 dana).
Potpis ovlašćenog lica ponuđača:
|  |  |  | m.p. |  | _____________________________________________________