## Tehnicka specifikacija
PRILOG A KONKURSNE DOKUMENTACIJE - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - SERVIS LABORATORIJSKE OPREME PROIZVOĐAČA SHIMADZU za potrebe Departmana za biologiju i ekologiju i Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine
Redni broj | Kataloški broj | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Očekivani broj usluga u periodu važenja ugovora (godinu dana od dana zaključenja)
1 | Spektrofotometar dvozračni Shimadzu Corporation UV-1800/ A11454835230CS
1.1. | 062-65055-05 | 02-LAMP. L6380 Deuterijumska lampa | 1
1.2. | 062-65005AT | LAMP.12V/20W/G4 Halogena lampa | 1
1.3. | 200-34442 | 10MM QUARTZ CELL I UV-VIS Kvarcna kiveta 1Ox1Omm | 7
2 | UFLC aparat SHIMADZU NEXERA
2.1. | 228-52711-92 | PLUNGER SEAL, BACKUP RING UHP | 2
2.2. | 228-52069-94 | PLUNGER HOLDER ASSY UHP; NEW TYPE | 2
2.3. | 228-52964-95 | CHECK VALVE IN-UHP ASSY; NEW TYPE | 1
2.4. | 228-53334-96 | CHECK VALVE OUT-UHP ASSY; NEW TYPE | 1
2.5. | 228-35871-99 | LINE FILTER ASSY, UHP | 3
2.6. | 228-55272-41 | DIAPHRAGM 2PCS; NEW TYPE | 1
2.7. | 228-51229-91 | DRAIN VALVE ASSY, UHP | 1
2.8. | 228-45708-91 | SUS SUCTION FILTER ASSY WITH TUBING | 3
2.9. | 228-55230-41 | PUMP HEAD UHP | 1
2.10. | 228-48331-92 | PORT CAP (WITH HOLE) 10PCS/SET | 3
2.11. | 228-52139 | HIGH PRESSURE VALVE ROTOR 30A | 1
2.12. | 228-52253 | NEEDLE SEAL; STANDARD VESPEL | 1
2.13. | 228-41024-95 | NEEDLE ASSY COATED; 30A | 1
2.14. | 228-45707-91 | SUCTION FILTER | 3
2.15. | 228-48858-95 | HIGH PRESSURE VALVE STATOR 30A | 1
2.16. | 228-51922 | LOW PRESSURE VALVE ROTOR 30A | 1
2.17. | 228-51663-01 | LOW PRESSURE VALVE STATOR 30A | 1
2.18. | 228-45402-96 | SAMPLE LOOP 50uL | 4
2.19. | 228-35145 | PLUNGER SEAL 42429 | 1
2.20. | 228-35010-92 | PLUNGER ASSY.MEASURI NG PUMP | 1
2.21. | 034-01615-09 | SPRING; COMPRESSION UF6-45 | 1
2.22. | 228-53184-91 | SUS PIPE HP OUT (0.1 x 600) | 2
2.23. | 228-43190-91 | RINSE PUMP ASSY | 1
2.24. | 228-50487-92 | PANEL F1 (W/LABEL) C | 1
2.25. | 228-46864 | FILTER,SOCKET BAND DGU-20A | 1
2.26. | 228-44544 | 3 LINE VACUUM TUBING SET | 3
2.27. | 228-44486 | VACUUM PUMP | 1
2.28. | 061-84301 | GAS SENSOR.TGS 813 | 2
2.29. | 228-34016 | D2 LAMP.SPD-M10AVP | 1
2.30. | 228-34410-91 | W LAMP | 1
2.31. | 228-14572 | LENS(R4.R06) | 2
2.32. | 228-18058 | OPTICAL WINDOW.STANDARD CELL | 2
2.33. | 228-35097-03 | GASKET 1PC SPD-M20A | 1
2.34. | 228-51511-95 | XE-LAMP;-RF-20A | 1
2.35. | 228-48626 | FLOW CELL | 1
2.36. | 228-50422-01 | CELL GASKET 1 | 1
2.37. | 228-51146 | AIR FILTER,FRONT | 3
2.38. | 228-51147 | AIR FILTER,SIDE | 3
2.39. | 980-08955 | lnertSustain C18, 4.6mmx150mmx5um | 1
2.40. | 980-11208 | 2 CARTRIDGES 4.010 | 4
3 | BioSpec-nano L-BIO SHIMADZU
3.1. | 062-65103-06 | XE LAMP HQ, L4642; BioSpec-nano | 1
3.2. | 206-25901 | WIPING PAPER 100 | 1
3.3. | 208-92258 | CELL 5mm | 1
3.4. | 206-26513 | CELL ADAPTER | 1