## Uputstvo
U P U T S T V O : Ponuđač popunjava Prilog B konkursne dokumentacije za javnu nabavku usluga - servis laboratorijske opreme proizvođača SHIMADZU, unošenjem traženih podataka u odgovarajuća polja/kolone u narednom listu (sheet-u), ovog fajla (Obrazac ponude sa strukturom cene - obrazac 1 tačka 5) - opis predmeta nabavke sluga - servis laboratorijske opreme proizvođača SHIMADZU. Način unosa cene: Ponuđač unosi potrebno vreme (norma čas) za izvršenje odgovarajuće usluge (kolona 2), cenu po jednom norma času, bez PDV, zaokruženu na dve decimale (kolona 3) i cenu rezervnog dela, bez PDV zaokruženu na dve decimale (kolona 4). Nije potrebno unositi vrednosti u koloni 5 Ponuđena cena rada sa zamenom rezervnog/ugradnjom rezervnog dela bez PDV niti vrednosti pod ukupno bez PDV-a, Iznos PDV u %, Ukupno sa PDV-om i Ukupno, koja se sama obračunava prema unapred zadatim formulama. Kao stopa PDV-a, koje je uračunata/zadata u formuli, je stopa od 20%. Ako se konstatuje računska greška, ista će biti otklonjena rukovodeći se jediničnom cenom. Ponuđač obrazac mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u navedeni. Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, predmetni obrazac se potpisuje I overava u skladu sa sporazumom. Ponuđač je dužan da: - dostavi Prilog B konkursne dokumentacije za javnu nabavku usluga - tekuće popravke i održavanje opreme za saobraćaj, po partijama - Obrazac ponude sa strukturom cene - obrazac 1 tačka 5) - opis predmeta nabavke usluga odštampan, overen pečatom i potpisan; - dostavi predmetni Prilog i u elektronskom obliku (excel fajl), na CD/DVD-u ili USB, nepotpisanu kopiju. U slučaju neslaganja između podataka (uključujući i cene) u štampanom obliku i kopije dostavljene u elektronskom obliku, verodostojnom će se smatrati štampana verzija. Ponuđač je dužan da unese i podatke koji se odnose na rok odaziva po pozivu naručioca, rok izvršenja usluge, garantni rok za izvršenu uslugu i rok važenja ponude.

## SHIMADZU
PRILOG B KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JAVNU NABAVKU USLUGA -- OBRAZAC PONUDE SA STRUKTUROM CENE - OBRAZAC 1 TAČKA 5) - OPIS PREDMETA NABAVKE SERVIS LABORATORIJSKE OPREME PROIZVOĐAČA SHIMADZU, za potrebe Departmana za biologiju i ekologiju i Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine
R. br. | Kataloški broj | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Broj delova okvirno | Broj radnih sati potreban za zamenu rezervnog dela | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. | Cena rezervnog dela bez PDV, u din. | Ponuđena cena rada sa zamenom/ugradnjom rezervnog dela bez PDV-a, u din.
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5(2x3+4)
1. |  | Spektrofotometar dvozračni Shimadzu Corporation UV-1800/ A11454835230CS
1.1 | 062-65055-05 | 02-LAMP. L6380 Deuterijumska lampa | 1 |  |  |  | 0
1.2 | 062-65005AT | LAMP.12V/20W/G4 Halogena lampa | 1 |  |  |  | 0
1.3 | 200-34442 | 10MM QUARTZ CELL I UV-VIS Kvarcna kiveta 1Ox1Omm | 7 |  |  |  | 0
UKUPNO BEZ PDV-a | [6 empty] | 0
R. br. | Kataloški broj | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Broj delova okvirno | Broj radnih sati potreban za zamenu rezervnog dela | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. | Cena rezervnog dela bez PDV, u din. | Ponuđena cena rada sa zamenom/ugradnjom rezervnog dela bez PDV-a, u din.
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5(2x3+4)
2. |  | UFLC aparat SHIMADZU NEXERA
2.1 | 228-52711-92 | PLUNGER SEAL, BACKUP RING UHP | 2 |  |  |  | 0
2.2 | 228-52069-94 | PLUNGER HOLDER ASSY UHP; NEW TYPE | 2 |  |  |  | 0
2.3 | 228-52964-95 | CHECK VALVE IN-UHP ASSY; NEW TYPE | 1 |  |  |  | 0
2.4 | 228-53334-96 | CHECK VALVE OUT-UHP ASSY; NEW TYPE | 1 |  |  |  | 0
2.5 | 228-35871-99 | LINE FILTER ASSY, UHP | 3 |  |  |  | 0
2.6 | 228-55272-41 | DIAPHRAGM 2PCS; NEW TYPE | 1 |  |  |  | 0
2.7 | 228-51229-91 | DRAIN VALVE ASSY, UHP | 1 |  |  |  | 0
2.8 | 228-45708-91 | SUS SUCTION FILTER ASSY WITH TUBING | 3 |  |  |  | 0
2.9 | 228-55230-41 | PUMP HEAD UHP | 1 |  |  |  | 0
2.10 | 228-48331-92 | PORT CAP (WITH HOLE) 10PCS/SET | 3 |  |  |  | 0
2.11 | 228-52139 | HIGH PRESSURE VALVE ROTOR 30A | 1 |  |  |  | 0
2.12 | 228-52253 | NEEDLE SEAL; STANDARD VESPEL | 1 |  |  |  | 0
2.13 | 228-41024-95 | NEEDLE ASSY COATED; 30A | 1 |  |  |  | 0
2.14 | 228-45707-91 | SUCTION FILTER | 3 |  |  |  | 0
2.15 | 228-48858-95 | HIGH PRESSURE VALVE STATOR 30A | 1 |  |  |  | 0
2.16 | 228-51922 | LOW PRESSURE VALVE ROTOR 30A | 1 |  |  |  | 0
2.17 | 228-51663-01 | LOW PRESSURE VALVE STATOR 30A | 1 |  |  |  | 0
2.18 | 228-45402-96 | SAMPLE LOOP 50uL | 4 |  |  |  | 0
2.19 | 228-35145 | PLUNGER SEAL 42429 | 1 |  |  |  | 0
2.20 | 228-35010-92 | PLUNGER ASSY.MEASURI NG PUMP | 1 |  |  |  | 0
2.21 | 034-01615-09 | SPRING; COMPRESSION UF6-45 | 1 |  |  |  | 0
2.22 | 228-53184-91 | SUS PIPE HP OUT (0.1 x 600) | 2 |  |  |  | 0
2.23 | 228-43190-91 | RINSE PUMP ASSY | 1 |  |  |  | 0
2.24 | 228-50487-92 | PANEL F1 (W/LABEL) C | 1 |  |  |  | 0
2.25 | 228-46864 | FILTER,SOCKET BAND DGU-20A | 1 |  |  |  | 0
2.26 | 228-44544 | 3 LINE VACUUM TUBING SET | 3 |  |  |  | 0
2.27 | 228-44486 | VACUUM PUMP | 1 |  |  |  | 0
2.28 | 061-84301 | GAS SENSOR.TGS 813 | 2 |  |  |  | 0
2.29 | 228-34016 | D2 LAMP.SPD-M10AVP | 1 |  |  |  | 0
2.30 | 228-34410-91 | W LAMP | 1 |  |  |  | 0
2.31 | 228-14572 | LENS(R4.R06) | 2 |  |  |  | 0
2.32 | 228-18058 | OPTICAL WINDOW.STANDARD CELL | 2 |  |  |  | 0
2.33 | 228-35097-03 | GASKET 1PC SPD-M20A | 1 |  |  |  | 0
2.34 | 228-51511-95 | XE-LAMP;-RF-20A | 1 |  |  |  | 0
2.35 | 228-48626 | FLOW CELL | 1 |  |  |  | 0
2.36 | 228-50422-01 | CELL GASKET 1 | 1 |  |  |  | 0
2.37 | 228-51146 | AIR FILTER,FRONT | 3 |  |  |  | 0
2.38 | 228-51147 | AIR FILTER,SIDE | 3 |  |  |  | 0
2.39 | 980-08955 | lnertSustain C18, 4.6mmx150mmx5um | 1 |  |  |  | 0
2.40 | 980-11208 | 2 CARTRIDGES 4.010 | 4 |  |  |  | 0
UKUPNO BEZ PDV-a: | [6 empty] | 0
R. br. | Kataloški broj | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela |  | Broj radnih sati potreban za zamenu rezervnog dela | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. | Cena rezervnog dela bez PDV, u din. | Ponuđena cena rada sa zamenom/ugradnjom rezervnog dela bez PDV-a, u din.
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5(2x3+4)
3. |  | BioSpec-nano L-BIO SHIMADZU
3.1 | 062-65103-06 | XE LAMP HQ, L4642 | 1 |  |  |  | 0
3.2 | 206-25901 | WIPING PAPER 100 | 1 |  |  |  | 0
3.3 | 208-92258 | CELL 5mm | 1 |  |  |  | 0
3.4 | 206-26513 | CELL ADAPTER | 1 |  |  |  | 0
UKUPNO BEZ PDV-a: | [6 empty] | 0
REKAPITULACIJA PONUDE
| REDNI BROJ | NAZIV OPREME /UREĐAJA |  | UKUPNO BEZ PDV-a: | PDV u %: | UKUPNO SA PDV-om:
| 1 | Spektrofotometar dvozračni Shimadzu Corporation UV-1800/ A11454835230CS |  | 0 | 20% | 0
| 2 | UFLC aparat SHIMADZU NEXERA |  | 0 | 20% | 0
| 3 | BioSpec-nano L-BIO SHIMADZU |  | 0 | 20% | 0
| UKUPNO |  |  | 0 | XXXXXXXXXXXXX | 0
POSEBNE NAPOMENE: - U ponudi su iskazane okvirne količine, dok će stvarne količine biti utvrđene u skladu sa potrebama i finansijskim mogućnostima Naručioca. - Predmetna usluga će se vršiti isključivo na zahtev Naručioca, sukcesivno. - Transportni i svi drugi troškovi koji se odnose na predmetnu nabavku, obuhvaćeni su ponuđenom cenom. - PONUĐAČ JE DUŽAN DA, UZ PONUDU, DOSTAVI: - VAŽEĆI CENOVNIK REZERVNIH DELOVA I POTROŠNOG MATERIJALA, NA SVOM MEMORANDUMU, POTPISAN OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA I OVEREN PEČATOM - NORMATIV AKTIVNOSTI/VREMENA POTREBNOG ZA ZAMENU SVAKOG REZERVNOG DELA, ODNOSNO ZA SVAKU AKTIVNOST, NA SVOM MEMORANDUMU, POTPISAN OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA I OVEREN PEČATOM. - PONUĐAČ JE DUŽAN DA PONUDI SVE STAVKE NAVEDENE U OBRASCU PONUDE. ELEMENTI PONUDE - Kvalitet usluge u skladu sa normativima, standardima i tehničkim propisima koji važe za ovu vrstu posla - Vreme odziva (po pozivu Naručioca) - ______ sati od poziva, odnosno prijave kvara (ne duže od 48 sati). - Rok izvršenja usluge/isporuke/ugradnje rezervnog dela: do _____ dana od početka vršenja usluge (ne duže od 5 dana) . - Garantni rok: - za izvršene usluge __ meseci, računajući od dana puštanja uređaja u funkcionalni rad, po izvršenoj usluzi (ne kraći od 6 meseci) - za isporučene/ugrađene rezervne delove, u skladu sa garancijom proizvođača rezervnih delova, računajući od dana izvršene ugradnje. - Način, rok (dinamika) i uslovi plaćanja - po izvršenoj usluzi/isporuci /ugradnji rezervnog dela, virmanski, na račun ponuđača u roku od 45 dana od dana prijema ispravne fakture. - Rok važenja ponude __ dana, od dana otvaranja ponuda (ne kraći od 60 dana).
Potpis ovlašćenog lica ponuđača:
_____________________________________________________