## Uputstvo
U P U T S T V O : Ponuđač popunjava Prilog B konkursne dokumentacije za javnu nabavku usluge - servisiranje i ugradnja - potrošni materijal i rezervni delovi - rashlani uređaji i termička oprema bez određivanja posebnog specifičnog servisera, po partijama, unošenjem traženih podataka u odgovarajuća polja/kolone u narednom listu (sheet-u), ovog fajla (Obrazac ponude sa strukturom cene - obrazac 1 tačka 5) - opis predmeta nabavke usluge - servisiranje i ugradnja - potrošni materijal i rezervni delovi - rashlani uređaji i termička oprema bez određivanja posebnog specifičnog servisera, po partijama. Način unosa cene: Ponuđač unosi samo jediničnu cenu bez PDV po jedinici mere, zaokruženu na dve decimale. Nije potrebno unositi vrednosti iz ostalih kolona (Ukupna cena bez PDV/Iznos PDV (nominalno), Iznos PDV (%), Ukupna cena sa PDV, kao ni ukupnu vrednost ponude sa i bez PDv i iznos PDV), koje se same obračunavaju prema unapred zadatim formulama. Kao stopa PDV-a, koje je uračunata/zadata u formuli, je stopa od 20%. Ako se konstatuje računska greška, ista će biti otklonjena rukovodeći se jediničnom cenom. Ponuđač obrazac mora da popuni i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u navedeni. Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, predmetni obrazac se potpisuje u skladu sa sporazumom. Ponuđač je dužan da: - dostavi Prilog B konkursne dokumentacije za javnu nabavku usluge - servisiranje i ugradnja - potrošni materijal i rezervni delovi - rashlani uređaji i termička oprema bez određivanja posebnog specifičnog servisera, po partijama, Obrazac ponude sa strukturom cene - obrazac 1 tačka 5) - opis predmeta nabavke odštampan i potpisan; - dostavi predmetni Prilog i u elektronskom obliku (excel fajl), na CD/DVD-u ili USB, nepotpisanu kopiju. U slučaju neslaganja između podataka (uključujući i cene) u štampanom obliku i kopije dostavljene u elektronskom obliku, verodostojnom će se smatrati štampana verzija. Ponuđač je dužan da unese i podatke koji se odnose na rok izvršenja usluge/isporuke/ugradnje rezervnog dela, garantni rok za izvršenu uslugu i rok važenja ponude.

## rashladni partija 1
PRILOG B KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JAVNU NABAVKU - OBRAZAC PONUDE SA STRUKTUROM CENE - OBRAZAC 1 TAČKA 5) OPIS PREDMETA NABAVKE USLUGA – SERVISIRANJE I UGRADNJA – POTROŠNI MATERIJAL I REZERVNI DELOVI –RASHLADNI UREĐAJI I TERMIČKA OPREMA, BEZ ODREĐIVANJA POSEBNOG – SPECIFIČNOG SERVISERA, PO PARTIJAMA - ZA PARTIJU 1. RASHLADNI UREĐAJI (frižideri – zamrzivači)
Redni broj |  | OPIS USLUGE SA POTREBNIM REZERVNIM DELOVIMA | Jedinica mere | Okvirna količina | Jedinična cena u dinarima bez PDV | ukupna cena u dinarima bez PDV | Iznos PDV (nominalno) u dinarima | Iznos PDV (u %) | Ukupna cena u dinarima (sa PDV)
I | USLUGA- RAD SERVISERA
| 1 | Održavanje opreme | radni sat | 25 |  | 0 | 0 | 20% | 0
I |  | SVEGA USLUGA - RAD SERVISERA: |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
II | REZERVNI DELOVI
| 1 | FRIGO ELEKTROMOTOR 10W | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 2 | VENTILATOR-FRIGO 16 W | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 3 | BIMETAL - 7-10A | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 4 | BIMETAL 0.63-1.00 A | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 5 | BIMETAL 2.50-4.00A | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 6 | BIMETAL 4.00-6.00 A | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 7 | DIZNA EXPANZIONOG VENTILA | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 8 | FILTER 30 GR. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 9 | FILTER DCL 083 | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 10 | FILTER DCL 165 (16mm) | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 11 | FILTER DCL-163 (10mm) | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 12 | FILTER DCL-164 (12mm) | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 13 | FILTER DN 052 castel | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 14 | FILTER GASA 20 gr 6x2mm | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 15 | FILTER GASA 30 gr 6x2mm | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 16 | FR FILTER GASA 30gr 6x6mm | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 17 | FR.ULJE SUNISO ZA MINUS REŽIM | lit. | 4 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 18 | FR.ULJE SUNISO ZA PLUS REŽIM | lit. | 4 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 19 | FREON R 404A | kg | 3 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 20 | FREON R 406A | kg | 3 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 21 | FREON R-134 A | kg | 3 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 22 | GIBLJIVO ANTIVIB CREVO FI 22 | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 23 | GIBLJIVO CREVO FI = 28 | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 24 | GREBENASTA SKLOPKA MN 10-51-U | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 25 | HARIS ŽICA | kg | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 26 | HOLENDER FI=12mm | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 27 | HOLENDER FI=16mm | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 28 | IGLIČASTI VENTIL SA CEVKOM | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 29 | IGLIČASTI VENTIL SA CEVKOM 027 | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 30 | IZOBUTAN R600 | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 31 | KAPILARNA CEV 0.80X2.1mm | kg | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 32 | KOMPRESOR ELEKTROLUX 80AA R600 | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 33 | KONDENZATOR 80 MF | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 34 | KOMPRESOR LG NS30LACM 85W R134A | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 35 | KOMPRESOR 8.5 GX | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 36 | KOMPRESOR DANFOS 7.5 GX | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 37 | KOMPRESOR DANFOS SC12 S | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 38 | KOMPRESOR ELEKTROLUX 45 R 134 A | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 39 | KOMPRESOR ELEKTROLUX 60AA | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 40 | KONDENZATOR 3 mf | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 41 | KONDENZATOR 30 mf | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 42 | KONDENZATOR 35 Mf | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 43 | KONDENZATOR 40 mf | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 44 | KONDENZATOR 50 MF DUCATI | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 45 | KONDENZATOR 55 MF ICAR | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 46 | KONDENZATOR 60 mf | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 47 | KONTAKTOR L 220/6A | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 48 | KONTAKTOR /22/9A/4KW | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 49 | KONTAKTOR /220/12A/5KW | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 50 | KONTAKTOR /220/32A/15KW | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 51 | MAG.VENTIL EVR-6, SA ŠPULNOM | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 54 | PREKIDAČ GREBENASTI 32A-4 pol EGO | kom | 2 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 55 | PRESOSTAT KP 15 | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 56 | PRESOSTAT KP 5 | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 57 | PRESOSTAT KP 1 | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 60 | SONDA AT-1/2 | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 61 | ŠPULNA CASTEL 9100 RA6 | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 62 | TERMO EXPANZIONI VENTIL TN-2 | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 63 | TERMO EXPANZIONI VENTIL TX 2 | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 64 | TERMO EXPANZIONI VENTIL DANF.TEX-2 | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 65 | TERMOSTAT DIGITALNI AT2-5B 2 SON. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 66 | TERMOSTAT ZAMRZIVAČ | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 67 | TERMOSTAT PRODIGY -35/+35 | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 68 | TERMOSTAT KOMBINOVANI | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 69 | TERMOSTAT DIGITALNI LAE AT1 1 SON. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 70 | TERMOSTAT FRIŽIDER | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 71 | ULJE SUNISO 3 GS | lit. | 2 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 72 | ULJE SUNISO 4 GS | lit. | 2 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 73 | ULJE SUNISO-SL32 | lit. | 2 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 74 | VENTIL EVR -ALCO | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 75 | VENTILATOR AKSIJALNI fi 300/220 | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 76 | VENTILATOR AKSIJALNI fi 400 | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 77 | VENTILATOR AKSIJALNI fi 450/220 | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 78 | VENTILATOR AKSIJALNI fi350/220 | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 80 | VENTILATOR-FRIGO 5W | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
II | SVEGA REZERVNI DELOVI |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Redni broj | R E K A P I T U L A CI J A | Ukupna cena u dinarima bez PDV | Iznos PDV (nominalno) u dinarima | Ukupna cena u dinarima (sa PDV)
| I | SVEGA USLUGA - RAD SERVISERA | 0 | 0 | 0
| II | SVEGA REZERVNI DELOVI | 0 | 0 | 0
|  | U K U P N O: | 0 | 0 | 0
UKUPNA PONUĐENA CENA, BEZ PDV, KORISTIĆE SE SAMO ZA POTREBE RANGIRANJA PRIHVATLJIVIH PONUDA.
POSEBNE NAPOMENE: - U obrascu ponude su iskazane okvirne količine, dok će stvarne količine biti utvrđene u skladu sa potrebama i finansijskim mogućnostima Naručioca. - Predmetna usluga će se vršiti isključivo na zahtev Naručioca, sukcesivno. - Transportni i svi drugi troškovi koji se odnose na predmetnu nabavku, obuhvaćeni su ponuđenom cenom. - PONUĐAČ JE DUŽAN DA, UZ PONUDU, DOSTAVI: - VAŽEĆI CENOVNIK REZERVNIH DELOVA I POTROŠNOG MATERIJALA, NA SVOM MEMORANDUMU, POTPISAN OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA I OVEREN PEČATOM - NORMATIV AKTIVNOSTI/VREMENA POTREBNOG ZA ZAMENU SVAKOG REZERVNOG DELA, ODNOSNO ZA SVAKU AKTIVNOST, NA SVOM MEMORANDUMU, POTPISAN OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA I OVEREN PEČATOM. - PONUĐAČ JE DUŽAN DA PONUDI SVE STAVKE NAVEDENE U OBRASCU PONUDE. ELEMENTI PONUDE - Kvalitet usluge u skladu sa normativima, standardima i tehničkim propisima koji važe za ovu vrstu posla - Vreme odziva (po pozivu Naručioca) - ako je potreba za vršenjem usluge prijavljena do 12 sati, ponuđač je dužan da se odazove istog dana, - ako je potreba za vršenjem usluge prijavljena posle 12 sati, ponuđač je dužan da se odazove istog dana, a najkasnije narednog dana, - Rok izvršenja usluge/isporuke/ugradnje rezervnog dela: do _____ sati od početka vršenja usluge (ne duže od 48 sati) . - Garantni rok: - za izvršene usluge __ meseci, računajući od dana izvršene usluge i puštanja uređaja u funkcionalni rad (ne kraći od 12 meseci) - za isporučene/ugrađene rezervne delove, u skladu sa specifikacijom proizvođača rezervnih delova. - Način, rok (dinamika) i uslovi plaćanja - po izvršenoj usluzi/isporuci /ugradnji rezervnog dela, virmanski, na račun ponuđača u roku od 45 dana od dana prijema ispravne fakture. - Rok važenja ponude __ dana, od dana otvaranja ponuda (ne kraći od 60 dana). IZJAVLJUJEMO DA PODNOŠENJEM PONUDE U POTPUNOSTI PRIHVATAMO SVE USLOVE NAVEDENE U PREDMETNOJ KONKURSNOJ DOUMENTACIJI I SAGLASNI SMO DA NAVEDENI USLOVI PREDSTAVLJAJU SASTAVNI DEO UGOVORA.
Potpis ovlašćenog lica ponuđača:
_____________________________________________________

## rashladni partija 2
PRILOG B KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JAVNU NABAVKU - OBRAZAC PONUDE SA STRUKTUROM CENE - OBRAZAC 1 TAČKA 5) OPIS PREDMETA NABAVKE USLUGA – SERVISIRANJE I UGRADNJA – POTROŠNI MATERIJAL I REZERVNI DELOVI –RASHLADNI UREĐAJI I TERMIČKA OPREMA, BEZ ODREĐIVANJA POSEBNOG – SPECIFIČNOG SERVISERA, PO PARTIJAMA - ZA PARTIJU 2. TERMIČKA OPREMA
Redni broj |  | OPIS USLUGE SA POTREBNIM REZERVNIM DELOVIMA | Jedinica mere | Okvirna količina | Jedinična cena u dinarima bez PDV | ukupna cena u dinarima bez PDV | Iznos PDV (nominalno) u dinarima | Iznos PDV (u %) | Ukupna cena u dinarima (sa PDV)
I | USLUGA- RAD SERVISERA
| 1 | Održavanje opreme | radni sat | 20 |  | 0 | 0 | 20% | 0
I |  | SVEGA USLUGA - RAD SERVISERA: |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
II | REZERVNI DELOVI
| 1 | GREBENASTA SKLOPKA MN 25 A | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 2 | GREJAČ INDUSTRIJSKOG ŠPORETA 2500 W | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 3 | GREJAČ KOTLA EI 6 KW IEG | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 4 | GREJAČ KOTLA EI 6 KW sa ožičenjem | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 5 | GREJAČ ŠPORETA 2500W OKRUGLI | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 6 | KONTAKTOR 220/6A | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 7 | KONTAKTOR /220/9A/ | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 8 | KONTAKTOR /220/12A/ | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 9 | KONTAKTOR L/220/32A/ | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 10 | PREKIDAČ GREBENASTI . 32A-4 pol EGO | kom | 2 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 11 | SILIKONSKA ŽICA SI/F 2.5 | m | 3 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 12 | SILIKONSKA ŽICA SI/F 1.5 | m | 3 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 13 | TERMOSTAT TROFAZNI 0-230*C | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 14 | TERMOSTAT TROFAZNI 0-280*C | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 15 | TERMOSTAT TROFAZNI . 320*C | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
II | SVEGA REZERVNI DELOVI |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Redni broj | R E K A P I T U L A CI J A | Ukupna cena u dinarima bez PDV | Iznos PDV (nominalno) u dinarima | Ukupna cena u dinarima (sa PDV)
| I | SVEGA USLUGA - RAD SERVISERA | 0 | 0 | 0
| II | SVEGA REZERVNI DELOVI | 0 | 0 | 0
|  | U K U P N O: | 0 | 0 | 0
UKUPNA PONUĐENA CENA, BEZ PDV, KORISTIĆE SE SAMO ZA POTREBE RANGIRANJA PRIHVATLJIVIH PONUDA.
POSEBNE NAPOMENE: - U obrascu ponude su iskazane okvirne količine, dok će stvarne količine biti utvrđene u skladu sa potrebama i finansijskim mogućnostima Naručioca. - Predmetna usluga će se vršiti isključivo na zahtev Naručioca, sukcesivno. - Transportni i svi drugi troškovi koji se odnose na predmetnu nabavku, obuhvaćeni su ponuđenom cenom. - PONUĐAČ JE DUŽAN DA, UZ PONUDU, DOSTAVI: - VAŽEĆI CENOVNIK REZERVNIH DELOVA I POTROŠNOG MATERIJALA, NA SVOM MEMORANDUMU, POTPISAN OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA I OVEREN PEČATOM - NORMATIV AKTIVNOSTI/VREMENA POTREBNOG ZA ZAMENU SVAKOG REZERVNOG DELA, ODNOSNO ZA SVAKU AKTIVNOST, NA SVOM MEMORANDUMU, POTPISAN OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA I OVEREN PEČATOM. - PONUĐAČ JE DUŽAN DA PONUDI SVE STAVKE NAVEDENE U OBRASCU PONUDE. ELEMENTI PONUDE - Kvalitet usluge u skladu sa normativima, standardima i tehničkim propisima koji važe za ovu vrstu posla - Vreme odziva (po pozivu Naručioca) - ako je potreba za vršenjem usluge prijavljena do 12 sati, ponuđač je dužan da se odazove istog dana, - ako je potreba za vršenjem usluge prijavljena posle 12 sati, ponuđač je dužan da se odazove istog dana, a najkasnije narednog dana, - Rok izvršenja usluge/isporuke/ugradnje rezervnog dela: do _____ sati od početka vršenja usluge (ne duže od 48 sati) . - Garantni rok: - za izvršene usluge __ meseci, računajući od dana izvršene usluge i puštanja uređaja u funkcionalni rad (ne kraći od 12 meseci) - za isporučene/ugrađene rezervne delove, u skladu sa specifikacijom proizvođača rezervnih delova. - Način, rok (dinamika) i uslovi plaćanja - po izvršenoj usluzi/isporuci /ugradnji rezervnog dela, virmanski, na račun ponuđača u roku od 45 dana od dana prijema ispravne fakture. - Rok važenja ponude __ dana, od dana otvaranja ponuda (ne kraći od 60 dana). IZJAVLJUJEMO DA PODNOŠENJEM PONUDE U POTPUNOSTI PRIHVATAMO SVE USLOVE NAVEDENE U PREDMETNOJ KONKURSNOJ DOUMENTACIJI I SAGLASNI SMO DA NAVEDENI USLOVI PREDSTAVLJAJU SASTAVNI DEO UGOVORA.
Potpis ovlašćenog lica ponuđača:
_____________________________________________________

## rashladni partija 3
PRILOG B KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JAVNU NABAVKU - OBRAZAC PONUDE SA STRUKTUROM CENE - OBRAZAC 1 TAČKA 5) OPIS PREDMETA NABAVKE USLUGA – SERVISIRANJE I UGRADNJA – POTROŠNI MATERIJAL I REZERVNI DELOVI –RASHLADNI UREĐAJI I TERMIČKA OPREMA, BEZ ODREĐIVANJA POSEBNOG – SPECIFIČNOG SERVISERA, PO PARTIJAMA - ZA PARTIJU 3. KLIMATIZACIJA
Redni broj |  | OPIS USLUGE SA POTREBNIM REZERVNIM DELOVIMA | Jedinica mere | Okvirna količina | Jedinična cena u dinarima bez PDV | ukupna cena u dinarima bez PDV | Iznos PDV (nominalno) u dinarima | Iznos PDV (u %) | Ukupna cena u dinarima (sa PDV)
I | USLUGA- RAD SERVISERA
| 1 | Održavanje opreme | radni sat | 30 |  | 0 | 0 | 20% | 0
I |  | SVEGA USLUGA - RAD SERVISERA: |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
II | REZERVNI DELOVI
| 1 | KOMPRESOR 9000 btu | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 2 | KOMPRESOR 12000 btu | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 3 | KOMPRESOR 18000 btu | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 4 | KOMPRESOR 24000 btu | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 5 | KONDENZATOR 2 mf | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 6 | ARMAFLEX fi 10 mm | m | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 7 | ARMAFLEX fi 18 mm | m | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 8 | ARMAFLEX fi 6 mm | m | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 9 | AUTOMATSKI OSIGURAČI 16A | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 10 | BAKARNA CEV 9.52X0.815mmRTB | m | 3 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 11 | BAKARNA CEV fi 10 mm | m | 3 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 12 | BAKARNA CEV fi 12,7 mm 1/2'' | m | 3 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 13 | BAKARNA CEV FI 15 mm | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 14 | BAKARNA CEV fi 6 mm | m | 3 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 15 | BIMETAL - 7-10A | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 16 | BIMETAL 0.63-1.00 A | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 17 | BIMETAL 2.50-4.00A | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 18 | BIMETAL 4.00-6.00 A | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 19 | UNIVERZALNI DALJINSKI UPRAVLJAČ | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 20 | FREON R 22 | kg | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 21 | FREON R 407C | kg | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 22 | FREON R 410 A | kg | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 23 | GREBENASTA SKLOPKA MN 25-10-U | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 24 | HOLENDER FI=6mm | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 25 | HOLENDER FI=12mm | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 26 | HOLENDER FI=16mm | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 27 | KOMPRESOR 24 BTU | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 28 | KABEL PP/J 3X1.5mm | m | 5 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 29 | KABEL PP/J 5X1,5mm | m | 5 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 30 | KOMPRESOR ROTACIONI 9000 BTU | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 31 | KOMPRESOR ROTACIONI 12000 BTU | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 32 | KOMPRESOR ROTACIONI 18000 BTU | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 33 | KOMPRESOR ROTACIONI 24000 BTU | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 34 | KONDEZ CREVO fi 16 mm | m | 3 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 35 | KONDENZATOR 2.5 MF | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 36 | KONDENZATOR 20 Mf | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 37 | KONDENZATOR 3 mf | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 38 | KONDENZATOR 30 mf | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 39 | KONDENZATOR 35 Mf | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 40 | KONDENZATOR 40 mf | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 41 | KONDENZATOR 50 MF | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 42 | KONDENZATOR 55 mf | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 43 | KONDENZATOR 60 mf | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 44 | KONTAKTOR 220/6A | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 45 | KONTAKTOR /220/9A | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 46 | KONTAKTOR /220/12A | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 47 | KONTAKTOR /220/32A | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 49 | SENZOR TEMPERATURE PVC SONDA | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 50 | SENZOR TEMPERATURE CU SONDA UNUTRAŠNJA | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
| 51 | VENTIL KLIME 3/8 DSF-9 | kom | 1 |  | 0 | 0 | 20% | 0
II | SVEGA REZERVNI DELOVI |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Redni broj | R E K A P I T U L A CI J A | Ukupna cena u dinarima bez PDV | Iznos PDV (nominalno) u dinarima | Ukupna cena u dinarima (sa PDV)
| I | SVEGA USLUGA - RAD SERVISERA | 0 | 0 | 0
| II | SVEGA REZERVNI DELOVI | 0 | 0 | 0
|  | U K U P N O: | 0 | 0 | 0
UKUPNA PONUĐENA CENA, BEZ PDV, KORISTIĆE SE SAMO ZA POTREBE RANGIRANJA PRIHVATLJIVIH PONUDA.
POSEBNE NAPOMENE: - U obrascu ponude su iskazane okvirne količine, dok će stvarne količine biti utvrđene u skladu sa potrebama i finansijskim mogućnostima Naručioca. - Predmetna usluga će se vršiti isključivo na zahtev Naručioca, sukcesivno. - Transportni i svi drugi troškovi koji se odnose na predmetnu nabavku, obuhvaćeni su ponuđenom cenom. - PONUĐAČ JE DUŽAN DA, UZ PONUDU, DOSTAVI: - VAŽEĆI CENOVNIK REZERVNIH DELOVA I POTROŠNOG MATERIJALA, NA SVOM MEMORANDUMU, POTPISAN OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA I OVEREN PEČATOM - NORMATIV AKTIVNOSTI/VREMENA POTREBNOG ZA ZAMENU SVAKOG REZERVNOG DELA, ODNOSNO ZA SVAKU AKTIVNOST, NA SVOM MEMORANDUMU, POTPISAN OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA I OVEREN PEČATOM. - PONUĐAČ JE DUŽAN DA PONUDI SVE STAVKE NAVEDENE U OBRASCU PONUDE. ELEMENTI PONUDE - Kvalitet usluge u skladu sa normativima, standardima i tehničkim propisima koji važe za ovu vrstu posla - Vreme odziva (po pozivu Naručioca) - ako je potreba za vršenjem usluge prijavljena do 12 sati, ponuđač je dužan da se odazove istog dana, - ako je potreba za vršenjem usluge prijavljena posle 12 sati, ponuđač je dužan da se odazove istog dana, a najkasnije narednog dana, - Rok izvršenja usluge/isporuke/ugradnje rezervnog dela: do _____ sati od početka vršenja usluge (ne duže od 48 sati) . - Garantni rok: - za izvršene usluge __ meseci, računajući od dana izvršene usluge i puštanja uređaja u funkcionalni rad (ne kraći od 12 meseci) - za isporučene/ugrađene rezervne delove, u skladu sa specifikacijom proizvođača rezervnih delova. - Način, rok (dinamika) i uslovi plaćanja - po izvršenoj usluzi/isporuci /ugradnji rezervnog dela, virmanski, na račun ponuđača u roku od 45 dana od dana prijema ispravne fakture. - Rok važenja ponude __ dana, od dana otvaranja ponuda (ne kraći od 60 dana). IZJAVLJUJEMO DA PODNOŠENJEM PONUDE U POTPUNOSTI PRIHVATAMO SVE USLOVE NAVEDENE U PREDMETNOJ KONKURSNOJ DOUMENTACIJI I SAGLASNI SMO DA NAVEDENI USLOVI PREDSTAVLJAJU SASTAVNI DEO UGOVORA.
Potpis ovlašćenog lica ponuđača:
_____________________________________________________