Број: 0601-1/7-13

Датум: 04.03.2019. године

Природно-математички факултет, као Наручилац, спроводи отворени поступак јавне набавке добара – ХЕМИКАЛИЈЕ, број јавне набавке 0601-1/7, а за коју су Позив за подношење понуда и Kонкурсна документација објављени на Порталу јавних набавки и интеренет страници Наручиоца дана 05.02.2019. године. Заинтересовано лицa је дана 28.02.2019. доставило Наручиоцу путем електронске поште Захтев за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде.

У складу са чланом 54. и 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник   РС“, бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), објављујемо одговоре на:

1. Питање:

Као заинтересовани понуђач за партију 202 - Page ruler Plus prestained protein ladder 10-
250kDa, молимо вас да нас информишете да ли је за наручиоца прихватљиво да се за наведену партију понуди протеински маркер чији је опсег 8-245kDa?

Oдговор:

За наручиоца није прихватљиво да се за партију 202 - 202 - Page ruler Plus prestained protein ladder 10-250kDa, понуди протеински маркер чији је опсег 8-245kDa.

С поштовањем,

Природно-математички факултет

Комисија за јавну набавку бр. 0601-1/7