## partija 1
PRILOG A KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JAVNU NABAVKU - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - USLUGA – SERVISIRANJE I UGRADNJA – POTROŠNI MATERIJAL I REZERVNI DELOVI –RASHLADNI UREĐAJI I TERMIČKA OPREMA, BEZ ODREĐIVANJA POSEBNOG – SPECIFIČNOG SERVISERA, PO PARTIJAMA - ZA PARTIJU 1. RASHLADNI UREĐAJI (frižideri – zamrzivači)
Redni broj | Vrsta usluge | Jedinica mere | Okvirna količina
USLUGA
1. | Održavanje opreme | radni sat | 25
REZERVNI DELOVI
Redni broj | Rezervni deo | Jedinica mere | Okvirna količina
1 | FRIGO ELEKTROMOTOR 10W | kom | 1
2 | VENTILATOR-FRIGO 16 W | kom | 1
3 | BIMETAL - 7-10A | kom | 1
4 | BIMETAL 0.63-1.00 A | kom | 1
5 | BIMETAL 2.50-4.00A | kom | 1
6 | BIMETAL 4.00-6.00 A | kom | 1
7 | DIZNA EXPANZIONOG VENTILA | kom | 1
8 | FILTER 30 GR. | kom | 1
9 | FILTER DCL 083 | kom | 1
10 | FILTER DCL 165 (16mm) | kom | 1
11 | FILTER DCL-163 (10mm) | kom | 1
12 | FILTER DCL-164 (12mm) | kom | 1
13 | FILTER DN 052 castel | kom | 1
14 | FILTER GASA 20 gr 6x2mm | kom | 1
15 | FILTER GASA 30 gr 6x2mm | kom | 1
16 | FR FILTER GASA 30gr 6x6mm | kom | 1
17 | FR.ULJE SUNISO ZA MINUS REŽIM | lit. | 4
18 | FR.ULJE SUNISO ZA PLUS REŽIM | lit. | 4
19 | FREON R 404A | kg | 3
20 | FREON R 406A | kg | 3
21 | FREON R-134 A | kg | 3
22 | GIBLJIVO ANTIVIB CREVO FI 22 | kom | 1
23 | GIBLJIVO CREVO FI = 28 | kom | 1
24 | GREBENASTA SKLOPKA MN 10-51-U | kom | 1
25 | HARIS ŽICA | kg | 1
26 | HOLENDER FI=12mm | kom | 1
27 | HOLENDER FI=16mm | kom | 1
28 | IGLIČASTI VENTIL SA CEVKOM | kom | 1
29 | IGLIČASTI VENTIL SA CEVKOM 027 | kom | 1
30 | IZOBUTAN R600 | kom | 1
31 | KAPILARNA CEV 0.80X2.1mm | kg | 1
32 | KOMPRESOR ELEKTROLUX 80AA R600 | kom | 1
33 | KONDENZATOR 80 MF | kom | 1
34 | KOMPRESOR LG NS30LACM 85W R134A | kom | 1
35 | KOMPRESOR 8.5 GX | kom | 1
36 | KOMPRESOR DANFOS 7.5 GX | kom | 1
37 | KOMPRESOR DANFOS SC12 S | kom | 1
38 | KOMPRESOR ELEKTROLUX 45 R 134 A | kom | 1
39 | KOMPRESOR ELEKTROLUX 60AA | kom | 1
40 | KONDENZATOR 3 mf | kom | 1
41 | KONDENZATOR 30 mf | kom | 1
42 | KONDENZATOR 35 Mf | kom | 1
43 | KONDENZATOR 40 mf | kom | 1
44 | KONDENZATOR 50 MF DUCATI | kom | 1
45 | KONDENZATOR 55 MF ICAR | kom | 1
46 | KONDENZATOR 60 mf | kom | 1
47 | KONTAKTOR L 220/6A | kom | 1
48 | KONTAKTOR /22/9A/4KW | kom | 1
49 | KONTAKTOR /220/12A/5KW | kom | 1
50 | KONTAKTOR /220/32A/15KW | kom | 1
51 | MAG.VENTIL EVR-6, SA ŠPULNOM | kom | 1
54 | PREKIDAČ GREBENASTI 32A-4 pol EGO | kom | 2
55 | PRESOSTAT KP 15 | kom | 1
56 | PRESOSTAT KP 5 | kom | 1
57 | PRESOSTAT KP 1 | kom | 1
60 | SONDA AT-1/2 | kom | 1
61 | ŠPULNA CASTEL 9100 RA6 | kom | 1
62 | TERMO EXPANZIONI VENTIL TN-2 | kom | 1
63 | TERMO EXPANZIONI VENTIL TX 2 | kom | 1
64 | TERMO EXPANZIONI VENTIL DANF.TEX-2 | kom | 1
65 | TERMOSTAT DIGITALNI AT2-5B 2 SON. | kom | 1
66 | TERMOSTAT ZAMRZIVAČ | kom | 1
67 | TERMOSTAT PRODIGY -35/+35 | kom | 1
68 | TERMOSTAT KOMBINOVANI | kom | 1
69 | TERMOSTAT DIGITALNI LAE AT1 1 SON. | kom | 1
70 | TERMOSTAT FRIŽIDER | kom | 1
71 | ULJE SUNISO 3 GS | lit. | 2
72 | ULJE SUNISO 4 GS | lit. | 2
73 | ULJE SUNISO-SL32 | lit. | 2
74 | VENTIL EVR -ALCO | kom | 1
75 | VENTILATOR AKSIJALNI fi 300/220 | kom | 1
76 | VENTILATOR AKSIJALNI fi 400 | kom | 1
77 | VENTILATOR AKSIJALNI fi 450/220 | kom | 1
78 | VENTILATOR AKSIJALNI fi350/220 | kom | 1
80 | VENTILATOR-FRIGO 5W | kom | 1

## partija 2
PRILOG A KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JAVNU NABAVKU - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - USLUGA – SERVISIRANJE I UGRADNJA – POTROŠNI MATERIJAL I REZERVNI DELOVI –RASHLADNI UREĐAJI I TERMIČKA OPREMA, BEZ ODREĐIVANJA POSEBNOG – SPECIFIČNOG SERVISERA, PO PARTIJAMA - ZA PARTIJU 2. TERMIČKA OPREMA
Redni broj | Vrsta usluge | Jedinica mere | Okvirna količina
USLUGA
1. | Održavanje opreme | radni sat | 20
REZERVNI DELOVI
Redni broj | Rezervni deo | Jedinica mere | Okvirna količina
1 | GREBENASTA SKLOPKA MN 25 A | kom | 1
2 | GREJAČ INDUSTRIJSKOG ŠPORETA 2500 W | kom | 1
3 | GREJAČ KOTLA EI 6 KW IEG | kom | 1
4 | GREJAČ KOTLA EI 6 KW sa ožičenjem | kom | 1
5 | GREJAČ ŠPORETA 2500W OKRUGLI | kom | 1
6 | KONTAKTOR 220/6A | kom | 1
7 | KONTAKTOR /220/9A/ | kom | 1
8 | KONTAKTOR /220/12A/ | kom | 1
9 | KONTAKTOR L/220/32A/ | kom | 1
10 | PREKIDAČ GREBENASTI . 32A-4 pol EGO | kom | 2
11 | SILIKONSKA ŽICA SI/F 2.5 | m | 3
12 | SILIKONSKA ŽICA SI/F 1.5 | m | 3
13 | TERMOSTAT TROFAZNI 0-230*C | kom | 1
14 | TERMOSTAT TROFAZNI 0-280*C | kom | 1
15 | TERMOSTAT TROFAZNI . 320*C | kom | 1

## partija 3
PRILOG A KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JAVNU NABAVKU - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - USLUGA – SERVISIRANJE I UGRADNJA – POTROŠNI MATERIJAL I REZERVNI DELOVI –RASHLADNI UREĐAJI I TERMIČKA OPREMA, BEZ ODREĐIVANJA POSEBNOG – SPECIFIČNOG SERVISERA, PO PARTIJAMA - ZA PARTIJU 3. KLIMATIZACIJA
Redni broj | Vrsta usluge | Jedinica mere | Okvirna količina
USLUGA
1. | Održavanje opreme | radni sat | 25
REZERVNI DELOVI
Redni broj | Rezervni deo | Jedinica mere | Okvirna količina
1 | KOMPRESOR 9000 btu | kom | 1
2 | KOMPRESOR 12000 btu | kom | 1
3 | KOMPRESOR 18000 btu | kom | 1
4 | KOMPRESOR 24000 btu | kom | 1
5 | KONDENZATOR 2 mf | kom | 1
6 | ARMAFLEX fi 10 mm | m | 1
7 | ARMAFLEX fi 18 mm | m | 1
8 | ARMAFLEX fi 6 mm | m | 1
9 | AUTOMATSKI OSIGURAČI 16A | kom | 1
10 | BAKARNA CEV 9.52X0.815mmRTB | m | 3
11 | BAKARNA CEV fi 10 mm | m | 3
12 | BAKARNA CEV fi 12,7 mm 1/2'' | m | 3
13 | BAKARNA CEV FI 15 mm | kom | 1
14 | BAKARNA CEV fi 6 mm | m | 3
15 | BIMETAL - 7-10A | kom | 1
16 | BIMETAL 0.63-1.00 A | kom | 1
17 | BIMETAL 2.50-4.00A | kom | 1
18 | BIMETAL 4.00-6.00 A | kom | 1
19 | UNIVERZALNI DALJINSKI UPRAVLJAČ | kom | 1
20 | FREON R 22 | kg | 1
21 | FREON R 407C | kg | 1
22 | FREON R 410 A | kg | 1
23 | GREBENASTA SKLOPKA MN 25-10-U | kom | 1
24 | HOLENDER FI=6mm | kom | 1
25 | HOLENDER FI=12mm | kom | 1
26 | HOLENDER FI=16mm | kom | 1
27 | KOMPRESOR 24 BTU | kom | 1
28 | KABEL PP/J 3X1.5mm | m | 5
29 | KABEL PP/J 5X1,5mm | m | 5
30 | KOMPRESOR ROTACIONI 9000 BTU | kom | 1
31 | KOMPRESOR ROTACIONI 12000 BTU | kom | 1
32 | KOMPRESOR ROTACIONI 18000 BTU | kom | 1
33 | KOMPRESOR ROTACIONI 24000 BTU | kom | 1
34 | KONDEZ CREVO fi 16 mm | m | 3
35 | KONDENZATOR 2.5 MF | kom | 1
36 | KONDENZATOR 20 Mf | kom | 1
37 | KONDENZATOR 3 mf | kom | 1
38 | KONDENZATOR 30 mf | kom | 1
39 | KONDENZATOR 35 Mf | kom | 1
40 | KONDENZATOR 40 mf | kom | 1
41 | KONDENZATOR 50 MF | kom | 1
42 | KONDENZATOR 55 mf | kom | 1
43 | KONDENZATOR 60 mf | kom | 1
44 | KONTAKTOR 220/6A | kom | 1
45 | KONTAKTOR /220/9A | kom | 1
46 | KONTAKTOR /220/12A | kom | 1
47 | KONTAKTOR /220/32A | kom | 1
49 | SENZOR TEMPERATURE PVC SONDA | kom | 1
50 | SENZOR TEMPERATURE CU SONDA UNUTRAŠNJA | kom | 1
51 | VENTIL KLIME 3/8 DSF-9 | kom | 1