## Uputstvo
U P U T S T V O : Ponuđač popunjava Prilog B konkursne dokumentacije za javnu nabavku usluga - SERVISIRANJE I UGRADNJA - POTROŠNI MATERIJAL I REZERVNI DELOVI ZA APARAT Superconducting 400MHz FT NMR Spectrometer(Bruker AVANCE III 400MHz), za potrebe Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine sredine, unošenjem traženih podataka u odgovarajuća polja/kolone u narednom listu (sheet-u), ovog fajla (Obrazac ponude sa strukturom cene - obrazac 1 tačka 5) - opis predmeta nabavke usluga - SERVISIRANJE I UGRADNJA - POTROŠNI MATERIJAL I REZERVNI DELOVI ZA APARAT Superconducting 400MHz FT NMR Spectrometer(Bruker AVANCE III 400MHz), za potrebe Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine. Način unosa cene: Ponuđač unosi Broj radnih sati potreban za zamenu /po jednom rezervnom delu (kolona 5), Cena radnog sata bez PDV-a, u din. (kolona 7), Cena rezervnog dela bez PDV, u din. - po komadu (kolona 9) zaokruženu na dve decimale Nije potrebno unositi vrednosti u kolone 6., 8., 10 i 11. , i Tabeli "Rekapitulacija ponude", koje se same obračunavaju prema unapred zadatim formulama. Ako se konstatuje računska greška, ista će biti otklonjena rukovodeći se jediničnom cenom. Ponuđač obrazac mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u navedeni. Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, predmetni obrazac se potpisuje I overava u skladu sa sporazumom. Ponuđač je dužan da: - dostavi Prilog B konkursne dokumentacije za javnu nabavku usluga - SERVISIRANJE I UGRADNJA - POTROŠNI MATERIJAL I REZERVNI DELOVI ZA APARAT Superconducting 400MHz FT NMR Spectrometer(Bruker AVANCE III 400MHz), za potrebe Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, - Obrazac ponude sa strukturom cene - obrazac 1 tačka 5) - opis predmeta nabavke usluga odštampan, overen pečatom i potpisan; - dostavi predmetni Prilog i u elektronskom obliku (excel fajl), na CD/DVD-u ili USB, nepotpisanu kopiju. U slučaju neslaganja između podataka (uključujući i cene) u štampanom obliku i kopije dostavljene u elektronskom obliku, verodostojnom će se smatrati štampana verzija. Ponuđač je dužan da unese i podatke koji se odnose na rok izvršenja usluge, garantni rok za izvršenu uslugu i rok važenja ponude.

## NMR
PRILOG B KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JAVNU NABAVKU USLUGA -- OBRAZAC PONUDE SA STRUKTUROM CENE - OBRAZAC 1 TAČKA 5) - OPIS PREDMETA NABAVKE SERVISIRANJE I UGRADNJA - POTROŠNI MATERIJAL I REZERVNI DELOVI ZA APARAT Superconducting 400MHz FT NMR Spectrometer(Bruker AVANCE III 400MHz), za potrebe Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine
R. br. | Oznaka | Naziv usluge koja se traži, odnosno zamena navedenog rezervnog dela | Broj rezervnih delova - okvirna količina | Broj radnih sati potreban za zamenu rezervnog dela | Broj radnih sati - ukupno - (za okvirnu količinu) | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. | Cena radnog sata bez PDV-a, u din. (Ukupno za okvirnu količinu) | Cena rezervnog dela bez PDV, u din. | Cena rezervnog dela - ukupno - | Ponuđena ukupna cena - cena rada sa zamenom/ugradnjom rezervnog dela i cena rezervnog del, bez PDV-a, u din. (Za okvirnu količinu)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Z105520 | AQS DRU-E | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Z104783 | AQS PSM HPLNA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Z121625 | AQS PSM-D POWER SUPPLY MODULE | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Z130588 | AQS RECEIVER BOARD RXAD/2 600 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Z116985 | AQS REFERENCE BOARD/3 600 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Z117129 | AQS SGU/3 600 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Z115191 | BSMS SENSOR & PNEUMATIC BD-SPB | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Z100818 | BSMS/2 ELCB EXTENDED LOCK CTRL BOARD | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Z104844 | BSMS/2 GAB/2 GRADIENT AMPL BD | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Z109888 | BSMS/2 LOCK TRANCEIVER 400 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Z111143 | BSMS/2 POWER SUPPLY BOARD 5 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Z117631 | BSMS/2 POWER SUPPLY BOARD 7 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Z102930 | BSMS/2 SCB20 SHIM CURRENT BOARD | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Z115193 | BSMS/2 VARIABLE POWER SUPPLY BD | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Z116923 | BSMS/2 VTA CRP | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Z119237 | BSMS/2 VTA TC-2T | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Z9524 | BST SHIMUPPERPART SB TYPE B | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | H14187 | ETHERNET SWITCH 19" ASSEMBLY UL/CSA VERS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Z103203 | HPPR/2 1H HPLNA MODULE 400 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Z003471 | HPPR/2 2H MODULE 400 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Z124567 | HPPR/2 COVER MODULE | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Z003504 | HPPR/2 XBB19F 2HS MODULE 400 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | H9984 | IPSO AQS HR Unit | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Z49734.1 | SHIMCOIL BOSS1 S1 PLUG | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
UKUPNO BEZ PDV-a: | [9 empty] | 0
REKAPITULACIJA PONUDE
REDNI BROJ |  | NAZIV OPREME /UREĐAJA |  | UKUPNO BEZ PDV-a: |  | PDV u %: |  | UKUPNO SA PDV-om:
1 |  | Superconducting 400MHz FT NMR Spectrometer(Bruker AVANCE III 400MHz), |  | 0 |  | 20% |  | 0
POSEBNE NAPOMENE: - U ponudi su iskazane okvirne količine, dok će stvarne količine biti utvrđene u skladu sa potrebama i finansijskim mogućnostima Naručioca. - Predmetna usluga će se vršiti isključivo na zahtev Naručioca, sukcesivno. - Transportni i svi drugi troškovi koji se odnose na predmetnu nabavku, obuhvaćeni su ponuđenom cenom. - UKUPNA PONUĐENA CENA, BEZ PDV, KORISTIĆE SE SAMO ZA POTREBE RANGIRANJA PRIHVATLJIVIH PONUDA, DOK ĆE SE REALIZACIJA NABAVKE VRŠITI TEK PO UKAZANOJ POTREBI I NALOGU NARUČIOCA, DO VISINE PROCENJENE VREDNOSTI PREDMETNE NABAVKE. - PONUĐAČ JE DUŽAN DA, UZ PONUDU, DOSTAVI: - VAŽEĆI CENOVNIK REZERVNIH DELOVA I POTROŠNOG MATERIJALA, NA SVOM MEMORANDUMU, POTPISAN OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA I OVEREN PEČATOM - PONUĐAČ JE DUŽAN DA PONUDI SVE STAVKE NAVEDENE U OBRASCU PONUDE. ELEMENTI PONUDE - Kvalitet usluge u skladu sa normativima, standardima i tehničkim propisima koji važe za ovu vrstu posla - Rok izvršenja usluge/isporuke/ugradnje rezervnog dela: do _____ nedelja, od početka vršenja usluge (ne duže od 8 nedelja) . - Garantni rok: - za izvršene usluge __ meseci, računajući od dana puštanja uređaja u funkcionalni rad (ne kraći od 6 meseci) - za isporučene/ugrađene rezervne delove, u skladu sa garancijom proizvođača rezervnih delova, računajući od dana izvršene ugradnje. - Način, rok (dinamika) i uslovi plaćanja - po izvršenoj usluzi/isporuci /ugradnji rezervnog dela, virmanski, na račun ponuđača u roku od 45 dana od dana prijema ispravne fakture. - Rok važenja ponude __ dana, od dana otvaranja ponuda (ne kraći od 60 dana).
Potpis ovlašćenog lica ponuđača:
|  |  |  | m.p. |  | _____________________________________________________